VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašO patvirtinimo

2011 m. balandžio 27 d. Nr. 1V-39
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 18 straipsnio 4 dalies 4 punktu, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63 (Žin., 2011, Nr. 33-1588), 20.4 p. bei remiantis 2010 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-828 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin.., 2010, Nr. 116-5947):
1. Tvirtinu Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios VEI viršininko 2010 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. 1V-81 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 127-6518).

Viršininkas	Rimgaudas Špokas
Patvirtinta
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko
2011 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1V-39

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių
techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) detalizuoja statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5947) nustatytą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo procedūrose bei energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimų atlikimo tvarką.
2. Šiame Apraše vartojami pagrindiniai terminai apibrėžti Energetikos įstatymo 2 straipsnyje ir Statybos įstatymo 2 straipsnyje.
3. Įrenginių techninės būklės patikrinimas apima:
3.1. patikrinimą, ar energetikos objektas ir/ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendimus, ar statinio projekto sprendimai neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams bei energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijoms;
3.2. patikrinimą, ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai;
3.3. patikrinimą, ar nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.
4. Energetikos statinio ar įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas techninės būklės patikrinimui privalo pateikti reikalingą projektinę, statybinę (išpildomąją) ir įrenginių gamintojo dokumentaciją.

II. dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose TVARKA

5. VEI viršininkas skiria atstovus darbui statybos užbaigimo komisijose (toliau – Komisijose) šiuose statomuose ar rekonstruojamuose energetikos objektuose (statiniuose):
5.1. 50 MW ir didesnės galios elektrinės bei katilinės;
5.2. 110 kV ir didesnės įtampos elektros perdavimo tinklas, jo priklausiniai;
5.3. magistraliniai dujotiekiai;
5.4. 25 000 000 m3 ir didesnių gamtinių dujų saugyklos;
5.5. suskystintų gamtinių dujų importo terminalai bei saugyklos;
5.6. magistralinių naftotiekiai, produktotiekiai;
5.7. naftos perdirbimo įmonės, perdirbančios 50 000 tonų ir daugiau naftos per metus;
5.8. 10 000 m3 ir didesnės naftos, naftos produktų terminalų bei saugyklos;
5.9. mažesnės nei 50 MW galios elektrinės ir katilinės, kai statybos ar rekonstrukcijos sąmatinė vertė 25 mln. Lt ir didesnė;
5.10. kiti energetikos objektai, kurių svarbą valstybei pripažįsta Vyriausybė.
6. Energetikos objektuose (statiniuose), neišvardytuose Aprašo 5 punkte, atstovus į komisijas skiria VEI teritorinių skyrių vedėjai.

III. pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo TVARKA

7. Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 37 ir 3 priedo 16 punkte nustatytas pažymas apie energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos produktų) įrenginių techninės būklės patikrinimą (toliau pažyma) išduoda VEI teritoriniai skyriai.
8. Visos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išduodamos naudojantis VEI informacinės sistemos (toliau – IS) priemonėmis. Pažymų forma nustatyta Aprašo 1 ir 2 priede.
9. Dėl energetikos įrenginių techninės būklės (tinkamumo naudoti) patikrinimo statytojas kreipiasi į VEI teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje zonoje yra statinys, ir su paskirtais VEI pareigūnais suderina energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo datą ir laiką.
10. VEI pareigūnai, patikrinę naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę ir nenustatę pažeidimų bei trūkumų, parengia pažymą ir ją įrašo į IS.
11. Pareigūnų parengtas pažymas registruoja ir spausdina atitinkamo teritorinio skyriaus sekretorė.
12. Pažyma yra įteikiama statytojui (arba jo įgaliotam asmeniui) arba siunčiama paštu.
13. Priskiriamuose neypatingiems ar ypatingiems statiniams 1 ar 2 butų namuose sumontuotiems visiems energetikos įrenginiams išduodama viena pažyma (Aprašo 1 priedas). Jei statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) pageidauja, gali būti išduodamos atskiros pažymos kiekvienai energetikos (elektros, šilumos, dujų) įrenginių rūšiai.
14. Nustačius energetikos įrenginių įrengimo neatitikimą projektui ir norminių teisės aktų reikalavimams, išduodamas naujai sumontuotų (rekonstruotų) energetikos įrenginių trūkumų aktas (toliau – trūkumų aktas). Įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma išduodama pašalinus trūkumus. Trūkumų pažymos forma nustatyta Aprašo 2 priede.

_________________

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo
statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie
energetikos įrenginių techninės būklės
patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos forma)

(herbas)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO
PAŽYMA

201__ m. _____________ d. Nr. ______
_____________________
(vietovė)

Pažymima, kad
(objekto pavadinimas ir adresas)
_
_
sumontuoti, išbandyti
(energetikos įrenginių pagrindinės charakteristikos, kiekis)
_
_
_
ir atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus bei gali būti naudojami pagal paskirtį.

Pastabos:
_
_
_
_
_
_
_
_

_
(VEI pareigūno pareigos, pavardė, parašas)

_________________

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Naujai sumontuotų (rekonstruotų) energetikos įrenginių trūkumų akto forma)

(herbas)
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

NAUJAI SUMONTUOTŲ (REKONSTRUOTŲ) ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TRŪKUMŲ
AKTAS

201   m.                    d. Nr.
_____________________
(vietovė)

Patikrinus
(objekto pavadinimas ir adresas)
_
naujai sumontuotų (rekonstruotų) energetikos įrenginių įrengimo atitiktį projektui ir norminių teisės aktų reikalavimams, nustatyti šie pagrindiniai trūkumai:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas gali būti atliktas tik pašalinus šiame akte nurodytus trūkumus ir teisės aktų pažeidimus.

VEI pareigūnas	_
(pareigos, vardas, pavardė, d. telefonas, parašas)
Įrenginių savininkas
(savininko atstovas)	_
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_________________