LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2004 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-248 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 45:2004 „INFEKCIJOS KONTROLĖ ODONTOLOGIJOS ĮSTAIGOSE: DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI, PRIETAISŲ, PAVIRŠIŲ HIGIENINĖ PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2005 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-680
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 45:2004 „Infekcijos kontrolė odontologijos įstaigose: darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, prietaisų, paviršių higieninė priežiūra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-248 (Žin., 2004, Nr. 88-3236):
1. Išdėstau 89 punktą taip:
„89. Karšto oro sterilizatoriuose (170–180oC) sterilizuojami tik dantų protezavimo laboratorijų metaliniai ir stikliniai daiktai (indai). Instrumentus karšto oro sterilizatoriuose leidžiama sterilizuoti iki 2006 m. birželio 1 d.“
2. Išdėstau 92 punktą taip:
„92. Didieji garo sterilizatoriai turi atitikti standarto LST EN 285 reikalavimus. Mažieji garo sterilizatoriai, įsigyti nuo 2006 m. birželio 1 d., turi atitikti LST EN 13060 standarto reikalavimus. Sterilizatoriai turi būti leisti naudoti teisės aktų nustatyta tvarka [4.11].“
3. Išdėstau 94 punktą taip:
„94. Neįpakuoti A ir B kategorijų prietaisai (be ertmių ir kanalų), kurie bus naudojami tuoj pat ir vietoje (negabenami kitur), sterilizuojami mažuosiuose gravitaciniuose N tipo garo sterilizatoriuose. Įpakuoti ir neįpakuoti A ir B kategorijų prietaisai ir akyti gaminiai sterilizuojami mažuosiuose vakuuminiuose B tipo garo sterilizatoriuose, o neįpakuoti ir įpakuoti prietaisai su ertmėmis ir kanalais sterilizuojami B tipo frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. A ir B kategorijų prietaisus ir akytus gaminius galima sterilizuoti mažuosiuose garo S tipo sterilizatoriuose, kurių rekomenduojamų sterilizuoti krovinių (įkrovų) sterilizacijos procesų efektyvumą gamintojas patvirtina pagal šios higienos normos 91 punkto reikalavimus. Įpakuotus ir neįpakuotus A ir B kategorijos prietaisus leidžiama sterilizuoti gravitaciniuose N tipo sterilizatoriuose iki 2009 m. birželio 1 d.“
4. Išdėstau 8 priedo 4 punktą taip:
„4. LST EN 13060:2004. Mažieji gariniai sterilizatoriai.“
5. Pripažįstu netekusiu galios 8 priedo 5 punktą.
6. Pripažįstu netekusiu galios 8 priedo 6 punktą.
7. Pripažįstu netekusiu galios 8 priedo 7 punktą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	ŽILVINAS PADAIGA