ATITAISYMAS

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. O3-107 „Dėl kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ buvo paskelbtas leidinyje „Valstybės žinios“ 2009 m. liepos 31 d. (Žin., 2009, Nr. 91-3948). Nutarimo Nr. O3-107 priedai, įsivėlus klaidai, nebuvo paskelbti.
1–3 priedai turėtų būti išdėstyti taip:

1 priedas

Alternatyvaus šilumos šaltinio sąnaudų skaičiavimas

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Ataskai­tinio laiko­tarpio šilumos gamyba	Šilumos ir elektros energijos gamyba

				Šiluma			Elek­tra	Iš viso:
				ESŠ	KJ (AŠ)	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Patiekta šilumos į tinklą nuo savo šaltinių	MWh
1.1.	Šilumos gamybai naudojamo turto vertė	tūkst. Lt
1.2.	PNK koeficientas planuojamiems metams	%
2.	Kintamosios sąnaudos	tūkst. Lt
		ct/kWh
2.1.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh
2.2.	Metinės atitinkamo kuro sąnaudos	tne
2.3.	Planuojamo kuro kaina	Lt/tne
2.4.	Metinės kuro sąnaudos	tūkst. Lt
2.5.	Lyginamosios elektros sąnaudos	kWh/MWh
2.6.	Elektros energijos kaina	ct/kWh
2.7.	Elektros energija šilumos gamybai	tūkst. kWh
2.8.	Elektros sąnaudos šilumos gamybai	tūkst. Lt
2.9.	Vanduo technologijai	m3
2.10.	Vandens kaina	Lt/m3
2.11.	Vandens sąnaudos šilumos gamybai	tūkst. Lt
3.	Pastovios sąnaudos	tūkst. Lt
		ct/kWh
3.1.	Turto sąnaudos	tūkst. Lt
3.1.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Lt
3.1.2.	Ilgalaikio turto įsigijimo palūkanos	tūkst. Lt
3.2.	Turto eksploatavimo sąnaudos	tūkst. Lt
3.2.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos	tūkst. Lt
		ct/kWh
3.2.2.	Darbo apmokėjimo ir soc. draudimo sąnaudos	tūkst. Lt
		ct/kWh
3.2.3.	Mokesčiai	tūkst. Lt
		ct/kWh
4.	Savikaina	tūkst. Lt
		ct/kWh
5.	Ataskaitiniu laikotarpiu gautas pelnas/nuostolis iš elektros pardavimo veiklos	tūkst. Lt
5.1.	Sąnaudų dalis, priskirta šilumos gamybai	tūkst. Lt

Įmonės vadovas _____________________________

ESŠ – esami šilumos šaltiniai.
KJ (AŠ) – kogeneracinėje elektrinėje gaminama šiluma. Šiai gamybai formuojamas alternatyvus šaltinis (AŠ).

2 priedas
Įmonių paskirstymas pagal galių kategorijas

Eil. Nr.	Nominalios elektros galios kategorijos	Šiluminės energijos gamybos kategorija
1	virš 50 MWel	virš 1600 tūkst. MWhšil.

2	40–50 MWel	800–1600 tūkst. MWhšil.

3	5–40 MWel	550–800 MWhšil.

4	1–5 MWel	iki 550 MWhšil.

Techniniai-ekonominiai rodikliai

3 priedas

Šilumos gamybos katilinių techniniai rodikliai

Eil. Nr.	Kuro rūšis	Vidutinis efektyvumas, %	Lyginamosios kuro sąnaudos kgne/MWh	Pastabos
1	2	3	4	5
1	Gamtinės dujos	90	95,0	Gamtinės dujos virš 90 proc.
2	Mazutas	86	100,0

3	Biokuras	85	101,5	Mediena virš 80 proc.

Sąnaudų ir turto rodikliai

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Įmonių kategorija
			virš 50 MWel	40–50 MWel	5–40 MWel	1–5 MWel

1	2	3	4	5	6	7
1.	Kintamos sąnaudos
1.1.	Elektra technologijai	kWh/MWh	19,5	21,7	18,1	17,5
1.2.	Vanduo technologijai	Lt/MWh	0,31	0,41	0,64	0,67
2.	Eksploatacinės sąnaudos	Lt/MWh	9,3	11,8	18,5	11,7
2.1.	Materialinės	Lt/MWh	4,5	7,9	4,4	3,0
2.2.	Darbo užmokestis	Lt/MWh	3,3	2,6	10,1	6,2
2.3.	Socialinis draudimas	Lt/MWh	1,0	0,8	3,1	1,9
2.4.	Mokesčiai	Lt/MWh	0,5	0,5	0,9	0,6
3.	Seno turto
3.1.	Turto įsigijimo vertė instaliuotai galiai	Lt/KW	75,0	85,0	134,0	131,0
3.2.	Turto likutinė vertė instaliuotai galiai	Lt/KW	35	42	72,0	69,0
4.	Naujo turto
4.1.	VŠK katilai	Lt/KW	170–200
4.2.	Garo katilai	Lt/KW	300–400
4.3.	Biokuro katilai	Lt/KW	700–1000

Šie rodikliai yra pagrindas šilumos tiekėjų ir nepriklausomų gamintojų alternatyvaus šilumos šaltinio turtui ir sąnaudoms nustatyti.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

_________________