LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS IR LAIKYMO PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

1998 m. kovo 31 d. Nr. 123/176
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu,
ĮSAKOME:
Patvirtinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybos ir laikymo patalpų įrengimo reikalavimus.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS	VIDMANTAS ŽIEMELIS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	MINDAUGAS STANKEVIČIUS

PATVIRTINTA
Vidaus reikalų ministerijos
ir Sveikatos apsaugos ministerijos
1998 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 123/176

Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybos ir laikymo patalpų įrengimo reikalavimai

Bendroji dalis

1. Šie reikalavimai nustato į II ir III sąrašus įtrauktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų (toliau vadinama-medžiagų) gamybai ir laikymui skirtų patalpų įrengimo reikalavimus.
2. Į II ir III sąrašą įtrauktų medžiagų laikymo tvarką vaistų mažmeninės, didmeninės prekybos, gamybos bei kitose laikymo vietose nustato Sveikatos apsaugos ministerija.
3. Šie reikalavimai privalomi įmonėms, įstaigoms, organizacijoms:
3.1. gaminančioms medžiagas;
3.2. besiverčiančioms didmenine medžiagų prekyba;
3.3. besiverčiančioms mažmenine medžiagų prekyba.

Reikalavimai, keliami patalpoms, kur gaminamos medžiagos ar verčiamasi didmenine jų prekyba

4. Patalpos, skirtos gaminti medžiagas ar verstis didmenine jų prekyba, turi būti įrengtos atskirose patalpose.
5. Patalpa, kur gaminamos, laikomos medžiagos ar verčiamasi jų didmenine prekyba, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turi būti izoliuota nuo kitų šalia esančių patalpų, turėti kapitalines, ne mažesnio kaip 380 mm storio išorines sienas arba ekvivalentiškas joms nekapitalines sienas, sustiprintas iš vidinės pusės plieniniu tinklu ir apmūrytas 120 mm storio siena, turėti tvirtas lubų perdangas ir grindis. Lubos ir grindys turi būti iš gelžbetoninių plokščių, ne plonesnės kaip 200 mm. Lubos ir grindys, neatitinkančios šių reikalavimų, turi būti sutvirtintos grotomis;
5.2. vidinės sienos, pertvaros turi būti ne mažesnio kaip 120 mm storio ir armuotos metaliniu tinklu;
5.3. turėti patikimas dvigubas duris (vietoj dvejų durų galima montuoti vienas padidinto saugumo duris SUPERLOCK, ŠARVAS, OHO ar kitas analogiškas joms pagal konstrukciją; naudojant šias duris, papildomos spynos ar užraktai nereikalingi):
5.3.1. išorinės durys turi būti plieninės ar vientisos medinės, atidaromos į išorę. Išorinės durys gaminamos iš ne mažesnio kaip 40 mm storio lentų. Durys iš abiejų pusių apkalamos skarda, užlenkiant lakštų kraštus į vidinę pusę. Iš išorinės durų pusės negali būti jokių sudūrimų. Skarda prie lentų tvirtinama ne mažesnėmis kaip 35 mm ilgio vinimis, 60 mm žingsniu pagal perimetrą ir įstrižainę;
5.3.2. vidinės durys-grotelinės, atsidarančios į vidų. Jos turi būti pagamintos iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų, juos sukryžiuojant. Langeliai turi būti ne didesni kaip 150x150 mm. Sukryžiavimo taškuose strypai suvirinami. Durų grotų vyriai į sieną įtvirtinami ne mažesniais kaip 100 mm ilgio strypais ir užliejami betonu. Galima įrengti ir kitas analogiško stiprumo kitos konfigūracijos grotas;
5.3.3. visų durų staktos turi būti gaminamos iš plieninio kampuočio ar juo sutvirtinamos. Visiems darbams naudojamas kampuotis turi būti ne mažesnio kaip 40x40 mm pločio ir 5 mm storio;
5.4. iš vidinės patalpų pusės ant langų (jeigu jie yra), taip pat dūmtraukiuose ir ventiliacijos kanaluose turi būti įrengtos grotos. Grotos gaminamos iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų, juos sukryžiuojant, langeliai turi būti ne didesni kaip 150x150 mm. Sukryžiavimo taškuose virbai suvirinami. Grotos turi darinėtis ir rakintis ne mažiau kaip dviejose vietose. Langų grotų vyriai į sieną įtvirtinami ne mažesniais kaip 80 mm ilgio strypais ir užliejami betonu. Galima panaudoti analogiško stiprumo kitos konfigūracijos grotas. Panaudojus apsaugines žaliuzes iš legiruoto plieno EDELSTAHL ar joms analogiškas pagal konstrukciją, grotos nereikalingos;
5.5. išorinės ir vidinės durys turi darinėtis ir rakintis dviejose vietose įleidžiamomis vidinėmis ar pakabinamomis spynomis. Išorinės durys, pro kurias patenkama į gamybos patalpą, turi būti su kodine spyna (turi būti tik tose patalpose, kur vyksta gamyba).
6. Patalpos turi turėti ne mažiau kaip trijų ruožų apsauginę įsilaužimo ir gaisro centralizuotą arba vietinę signalizaciją. Jeigu signalizacija neįjungta į centralizuotą stebėjimo pultą, jos optiniai ir garsiniai signalizatoriai turi būti įtaisyti objekto apsaugos poste.
7. Patalpose turi būti įrengtos metalinės spintos (seifai), tinkančios medžiagai laikyti. Metalinių spintų (seifų) sienelių storis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Metalinės spintos (seifai) turi būti ne mažiau kaip 4 vietose pritvirtintos prie grindų ar sienos (jeigu signalizacija neįjungta į centralizuotą stebėjimo pultą) ir turėti patikimą vidinę įleidžiamą spyną.
8. Metalinės spintos (seifai), kur laikomos pagamintos medžiagos, turi turėti apsauginę signalizaciją. Šis reikalavimas privalomas tik patalpoms, skirtoms medžiagų gamybai.

Reikalavimai, keliami patalpoms, kur verčiamasi mažmenine medžiagų prekyba

9. Patalpos laikyti medžiagas turi būti įrengtos taip, kad į jas negalėtų laisvai įeiti pašaliniai asmenys.
10. Patalpa, kur laikomos šios medžiagos, turi atitikti šiuos reikalavimus:
10.1. turėti patikimas plienines ar vientisas medines, apkaltas skarda duris (vietoj jų rekomenduotinos padidinto saugumo durys SUPERLOCK, ŠARVAS, OHO ar kitos joms analogiškos pagal konstrukciją). Skarda prie medinių durų tvirtinama ne mažesnėmis kaip 35 mm ilgio vinimis, 60 mm žingsniu pagal perimetrą ir įstrižainę. Durų stakta turi būti padaryta iš plieninio kampuočio ar juo sutvirtinta. Visiems darbams naudojamas kampuotis turi būti ne mažesnio kaip 40x40 mm pločio ir 5 mm storio;
10.2. iš vidinės patalpų pusės ant langų (jeigu jie yra), taip pat dūmtraukiuose ir ventiliacijos kanaluose turi būti įrengtos grotos. Grotos įrengiamos laikantis 5.4 punkte nurodytų reikalavimų;
10.3. išorinės durys turi būti rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose įleidžiamomis ar pakabinamomis spynomis (panaudojus padidinto saugumo duris SUPERLOCK, ŠARVAS, OHO ar joms analogiškas pagal konstrukciją, papildomos spynos ar užraktai nereikalingi);
10.4. turėti ne mažiau kaip dviejų ruožų apsauginę įsilaužimo ir gaisro centralizuotą arba vietinę signalizaciją.
11. Patalpose, skirtose laikyti medžiagas, turi būti įrengtos metalinės spintos (seifai), kurių sienelių storis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Metalinės spintos (seifai) turi būti ne mažiau kaip 4 vietose pritvirtintos prie grindų ar sienos (jeigu signalizacija neįjungta į centralizuotą stebėjimo pultą) ir turėti patikimą užraktą.
12. Budinčiose mažmeninės prekybos vietose, budinčio farmacininko darbo vietoje, turi būti įrengta atskira, tik medžiagoms laikyti skirta, metalinė spinta (seifas), atitinkanti 11 punkte nurodytus reikalavimus.

Baigiamoji dalis

13. Šių reikalavimų laikymąsi prižiūri ir kontroliuoja Sveikatos apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir kitos valstybės institucijos pagal savo kompetenciją.

POLICIJOS DEPARTAMENTO
VIEŠOSIOS POLICIJOS TARNYBOS
VYRIAUSIASIS KOMISARAS	V. NAVICKAS
______________