LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO
į s a k y m a s

DĖL 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJOS KLAIPĖDA–TELŠIAI STATYBOS KLAIPĖDOS, PLUNGĖS IR TELŠIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2010 m. birželio 19 d. Nr. 4-462
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 416 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2004, Nr. 57-1989; 2009, Nr. 114-4860) 5 punktu ir atsižvelgdamas į Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-240/D1-330 (Žin., 2004, Nr. 97-3589; 2007, Nr. 40-1503), 23.2 punktą bei į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teigiamą išvadą (2010 m. gegužės 25 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. TP5-7)
1. T v i r t i n u 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda–Telšiai statybos Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybėse specialųjį planą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas be 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda–Telšiai statybos Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybėse specialiojo plano oficialiai skelbiamas „Valstybės žiniose“, o įsakymas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto puslapyje (www.valstybes-zinios.lt).

Ūkio ministras	Dainius Kreivys

_________________

(ženklas) LIETUVOS ENERGIJA

330kV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA KLAIPĖDA – TELŠIAI STATYBA

330kV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJOS KLAIPĖDA – TELŠIAI STATYBOS SPECIALUSIS PLANAS

SPRENDINIAI

KLAIPĖDOS, PLUNGĖS IR TELŠIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIJA

PASLAUGŲ SUTARTIS NR. 356-08
330 kV ORO LINIJOS KLAIPĖDA – TELŠIAI STATYBA
(INVESTICINIO PROJEKTO NR. PB4300300)

2010 m.

SWECO LIETUVA (ženklas)	VĮ VALSTYBINIS ŽEMĖTVARKOS INSTITUTAS (ženklas)

T U R I N Y S

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įvadas
1.1 Teritorijų planavimo dokumentas
1.2 Planavimo pagrindas
1.3 Planavimo tikslai ir uždaviniai
1.4 Planavimo lygmuo
1.5 Planavimo organizatorius
1.6 Planuojamos teritorijos adresas
1.7 Plano rengėjas

2. Bendroji dalis

3. Projekto pagrindimas
3.1 Planuojamos elektros perdavimo oro linijos vieta energetikos sistemoje
3.2 Elektros perdavimo sistemos tinklų plėtros poreikis ir galimybės

4. 330 kV elektros perdavimo oro linijos specialiojo plano sprendiniai
4.1 Bendrieji duomenys
4.2 Planuojamos 330 kV elektros perdavimo oro linijos trasos parinkimo kriterijai
4.3 Probleminiai arealai
4.3.1 Apgyvendintos teritorijos
4.3.2 Saugomos teritorijos
4.3.3 Nekilnojamosios kultūros vertybės
4.3.4 Naudingųjų iškasenų plotai
4.3.5 Žemėvalda
4.3.6 Miškai
4.3.7 Hidrografinio tinklo objektai
4.3.8 Inžinerinės infrastruktūros objektai
4.4 Specialiojo plano sprendinių ir koncepcijos palyginimas

5. Taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir veiklos apribojimai
5.1 330 kV elektros perdavimo linijos apsaugos zona
5.2 330 kV elektros perdavimo linijos sanitarinė apsaugos zona

6. Projekto teisinis pagrindimas

1 Priedas. Duomenys apie veiklos apribojimus žemės sklypuose (16 lapų)

SPRENDINIŲ BRĖŽINIAI (3 lapai)

SERVITUTŲ NUSTATYMO SCHEMOS (22 lapai)

SWECO LIETUVA (ženklas)
Atest. Nr. 5067
APLINKOSAUGOS PADALINYS

330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos specialusis planas	365-08-SP-AR
Sprendiniai	Laida 0 2010

1. Įvadas
Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje „Nacionalinėje energetikos strategijoje“ (2007 m. sausio 18 d. Nr. X-1046, Žin., 2007-01-26, Nr. 11-430) teigiama: „netolygiai plėtojant atskirus šalies regionus ir siekiant susijungti su kitų šalių elektros energetikos sistemomis, reikia iš esmės sustiprinti elektros perdavimo tinklus Klaipėdos, Vilniaus ir kituose regionuose, pastatyti naujas transformatorių pastotes. Šalies vakarinės dalies elektros tiekimo patikimumui užtikrinti iki 2010 m. reikia pastatyti 330 kV liniją Telšiai-Klaipėda <...>“ (XIV skyrius, 30 punktas).
Įgyvendindama strategijoje iškeltus uždavinius AB „Lietuvos energija“ 2006 m. parengė investicinio projekto „330 kV oro linijos Klaipėda – Telšiai statyba“ priešprojektinę studiją. Studija buvo skirta parinkti optimalų trasos tiesimo variantą. Viso investicinio projekto metu bus pastatyta 330 kV elektros perdavimo oro linija (toliau OL), sujungianti 330/110/10 kV Klaipėdos transformatorių pastotę ir 330/110/10 kV Telšių transformatorių pastotę (toliau – Klaipėdos 330 kV TP ir Telšių 330 kV TP).
330 kV elektros perdavimo oro linija Klaipėda – Telšiai numatyta Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane oro linija pateikta masteliu M 1 : 400 000.

1.1 Teritorijų planavimo dokumentas
330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos specialusis planas.

1.2 Planavimo pagrindas
LR ūkio ministro 2008 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 4-222 „Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos specialiojo plano rengimo“ (Žin., 2008, Nr. 62-2366).

1.3 Planavimo tikslai ir uždaviniai
330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos specialiajam planui yra iškelti šie tikslai:
1. įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 (Žin., 2007, Nr. 11-430) patvirtintos Nacionalinės energetikos strategijos tikslus, užtikrinti šalies vakarinės dalies elektros perdavimo patikimumą, pastatant 330 kV elektros perdavimo oro liniją Klaipėda-Telšiai;
2. parinkti tinkamiausią 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai variantą, įvertinti trasos ir jos įrenginių statybos bei eksploatavimo galimumą parinktoje vietoje;
3. rezervuoti teritorijas planuojamai 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai plėtrai, nustatyti jų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus.

Specialiajam planui iškelti šie uždaviniai:
1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo (generalinio) plano techninės infrastruktūros elektros tinklų perspektyvinės schemos sprendinius, nacionalinės energetikos strategijos uždavinius;
2. parengti 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos Telšių ir Klaipėdos apskrityse specialiojo teritorijų planavimo dokumentus Klaipėdos, Plungės bei Telšių rajonų savivaldybių teritorijose;
3. užtikrinti darnią elektros perdavimo tinklų plėtrą, įvertinant teritorijų urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, šių teritorijų infrastruktūros sistemą ir kitą informaciją;
4. identifikuoti 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybai reikalingas teritorijas, suformuluoti reikalavimus joms naudoti, tvarkyti ir saugoti, numatyti priemones gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti.

1.4 Planavimo lygmuo
Regiono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

1.5 Planavimo organizatorius
(ženklas)AB „Lietuvos energija“.

1.6 Planuojamos teritorijos adresas
Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija;
Telšių apskrities Plungės rajono savivaldybės teritorija;
Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės teritorija.

1.7 Plano rengėjas
(ženklas) UAB „Sweco Lietuva“.
(ženklas) VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas
(ženklas) Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius

2. Bendroji dalis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 11 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 5 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 416 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2004, Nr. 57-1989) 5 punktu, Nacionalinės energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 (Žin., 2007, Nr. 11-430), 31 punkto 6 papunkčiu, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442 (Žin., 2008, Nr. 4-131), 4.1 punktu bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-240/D1-330 patvirtintų Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių 13 punktu, Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 4-222 „Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos specialiojo plano rengimo“ nusprendė pradėti rengti 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos Klaipėdos ir Telšių apskrityse specialųjį planą ir leido akcinei bendrovei „Lietuvos energija“ atlikti planavimo organizatoriaus funkcijas.
330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos specialusis planas parengtas vadovaujantis planavimo organizatoriaus patvirtinta specialiojo planavimo programa ir LR ūkio ministerijos, LR aplinkos ministerijos, LR aplinkos ministerijos Šiaulių ir Klaipėdos regionų aplinkos apsaugos departamentų, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos, Telšių apskrities viršininko administracijos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, Plungės rajono savivaldybės administracijos, Telšių rajono savivaldybės administracijos, Klaipėdos ir Telšių visuomenės sveikatos centrų, Klaipėdos ir Telšių apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Klaipėdos ir Telšių teritorinių padalinių, planuojamoje teritorijoje ūkinę veiklą vykdančių įmonių ir kitų suinteresuotų valstybės institucijų planavimo sąlygomis.
Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2009-01-05 d. raštu Nr. 2-8-(2.20) „neprieštarauja dėl elektros perdavimo oro linijos projektavimo ir tiesimo per valstybei priklausančią žemę Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.“
Telšių apskrities viršininko administracija 2008-12-19 d. raštu Nr. S-8-2399 pritaria „330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai projekto rengimui valstybinėje žemėje“.
Per visą 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo ir jo metu pagal teisės aktus vyko teritorijų specialiojo planavimo viešumą užtikrinančios procedūros. Visuomenė ir suinteresuotos valstybės institucijos planavimo organizatoriui ar plano rengėjui dėl rengiamo dokumento galėjo raštu teikti pastabas, pasiūlymus, pretenzijas. Visa informacija buvo renkama, registruojama, nagrinėjama, svarstoma ir vertinama. Atlikus teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras, parengta pasiūlymus apibendrinanti medžiaga.
Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 97-3589) 16.2.3. punkte teigiama, kad specialiojo plano koncepcijos rengimo stadijoje turi būti atliekamas Plano sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, jei tai nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 3.4. punktas numato, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas rengiant ir tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus, kurių sprendiniuose numatomas tik vienas ūkinės veiklos objektas.
Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedėlio 8.8. punktu, planuojama ūkinė veikla – 330kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statyba -įvardintina kaip „Antžeminių elektros perdavimo linijų tiesimas (kai įtampa – 110 kV ar aukštesnė, o linijos ilgis – 15 ir daugiau kilometrų“), t.y. vienos rūšies planuojamos ūkinės veiklos objektas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2008-10-16 d. raštu Nr. (14-2)-D8-8956 „neprieštarauja, kad nebūtų atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas rengiant 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos specialųjį planą“.
Antžeminių elektros perdavimo linijų tiesimas (kai įtampa – 110 kV ar aukštesnė, o linijos ilgis -15 ir daugiau kilometrų) patenka į veiklų sąrašą, kurioms taikomos „Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme“ (Žin., 2000, Nr. 39-1092) numatytos procedūros.
Planuojamai ūkinei veiklai buvo parengta poveikio aplinkai vertinimo programa. Išvadas poveikio aplinkai vertinimo programai pateikė vertinimo subjektai: Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Telšių apskrities viršininko administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Plungės rajono savivaldybės administracija, Telšių rajono savivaldybės administracija, Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys, Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinis padalinys, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Telšių visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Atsakinga institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai poveikio aplinkai vertinimo programai pritarė 2008-11-11 d. raštu Nr. (1-15)-D8-9737. Pagal patvirtintą poveikio aplinkai vertinimo programą, buvo paruošta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kurios pagrindinis tikslas – įvertinus galimą poveikį įvairiems aplinkos komponentams ir galimybes taikyti prevencines ar kompensacines priemones, padėti rasti optimalų 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai trasos variantą. Visuomenės informavimo procedūros apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą buvo atliktos vadovaujantis „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu“. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus parengė Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2009-08-27 d. raštu Nr. (1-15)-D8-7439 priėmė sprendimą „Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos galimybių“.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo sudėtyje buvo atliktas ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
Vadovaujantis „Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu“, parengta sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, kurioje aprašyta planuojama veikla, įvertinta sprendinių atitiktis planavimo tikslams, išduotoms planavimo sąlygoms, nurodytas ryšys su galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įvertinama „status quo“ situacija, numatomas sprendinių teigiamas ar neigiamas, trumpalaikis ar ilgalaikis poveikis pagal vertinimo aspektus ir sąlygas, numatomos neigiamos sprendinių poveikį pašalinančios ar mažinančios priemonės.
Esamos būklės analizės metu buvo vertinamos planuojamos teritorijos vystymo galimybės, identifikuojami potencialūs probleminiai planuojamos teritorijos arealai, prognozuojamos probleminės situacijos, nagrinėti parengti ir patvirtinti arba rengiami teritorijų planavimo dokumentai. Parenkant elektros trasos liniją, buvo sukaupti analoginėje ar skaitmeninėje formoje nacionalinio, rajoninio ir vietinio lygmens duomenys. Šiuos duomenis adaptavus baziniam kartografiniam pagrindui M 1:50 000 arba ortofotografiniam žemėlapiui M 1:10 000, buvo nagrinėjami optimaliausi 330 kV elektros perdavimo oro linijos trasos parinkimo variantai.
Planavimo koncepcijoje identifikuoti planuojamos teritorijos erdvinio vystymo prioritetai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos bendruoju planu, ir įvardinami elektros perdavimo tinklų plėtros prioritetai, vadovaujantis planuojamoje teritorijoje valstybės institucijų ar kitų šaltinių parengtais strateginio planavimo dokumentais bei plėtros planais. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane numatytus teritorijų tvarkymo reglamentus, „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles“, „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“ ir kitus apribojimus nustatančius teisės aktus, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo principai. Formuojant koncepciją, buvo parengti perspektyviniai 330 kV oro linijos Klaipėda – Telšiai išdėstymo planuojamoje teritorijoje modeliai, į kuriuos atsižvelgus ir įvertinus žemės sklypų tinkamumo ir prieinamumo vertinimo rezultatus nustatytos teritorijos, reikalingos elektros perdavimo oro linijos įrengimui.
Įgyvendinant šį projektą, buvo siekta susitarti su privačių ir nuomojamų žemės sklypų, patenkančių į planuojamos 330 kV elektros perdavimo oro linijos apsaugos zoną, savininkais ar nuomininkais, siūlant finansinę kompensaciją.
Identifikuoti privatūs ir nuomojami (iš valstybės ir savivaldybių) žemės sklypai, patenkantys į 330 kV oro linijos plėtrai reikalingas teritorijas (numatomą apsaugos zoną). Nustatyti sklypų registracijos duomenys, savininkai/ naudotojai (pavardės, adresai), informacija iš Hipotekos registro.
Kiekvienam sklypui, patenkančiam į 330 kV elektros perdavimo oro linijos plėtrai reikalingas teritorijas, įvertintas taikytinų apribojimų plotas, t.y. nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus, jais naudotis ir juos aptarnauti, ir nuostoliai dėl žemės servituto nustatymo.
Su dalies privačių žemės sklypų savininkais sudarytos sutartys dėl servitutų nustatymo ir nuostolių kompensavimo. Nustatyti žemės sklypai, kuriems servitutai bus nustatomi administraciniu aktu t.y. išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypai, savivaldybių žemės sklypai ir privačios žemės sklypai, kurių savininkų neįmanoma surasti, ar su kuriais nepavyksta susitarti.

3. Projekto pagrindimas

3.1 Planuojamos elektros perdavimo oro linijos vieta energetikos sistemoje
Lietuvoje esamų elektrinių įrengta galia siekia beveik 5030 MW, iš kurių vyrauja šiluminė (51 proc.) ir branduolinė (26 proc.) elektrinės. Hidroelektrinių dalis sudaro 20 proc. visų elektrinių.
2009 m. pabaigoje uždarius Ignalinos atominę elektrinę bendroji visų elektrinių disponuojama galia sieks 2857 MW. Elektrai perduoti šalyje išvystyta elektros perdavimo 330/110 kV bei 35/10/6/0,4 kV elektros skirstymo tinklai ir jų priklausiniai. Atlikto monitoringo metu buvo nustatyta, kad dėl spartaus elektros energijos suvartojimo augimo yra būtina artimiausiais metais plėsti perdavimo tinklą (LR ūkio ministerija. Tiekimo saugumas Lietuvos elektros energijos rinkoje. Monitoringo ataskaita.
Vilnius, 2007).
Darbo patirtį elektros rinkos sąlygomis Lietuvos bendrovės kaupia nuo 2002 m., kai buvo baigtas reorganizuoti Lietuvos elektros ūkis, o elektros ūkį reguliuojantys teisiniai aktai suderinti su Europos Sąjungos reikalavimais. 2004 m. 70% elektros buvo parduota pagal dvišales sutartis tarp elektros gamintojų ir elektros tiekėjų. Aukcione buvo parduota 12,64%, o likusią dalį (17,36%) sudarė centralizuotai parduota elektra, pagaminta pagal visuomenės interesus atitinkančias paslaugas. Lietuva yra pasirengusi dalyvauti ir Europos Sąjungos elektros rinkoje.

2008 metų pradžioje AB „Lietuvos energija“ eksploatavo:
• 110 kV linijų – 4973 km (sk. grandimis) ir 214 transformatorių pastočių ir skirstyklų;
• 110 kV kabelių linijų – 29 km;
• 330 kV linijų – 1670 km (sk. grandimis) ir 13 transformatorių pastočių ir skirstyklų.
Lietuvos energetikos sistema yra NVS ir Baltijos energetikos sistemos, buvusios Sovietų Sąjungos vieningos energetikos sistemos, dalis. Patikimumo požiūriu silpniausia yra vakarinė Lietuvos 330 kV perdavimo tinklo dalis, kadangi 330/110/10 kV Klaipėdos TP neturi ryšio su Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklu. Ji yra sujungta per kaimynines energetikos sistemas (1 pav.) tik dviem 330 kV tarpsisteminėmis linijomis Klaipėda – Sovetsko (Rusija) ir Klaipėda – Grobinia (Latvija) transformatorių pastotes. 330/110/10 kV Telšių TP prie energetikos sistemos yra prijungta tik viena 330 kV linijos atšaka nuo linijos Šiauliai – Jelgava (Latvija). Norint padidinti elektros energijos tiekimo patikimumą bei Klaipėdos 330 kV TP iš dalies prijungti prie Lietuvos 330 kV elektros energijos perdavimo tinklo, būtina nutiesti naują liniją nuo Klaipėdos 330 kV TP iki Telšių 330 kV TP. Tuo pačiu, Telšių 330 kV TP gautų papildomą maitinimą iš Klaipėdos 330 kV TP.

1 pav. Lietuvos energetikos sistema (Šaltinis: LR ūkio ministerija. Tiekimo saugumas Lietuvos elektros energijos rinkoje. Monitoringo ataskaita. Vilnius, 2007).

Lietuvos perdavimo tinklas integruotas su kaimyninėmis energetikos sistemomis:
• su Latvijos energetikos sistema jungia keturios 330 kV ir trys 110 kV linijos;
• su Baltarusijos energetikos sistema jungia penkios 330 kV ir septynios 110 kV linijos;
• su Kaliningrado srities energetikos sistema jungia trys 330 kV ir trys 110 kV linijos.
Ryšio su kaimynine Lenkijos energetikos sistema nėra, taip pat nėra jungčių su kaimyninėmis Centrinės Europos šalimis, jungiantis į Vakarų Europos energetinę sistemą. Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą, sistemos darbo stabilumą bei energijos šaltinių diversifikaciją tiek Lietuvos, tiek Baltijos regiono mastu, nagrinėjamos galimybės pastatyti elektros tiltą tarp Lietuvos ir Lenkijos bei tarp Lietuvos ir Švedijos.
Lietuvos energetikos sistemai priklausančios elektrinės ir elektros tinklai nėra nauji. Dalis elektros tinklo ir pastočių buvo atnaujinta, tačiau apie 60% perdavimo ir skirstymo įrenginių yra senesni kaip 20 metų, o ketvirtadalis įrenginių senesni kaip 30 metų – jų eksploatacijos amžius pasiekė projekte numatytąjį. Tai kelia susirūpinimą dėl elektros tinklų ir elektrinių darbo patikimumo. Taigi, būtina tęsti esamų transformatorių pastočių rekonstrukcijos ir modernizavimo darbus, sparčiau gerinti perdavimo tinklo ir skirstomųjų tinklų būklę. Šalies vakarinės dalies elektros tiekimo patikimumui užtikrinti iki 2010 m. reikia pastatyti kelias elektros linijas. Viena jų – 330 kV elektros perdavimo oro linija Klaipėda – Telšiai (LR nacionalinė energetikos strategija, Žin., 2007, Nr. 11-430).

3.2 Elektros perdavimo sistemos tinklų plėtros poreikis ir galimybės
Lietuvoje pagaminta elektra neturi kelio į Europos Sąjungos šalis, išskyrus Baltijos valstybes. Pastačius naują aukštos įtampos elektros perdavimo oro liniją Klaipėda – Telšiai, bus išpildytos sąlygos Lietuvos energetinės sistemos sujungimui su Vakarų Europos (elektros tiltas Lietuva-Švediją) energetine sistema. Lietuvos integracija į Europos Sąjungos energetikos sistemas atneštų dvejopą naudą – padidintų apsirūpinimo energija patikimumą ir sudarytų galimybę dalyvauti veiksmingoje Europos elektros rinkoje. Ši jungtis padidins ne tik energijos tiekimo patikimumą, bet ir padės mažinant energetinę priklausomybę nuo vieno tiekėjo po IAE uždarymo, siekiant plėsti elektros rinką leis integruotis į Vakarų Europos elektros rinką, efektyviau panaudoti elektrines ir vykdyti elektros energijos tranzitą. Taip būtų garantuojamas energetinės sistemos vientisumas ir stabilumas.
Kaip minėta aukščiau, didžioji elektros tinklų dalis pasiekė projekte numatytąjį eksploatacijos amžių. Didindama energetikos sistemos darbo patikimumą ir veiksmingumą, AB „Lietuvos energija“ vykdo techniškai ir ekonomiškai pagrįstą investicijų politiką. Siekdama užtikrinti reikiamą perdavimo tinklo patikimumo lygį AB „Lietuvos energija“ didelę dalį investicijų skiria senų transformatorių pastotėms ir oro linijų rekonstravimui, naujų transformatorių pastočių bei oro linijų statybai. Rekonstrukcijų metu, transformatorių pastotėms parenkamos optimalios schemos, komercinių nuostolių mažinimui pastotėse diegiamos apskaitos sistemos, perdavimo sistemoje plečiamas optinio ryšio tinklas.
Siekiant integruotis į Europos elektros rinką, plėsti sistemos tinklus planuojama ir daugiau projektų: Lietuvos ir Lenkijos energetikos sistemų sujungimas per 1000 MW galios nuolatinės srovės intarpą Alytus- Eik; galios perdavimui iš/į Alytaus mazgą būtina Lietuvos perdavimo tinklo plėtra; tiekimo patikimumo užtikrinimui stambiausiuose Lietuvos miestuose planuojamos naujos 110 kV linijos.
Tarpsisteminės jungtys su Lenkija ir Švedija atvers kelius rinkos plėtrai ir jos konkurencingumui, padidins energijos tiekimo patikimumą, sumažins galios rezervų poreikius (EURELECTRIC metinė konferencija 2008 06 16-17 d. Barselona).

4. 330 kV elektros perdavimo oro linijos specialiojo plano sprendiniai
330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos specialiojo plano sprendiniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniams, patikslina ir pakoreguoja Klaipėdos, Telšių, Plungės rajonų savivaldybių bendrųjų planų inžinierinės infrastruktūros sprendinius. Specialiojo plano sprendiniuose pateiktas 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos variantas – optimaliai išsidėstęs gyvenamųjų vietovių, saugomų teritorijų, kultūros paveldo, naudingųjų iškasenų telkinių atžvilgiu bei projekto įgyvendinimo finansiniu aspektu (1 pav. 330 kV elektros perdavimo oro linija).
Specialiojo plano sprendiniuose suformuota aukštos įtampos elektros perdavimo oro linijos trasa, siekiant išlaikyti kuo didesnį atstumą nuo gyvenamųjų pastatų. Beveik visoje planuojamoje teritorijoje formuojama trasa higienos normose numatytu ne mažesniu kaip 250 m atstumu, tik tankiau apgyvendintose teritorijose ties Dovilais, Gargždais (Klaipėdos rajono savivaldybėje), ties Telšių miestu, Lieplauke, Brizgais, Pagermančiu (Telšių rajono savivaldybėje), planuojama oro linija priartinta prie sodybų 100 m atstumu. Siekiant įvertinti planuojamos 330 kV elektros perdavimo linijos poveikį gyventojams Poveikio aplinkai vertinimo procedūros apimtyje yra parengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita.
Elektros oro linijos tarp Klaipėdos 330 kV TP ir Telšių 330 kV TP apsaugos zonos plotis – 30 m nuo kraštinių laidų – nustatytas atsižvelgiant į šios linijos įtampą, vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), VI skyriaus nurodymais.
Planuojamai 330 kV elektros perdavimo oro linijai nustatyta sanitarinė apsaugos zona, sutapatinant ją su apsaugos zona – 30 m nuo kraštinių laidų. Kadangi apie 12 km ilgio atkarpoje nuo Klaipėdos 330 kV TP planuojama elektros perdavimo oro linija planuojama dvigrandė, tai šioje trasos atkarpoje elektros perdavimo oro linijai nustatomas apsaugos zonos ir sanitarinės apsaugos zonos plotis – 40 m nuo kraštinių laidų. Nustatyta sanitarinė apsaugos zona suderinta su visuomenės sveikatos apsaugos institucijomis, parengus Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.
Parinkta trasa nekerta nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų ir jų apsaugos zonų. Tačiau nepavyko trasos parinkti taip, kad ji neitų per saugomas teritorijas. Trasa tris kartus kerta valstybės saugomą Minijos ichtiologinį draustinį ir tris – Natura 2000 teritorijas. Galimas poveikis įvairiems aplinkos komponentams ir poveikį mažinančios, prevencinės ir kompensacinės priemonės numatytos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, kurią atliko Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas.
Atsižvelgiant į naudingųjų iškasenų telkinius, išvengta elektros oro linijos statybai nepalankių durpės telkinių. Specialiojo plano sprendiniuose suformuota 330 kV elektros perdavimo oro linijos trasa kerta arba į jos apsauginę zoną patenka 6 detaliai ir/ar parengtiniai išžvalgyti naudingųjų iškasenų telkiniai arba jų paplitimo prognoziniai plotai.
Trasa aplenkia didesnius vandens telkinius, bet keliolika kartų kerta upes.
Numatant trasos konfigūraciją, buvo stengtasi aplenkti sklypus, kuriuose rengiami arba parengti detaliojo teritorijų planavimo dokumentai. Elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonoje vyrauja žemės ir miškų ūkio žemės paskirties sklypai.
Formuojant 330 kV elektros perdavimo oro linijos trasą buvo atsižvelgta į infrastruktūros objektų (kelių, geležinkelių, dujotiekių) apsaugos zonas, kuriose nenumatyta statyti elektros oro linijos atramų.
Specialiojo plano sprendiniuose numatomas projekto įgyvendinimo sąnaudų optimizavimas minimizuojant bendrą oro linijos trasos ilgį ir posūkio kampų skaičių.
(žemėlapis)

4.1 Bendrieji duomenys
Bendras 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai trasos ilgis- apie 89 km:
• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje – apie 36 km;
• Plungės rajono savivaldybės teritorijoje – apie 38 km ;
• Telšių rajono savivaldybės teritorijoje – apie 15 km . Prisijungimo taškai:
• Trasos pradžia – 330/110/10 kV Klaipėdos TP;
• Trasos pabaiga – 330/110/10 kV Telšių TP.
Planuojamos trasos plotis – 76 m. Trasos plotį sudaro – 330 kV elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonos po 30 m nuo kraštinių laidų, kurias nustato „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), II skyriaus reikalavimai, ir 16 m atstumas tarp pačių laidų.
Apie 12 km ilgio atkarpoje nuo Klaipėdos 330 kV TP numatoma dvigrandė elektros perdavimo oro linija. Šioje trasos atkarpoje elektros perdavimo oro linijos apsaugos zona sutapatinama su nustatyta sanitarinės apsaugos zona – 40 m nuo kraštinių laidų.
Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatyme numatyta, kad elektros energetikos objektų priežiūrai ir naudojimui užtikrinti, nustatomas žemės ir kitų nekilnojamų objektų servitutas, elektros linijos apsaugos zonos ribose.
Tokiu būdu, žemės sklypuose, patenkančiuose į planuojamos oro linijos trasos apsaugos zonos ribas, tarp prisijungimo taškų specialiuoju planu nustatomas servitutas – suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), jais naudotis ir juos aptarnauti.
Planuojamos 330kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai pagrindiniai technologiniai sprendiniai:
• Įtampa – 330 kV;
• Grandžių skaičius – viena; epizodiškai (Klaipėdos rajono savivaldybėje nuo Klaipėdos pastotės 12 km atkarpoje, Plungės rajono savivaldybėje ties Kepurėnų kaimu 2,4 km atkarpoje ir Telšių rajono savivaldybėje ties Telšių pastote 2,0 km ilgio atkarpoje) – dvi.
• Klimatinės sąlygos pagal EĮĮT-2000;
• Laidai – AS400/51 po du fazėje;
• Atramos gelžbetoninės ir metalinės;
• Pamatai metalinėms atramoms – gelžbetoniniai surenkami ;
• Gelžbetoninių atramų tvirtinimui – gelžbetoniniai rygeliai;
• Visos metalo konstrukcijos cinkuotos;
• Žaibosaugos trosai su šviesolaidiniais kabeliais.
Projektuojama linija turi tenkinti IEC standartus bei Elektros įrenginių įrengimo taisykles ir Elektros tinklų apsaugos taisyklėse elektros perdavimo linijų įrengimui keliamus reikalavimus. Elektros linijos tiesimui naudojamos konstrukcijos, metalinės atramų dalys, atramų tvirtinimai, surenkami gelžbetoniniai pamatai, gelžbetoniniai rygeliai, laidai ir kt., bus tiekiami jau pagaminti ir statybos vietoje vyks jų montavimas. Cheminės medžiagos naudojamos nebus.

4.2 Planuojamos 330 kV elektros perdavimo oro linijos trasos parinkimo kriterijai
Parenkant 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai trasą buvo nagrinėta ir įvertinta ši informacija:
• saugomos teritorijos (rezervatai, draustiniai, gamtos, kultūros paveldo objektai bei jų apsaugos zonos, atkuriamieji sklypai, valstybiniai parkai, Natura 2000 teritorijos);
• infrastruktūros objektų išsidėstymas ir jų apsaugos zonos (naftotiekiai, dujotiekiai, keliai, elektros perdavimo linijos, mobiliojo ryšio stotys);
• naudingųjų iškasenų telkiniai (ypač didelis dėmesys skirtas durpių telkiniams, dėl sudėtingų oro linijos įrengimo sąlygų);
• parengtų ir rengiamų bendrųjų planų sprendiniai;
• žemės savininkų ir valdytojų sklypų ribos;
• rajonų savivaldybių Teritorijų planavimo dokumentų duomenų banko išrašai, kuriuose registruotos svarbios elektros trasos numatymui sodybinio užstatymo teritorijos bei sklypų, kuriems parengti/ rengiami detalieji planai, ribos;
• žemės vertė (tai turi įtakos finansinei trasos įgyvendinimo pusei)
• reljefas, aukščių skirtumas;
• valstybinių miškų išsidėstymas;
Apibendrinus ir įvertinus sukaupus duomenis, nustatyti trasos parinkimo kriterijai (prioriteto tvarka) (1 schema):
• gyventojų sveikatos užtikrinimas (atstumas nuo elektros perdavimo oro linijos iki gyvenamųjų namų, išlaikant sanitarinės apsaugos zoną);
• saugomų teritorijų apsauga (oro linijos trasa tik neišvengiamais atvejais kerta saugomas teritorijas);
• kultūros paveldo objektų apsauga (aplenkiami kultūros paveldo objektai ir jų apsaugos zonos);
• naudingų iškasenų gavybos plotų aplenkimas (trasa aplenkia detaliai išžvalgytus naudingųjų iškasenų telkinius);
• specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimai (įvertinamas infrastruktūros objektų išsidėstymas, jų apsaugos zonos);
• teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, prioritetas teikiamas valstybinei žemei, siekiama kirsti kuo mažesnį privačių sklypų skaičių;
• poveikis miškams;
• techniniai reikalavimai oro linijos įrengimui (trasa parenkama siekiant kuo mažesnio posūkio taškų skaičiaus, įvertinami atstumai tarp atramų, minimizuojamas trasos ilgis);
• reljefo ypatybės (techninio įgyvendinimo kontekste).

ATSTUMAS IKI GYVENAMŲJŲ NAMŲ / (HIGIENOS NORMA HN104:2000)

SAUGOMŲ TERITORIJŲ APLENKIMAS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ APLENKIMAS

NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ GAVYBOS PLOTŲ APLENKIMAS

APSAUGOS ZONOS (pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas)

ŽEMĖVALDA

MIŠKAI (Miškų kadastras)

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ORO TRASOS ĮRENGIMUI

RELJEFAS

1 schema. 330 kV elektros oro linijos trasos parinkimo kriterijai (prioriteto tvarka)

4.3 Probleminiai arealai
330kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai trasos parinkimą įtakojo gyvenamųjų teritorijų, saugomų teritorijų, infrastruktūros objektų, naudingų iškasenų telkinių, miškų ir kitų objektų, kurioms taikomi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimai išsidėstymas. Nagrinėjamoje teritorijoje šie objektai išsidėstę netolygiai ir sukuria skirtingo sudėtingumo probleminius arealus.

4.3.1 Apgyvendintos teritorijos
Higieniniai reikalavimai elektros oro linijų projektavimui ir įrengimui numato, kad projektuojant 330 kV ir didesnės įtampos elektros oro linijas turi būti parinktos teritorijos galimai toliau nuo urbanizuotos teritorijos ar gyvenamųjų namų.
Siekiant užtikrinti asmenų, gyvenančių ar laikinai esančių elektrinių laukų, sukeltų pramoninio dažnio 330 kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijų, poveikio zonoje, saugą, yra laikomasi LR sveikatos apsaugos ministro 2001-01-04 įsakymu Nr. 4 patvirtintos higienos normos HN 104:2000 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų“ (Žin. 2001.01.12 Nr. 4-109). Pagal šio teisės akto reikalavimus, planuojant 330 kV įtampos elektros oro linijos trasą, numatytas ne mažesnis kaip 250 m atstumas iki gyvenamųjų namų. Tuo pačiu ši higienos norma 250 m atstumą leidžia sumažinti iki 20 m, jei elektros oro linijos elektrinio lauko stipriai po laidais neviršija 5 kV/m. Remiantis Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos matavimo rezultatais, esamų analogiškų planuojamai elektros perdavimo oro linijų elektrinis lauko stipris po laidais yra apie 2 – 3,5 kV/m ir neviršija leidžiamos ribinės reikšmės.
Nežiūrint to, formuojant trasą planuojamai 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai, buvo stengtąsi maksimaliai išlaikyti rekomenduojamą 250 metrų atstumą iki gyvenamų pastatų visoje planuojamoje teritorijoje. Tik tankiai apgyvendintose teritorijose ties Dovilais, Gargždais (Klaipėdos rajono savivaldybėje), ties Telšių miestu, Lieplauke, Brizgais, Pagermančiu (Telšių rajono savivaldybėje), planuojama oro linija priartinta prie sodybų 100 m atstumu.
Pastačius elektros liniją, rekomenduojama atlikti elektros lauko stiprio matavimus veikiant linijai maksimaliomis apkrovomis arčiausiai gyvenamų namų esamose trasos vietose.
Statybų aikštelės, kuriose bus koncentruojama statybų metu reikalinga technika, turi būti įrengiamos pakankamu atstumu nuo gyvenamųjų sodybų.

4.3.2 Saugomos teritorijos
Projektuojant 330 kV elektros perdavimo oro linijos trasą, išvengta jos kirtimo per kultūros paveldo objektus ir jų apsaugos zonas, tačiau neišvengta oro linijos trasavimo per saugomas teritorijas. Trasa tris kartus kerta valstybės saugomą draustinį bei tris Natura 2000 teritorijas (3, 4 pav.):
• Minijos upė (LTKLA0007) – buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST), kurioje saugoma baltoji lašiša, kartuolė, kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, ūdra;
• Minijos ichtiologinis draustinis – saugomos upėtakių lašišų, šlakių ir žiobrių nerštavietės. Minijos ichtiologinį draustinį elektros oro linija kerta 3 kartus;
• Minijos upės slėnis (LTKLAB005) – paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST), kurioje saugomos griežlės;
• Rietavo miškai (LTPLU0010) – buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST), kurioje saugomi natūralūs distrofiniai ežerai, aktyvios aukštapelkės, vakarų taiga, pelkėti lapuočių miškai, lūšys.

3 pav. Trasa ir saugomos teritorijos Klaipėdos rajono savivaldybėje

Valstybinių draustinių apsaugos ir naudojimo režimą nustato „Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas“ (Žin., 2001, Nr. 108-3902), „Miškų apsaugos ir naudojimo taisyklės saugomose teritorijose“ (1996 05 08 Nr. 77/84), „Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisyklės“ (Žin., 2001, Nr. 95-3372). Europos ekologinio tinklo buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos ir tvarkymo ypatumai nustatomi LR Vyriausybės 2004-03-15 d. patvirtintame nutarime Nr. 276 „Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai“.
Vadovaujantis „Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis“, patvirtintomis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), specialiojo plano sprendiniuose saugomoms teritorijoms numatomi apribojimai pagal skyrius:
XXVIII. Vandens telkiniai;
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos;
XXX. Pelkės ir šaltinynai; XLIV. Ichtiologiniai draustiniai.
Planuojamos ūkinės veiklos – 330 KV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos – Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos I tomo 4 skyriuje yra įvertintas galimas poveikis įvairiems aplinkos komponentams – aplinkos orui, paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, socialinei ekonominei aplinkai, kultūros paveldui. PAV sudėtyje taip pat atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Šioje ataskaitoje detaliai aprašytos numatytos konkrečios priemonės ilgalaikiam neigiamam poveikiui saugomoms teritorijoms, miškams bei kraštovaizdžiui sumažinti. Taip pat numatytos prevencinės ir kompensacinės priemonės biologinei įvairovei išsaugoti bei atkurti.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2009-08-27 d. sprendime Nr. (1-15)-D8-7439 „Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos galimybių“ numatytos papildomos sąlygos saugomoms teritorijoms. Sprendime teigiama:
• paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje – Minijos upės slėnyje (LTKLAB005) oro linijos tiesimo darbus vykdyti rudens – žiemos sezonais (rugsėjo – vasario mėnesiais);
• buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje – Rietavo miškuose (LTPLU0010) tiesimo darbų nevykdyti lūšių veisimosi ir jauniklių vedimo laikotarpiu (vasario – gegužės mėnesiais), koncentruoti darbus kiek galima mažesniame plote, t.y. kad jie nevyktų ilgame ruože su trikdymo poveikiu didelėje teritorijoje
• saugomose teritorijose iškirstus miškų plotus – atkurti, atsodinant gretimuose plotuose, suderintuose su urėdijomis ar žemės savininkais.

4 pav. Trasa ir saugomos teritorijos Plungės rajono savivaldybėje

4.3.3 Nekilnojamosios kultūros vertybės
Planuojama 330 kV elektros perdavimo oro linijos trasa nekerta nekilnojamų kultūros vertybių teritorijų ir jų nustatytų individualių apsaugos zonų.
Įrengiant elektros liniją yra tikimybė aptikti dar nefiksuotų archeologinių vertybių. Vykdant žemės kasimo darbus, visoje planuojamoje 330 kV elektros perdavimo linijos trasoje numatyti archeologinius žvalgymus. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui.

4.3.4 Naudingųjų iškasenų plotai
Projektuojama elektros perdavimo oro linija kerta arba į jos apsauginę zoną patenka 6 detaliai ir/ar parengtiniai išžvalgyti naudingųjų iškasenų telkiniai (5 pav.) arba jų paplitimo prognoziniai plotai (1 lent.).

1 lentelė
				Ištekliai
Identifikavimo Nr. / VGIS'o naud. išk. išteklių posistemėje	Pavadinimas	Naudingųjų iškasenų rūšis	Tyrimo etapas	Plotas, ha	Mat. vnt.	Pirminiai	Likutis 2009-01-01	Būklė
	Klaipėdos aps., Klaipėdos raj. sav.
1615	Dovilai II	Smėlis	Dž	46,5	tūkst. kub. m	1046	1046	Nenaudojamas
1619	Jurjonai	Smėlis	Pž	21,8	tūkst. kub. m	620	620	Nenaudojamas
1885	Vėžaičiai	Nafta	Dž	2004	tūkst. tonų	543	399,9	Naudojamas
3358	Šiaurės Vėžaičiai (Antkoptis)	Nafta	Dž	34,4	tūkst. tonų	22,4	20,7	Naudojamas
3822	Žadeikiai	Nafta	Ps	7,8	tūkst. tonų	0,42	0,42	Nenaudojamas
2188	Žvaginiai	Nafta	Ps	567,7	tūkst. tonų	266	266	Nenaudojamas
	Telšių aps., Plungės raj. sav.
973	Aukštamiškiai	Durpės	Pž	99	tūkst. kub. m	2673	2673	Nenaudojamas

Sutartiniai žymėjimai:
• Dž – detaliai išžvalgyti ištekliai, Pž – parengtiniai išžvalgyti ištekliai,
• Pa – prognoziniai aptikti ištekliai, Ps – prognoziniai spėjami ištekliai.

5 pav. Detaliai ir parengtiniai išžvalgyti naudingųjų iškasenų telkiniai, kuriuos kerta planuojama oro linijos trasa

Projektuojamos linijos apsaugos zona praeina šalia Aukštamiškių durpyno. Detaliai išžvalgytų telkinių ir prie jų esančių naudingųjų iškasenų paplitimo perspektyvių plotų žemei taikomi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), XXIII skyriaus „Naudingųjų iškasenų telkiniai“ reikalavimai. Naftos telkinių išsidėstymo plotuose netaikytini Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXIII skyriaus reikalavimai. Projektuojamos aukštos įtampos elektros perdavimo oro linijos atkarpų, kertančių naftos telkinių išsidėstymo plotus, apsauginę zoną patenka neveikiantis pavienis Vėžaičiai-1 naftos gręžinys.
Dirvožemio apsauga numatoma pagal Specialiųjų žemės ir miško sąlygų LII skyriaus reikalavimus.

4.3.5 Žemėvalda
Visu planuojamos oro linijos trasos pločiu tarp prisijungimo taškų nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos specialiuoju planu nustatomas servitutas – suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), jais naudotis ir juos aptarnauti.
Pagal Žemės įstatymą žemės servitutas yra „teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.“ (Žin., 2004, Nr. 28-868). Servitutas nėra žemės paėmimas, išpirkimas ar pan., tačiau tai reiškia, jog bus nustatyti tam tikri veiklos apribojimai toje žemės sklypo vietoje.
Servitutą – teisę naudotis nekilnojamu daiktu (žeme) ir tos teisės perdavimą – taip pat nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jo 4.129 straipsnis nurodo, kad „dėl servituto nustatymo atlyginama įstatymų nustatyta tvarka“. Pagal šią tvarką, naudojamų žemės sklypų savininkams mokama kompensacija.
Sudarius servituto nustatymo sutartį, kurioje numatyti ir kompensacijos dydis dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai jungties statybos ir eksploatavimo, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (Žin., 1992, Nr. 22-652 su vėliausiais pakeitimais ir papildymais), elektros tinklų įmonių darbuotojams suteikiama teisė elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikščioti, o atliekant eksploatavimo bei remonto darbus – važinėti ir kasti žemę, įspėjus apie tai žemės savininkus ar naudotojus. Kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir nustatytąja tvarka įforminus medžių kirtimo dokumentus.
Duomenys apie žemės sklypus, kuriuos kerta planuojama 330 kV elektros perdavimo oro linijos trasa ir kurie patenka į oro linijos apsaugos zoną, pateikiami 2 lentelėje:

2 lentelė.
Rajonas	Privačių žemės sklypų, patenkančių į OL apsaugos zoną		Valstybinės žemės sklypų, patenkančių į OL apsaugos zoną		Bendras sklypų, patenkančių į OL apsaugos zoną
Žemės naudojimo paskirtis	Skaičius	Plotas, ha	Skaičius	Plotas, ha	Skaičius	Plotas, ha
Klaipėdos r. sav.	260	231,82	7	5,88	267	237,70
Žemės ūkio	222	199,81	7	5,88	229	205,69
Miškų ūkio	37	31,48	0	0,00	37	31,48
Kita	1	0,53	0	0,00	1	0,53
Plungės r. sav.	159	187,26	7	36,66	166	223,92
Žemės ūkio	122	148,45	2	0,13	124	148,58
Miškų ūkio	37	38,81	3	35,77	40	74,58
Kita	0	0,00	2	0,76	2	0,76
Telšių r. sav.	100	78,30	19	34,52	119	112,82
Žemės ūkio	80	59,97	10	3,64	90	63,61
Miškų ūkio	19	17,55	6	29,42	25	46,97
Kita	1	0,78	3	1,46	4	2,24
Iš viso:	519	497,38	33	77,06	552	574,44
Žemės ūkio	424	408,23	19	9,65	443	417,88
Miškų ūkio	93	87,84	9	65,19	102	153,03
Kita	2	1,31	5	2,22	7	3,53

Pastaba: lentelėje pateikiami duomenys apie įregistruotų žemės sklypų skaičių (Nekilnojamojo turto kadastro 2010 m. vasario mėn. 1 d. duomenys).

Specialiojo plano sprendiniai parengti vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis 2010 m. vasario 1 d. būklei. Teritorijų planavimo procesas, naujų sklypų registracija, pirkimo-pardavimo sandoriai vyksta nuolat, todėl informacija apie sklypus, jų savininkus (naudotojus) nėra pastovi ir gali keistis. Nuo specialiojo plano pateikimo apskričių viršininkų administracijoms momento jos tampa atsakingos už tai, kad naujų žemės sklypų projektavimo, padalinimo, apjungimo, valstybinio žemės fondo perdavimo ar pardavimo ir pan. procesuose būtų atsižvelgiama į šio plano sprendinius, o apie sklypams nustatomą servitutą informuojami šių sklypų esami arba būsimi žemės savininkai (naudotojai). Apskričių viršininkų administracijos disponuoja atitinkama informacija ir dalyvauja minėtuose procesuose, todėl turi galimybę užtikrinti, kad naujai rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai neprieštarautų šiam specialiajam planui.
Planuojant elektros perdavimo oro liniją, taip pat buvo analizuojami rajonų savivaldybių bendrieji ir detalieji planai. Daroma prielaida, kad didžiausią gyventojų nepasitenkinimą gali sukelti numatomos trasos tiesimas per žemės sklypus, kuriuose numatytos arba jau pradėtos vykdyti statybos, pradėti rengti detalieji planai žemės paskirties keitimui.
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės pateiktą išrašą iš teritorijų planavimo dokumentų duomenų banko, planuojama trasa kerta penkiolika (15) sklypų, kuriuose rengiami arba parengti teritorijų planavimo dokumentai. Telšių ir Plungės rajonų savivaldybėse elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonoje vyrauja žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties sklypai.
Specialiuoju planu numatomi papildomi apribojimai:
• per du sklypus: Nr. 683000050065 ir Nr. 682400020109, kuriuose įregistruoti ekologinės gamybos ūkiai, Kapsūdžių kaime, Babrungo seniūnijoje Plungės rajono savivaldybėje, oro linijos tiesimo darbus vykdyti tik šaltuoju metų laiku.

4.3.6 Miškai
330 kV elektros perdavimo oro linijos trasa tarp Klaipėdos 330 kV TP ir Telšių 330 kV TP kerta šiuos miškus (6, 7, 8 pav.):
• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje – Piliakalnio, Baičių, Liekno, Aukštosios, Viržintų;
• Plungės rajono savivaldybės teritorijoje – Mižuikų, Rietavo, Užluknių, Stalgėnų, Paminijų, Lekemės, Milašaičių, Užkastinio, Pakirkšnojo, Kapsudžių, Kepurėnų (nedidelė trasos atkarpa);
• Telšių rajono savivaldybės teritorijoje – Gečkalnių, Alsėdžių, Pagermantės, Džiūginėnų, Gaudikaičių (nedidelė trasos atkarpa).
Bendras 330 kV elektros perdavimo oro linijos ilgis miškuose – 32 km.
Specialiojo plano sprendiniuose atsižvelgiama į Miško naudojimo apribojimus, numatomus pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), XXVI skyriaus reikalavimus.
Tuo atveju, jei aukštos įtampos oro linijos apsaugos zona kliudytų Paprastosios eglės sėklinę plantaciją (Lietuvos miško sėklinės bazės sąvado numeris 39ESP028) ir Miškinės obels ir miškinės kriaušės sėklines plantacijas (Lietuvos miško sėklinės bazės sąvado numeriai 39KšSP003 ir 39OSP003) Telšių miškų urėdijoje, Telšių girininkijoje Pagermantės kaime ir dalis šių plantacijų augalų turėtų būti perkelti iš planuojamos trasos teritorijos kitur, tai su perkėlimu susijusius kaštus, kuriuos sudarytų perkėlimo projekto paruošimo ir augalų perkėlimo išlaidos, numatyta padengti Planavimo organizatoriaus lėšomis.
Genetiniuose draustiniuose numatyti draudimai Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XLV skyriuje.
Planuojamos ūkinės veiklos – 330 KV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos -poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje yra įvertintas galimas poveikis miškams bei numatytos poveikį mažinančios priemonės.
Įgyvendinus 330 KV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos projektą, miškų ūkio paskirties sklypuose oro linijos apsaugos zonos ribose bus kertamas medynas ir įrengiamos proskynost.y. numatomas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis, nes Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 35-1161) 11 straipsnio 2 punktas neapibrėžia miško kirtimo aukštos įtampos elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonos įrengimui, kaip miško iškirtimo technologinėms ir gamybinėms miško ūkio reikmėms. Todėl vadovaujantis Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 641 (Žin., 1994, Nr. 96-1872,; 2001, Nr. 35-1161) 6.4 punktu, miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis numatomas specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose – infrastruktūros plėtros (inžinerinių tinklų) projektuose.

6 pav. Trasos išsidėstymas Klaipėdos rajono savivaldybės miškuose

7 pav. Trasos išsidėstymas Plungės rajono savivaldybės miškuose

8 pav. Trasos išsidėstymas Telšių rajono savivaldybės miškuose

4.3.7 Hidrografinio tinklo objektai
Planuojama aukštos įtampos elektros perdavimo oro linija tarp Klaipėdos 330kV TP ir Telšių 330kV TP kerta šias upes:
• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje – Miniją ir Disteiką – 2 kartus, Skiniją, Juodupį, Drūktį, Žvizdrę;
• Plungės rajono savivaldybės teritorijoje – Lukną, Kirkšnuopį, Čerkšnę;
• Telšių rajono savivaldybės teritorijoje – Lušinę, Gelžinupį, Svaigę.
Planuojant oro linijos trasą buvo atsižvelgta į ūkinės veiklos apribojimus vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose, numatomus pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), XXVIII, XXIX skyriaus reikalavimus. Taip pat numatytos priemonės – tiesiant 330 kV oro liniją, atramų nestatyti upių apsaugos juostose ir neįrengti statybos aikštelių šalia vandens telkinių bei jų apsaugos juostose, taip pat nepažeisti natūralių upių šlaitų.

4.3.8 Inžinerinės infrastruktūros objektai
Automobiliu keliai
330 kV elektros perdavimo oro linijos trasa tarp Klaipėdos 330 kV TP ir Telšių 330 kV TP 38 kartus kerta valstybinės ir vietinės reikšmės automobilių kelius (9, 10, 11 pav.). Duomenys apie kertamus kelius pateikiami 3 lentelėje.
3 lentelė
Kelio reikšmė	OL kertamų kelių skaičius	Oro linijos kertamo kelio numeris	Kelio apsaugos zonos plotis, m
Magistraliniai keliai	2	A1/E85 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda), A11/E272 (Šiauliai – Palanga)	po 70 metrų
Krašto keliai	4	197 (Kryžkalnis – Rietavas – Vėžaičiai), 164 (Mažeikiai – Plungė – Tauragė), 161 (Telšiai – Seda)	po 50 metrų
Rajoniniai keliai	15	2221 (Kisiniai – Baičiai – Šniaukštai), / 2205 (Maciuičiai – Pėžaičiai), / 2239 (Jurjonai – Medsėdžiai), / 2213 (Veiviržėnai – Brožiai – Vėžaičiai), / 2223 (Vėžaičiai – Žadeikiai – Endriejavas), / 3208 (Rietavas – Lioliai – Mažieji Mostaičiai), / 3206 (Plungė – Medingėnai), 3205 (Plungė – Žlibinai – Žarėnai), / 3207 (Staneliai – Vilkaičiai), / 4606 (Telšiai – Lieplaukė – Plungė), / 4604 (Anulynai – Tirkšliai), / 4614 (Žarėnai – Lieplaukė – Alsėdžiai), / 4603 (Telšiai – Alsėdžiai – Barstyčiai - / Skuodas).	po 20 metrų
Vietinės reikšmės keliai	17	-	po 10 metrų

9 pav. Planuojama elektros oro linijos trasa ir kelių tinklas Klaipėdos rajono savivaldybėje

10 pav. Planuojama elektros oro linijos trasa ir kelių tinklas Plungės rajono savivaldybėje

11 pav. Planuojama elektros oro linijos trasa ir kelių tinklas Telšių rajono savivaldybėje

Ūkinės veiklos apribojimai kelių apsaugos zonose numatomi pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), II skyriaus reikalavimus buvo įvertinti planuojant oro linijos trasą.
Oro linijos trasos parinkimas buvo vykdomas laikantis „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“, patvirtintų LR ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 4-40 (Žin. 2007, Nr. 24-936), XIV skyriaus – OL priartėjimas prie automobilių kelių ir gatvių ir sankirtos su jais, reikalavimų.
Planuojamos aukštos įtampos elektros perdavimo oro linijos atramos nuo valstybinės reikšmės automobilių kelių briaunų planuojama parinkti ne mažesniu atstumu, nei planuojamos atramos aukštis, tuo būdu planuojamos elektros linijos sprendiniai neturėtų įtakos numatomoms valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcijoms.
Parenkant oro linijos trasą, buvo analizuojama situacija, kad elektros linijos nebūtų planuojamos virš visuomeninio transporto sustojimo bei automobilių stovėjimo aikštelių. Atliekant techninius sprendinius didesniame planuojamos teritorijos mastelyje, į trasos teritoriją patekusių visuomeninio transporto sustojimo bei automobilių stovėjimo aikštelių iškėlimas ir naujų įrengimas, numatomas vykdyti planuojamos oro linijos Planavimo organizatoriaus lėšomis.
330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos specialiajame plane buvo nagrinėta AB „ORLEN Lietuva“ pateikta negabaritinių krovinių gabenimo maršruto iš Klaipėdos į Mažeikius schema. Specialiojo plano sprendiniai minėtam negabaritinių krovinių gabenimo maršrutui įtakos neturi (2 schema), kadangi elektros perdavimo oro linija planuojama nuo 330 kV Klaipėdos TP, kuri yra dešinėje krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda pusėje ir jo nekerta. Būtent šiuo keliu ties Klaipėda numatoma negabaritinių krovinių gabenimo maršruto atkarpa.

2 schema. Negabaritinių krovinių transportavimo maršrutas iš Klaipėdos į Mažeikius

Atliekant oro linijos statybos techninius sprendinius, privažiavimai prie planuojamų objektų bus numatomi tik iš vietinės reikšmės kelių. Naujos nuovažos nuo valstybinės reikšmės automobilių kelių planuojamos nebus. Taip pat privažiavimui prie statomos elektros perdavimo linijos turi būti naudojami žemės ūkio tikslais naudojamos žemės arba išnaudojami šiuo metu jau esantys lauko keliukai.

Geležinkelio keliai
330 kV elektros perdavimo linija Plungės rajono savivaldybėje tarp Tarvainių ir Lieplaukės geležinkelio stočių ties 299+570 piketu kerta viešojo (bendrojo) naudojimo geležinkelį Šiauliai -Klaipėda. Taip pat Telšių rajono savivaldybėje, ties Paragų kaimu, planuojama elektros perdavimo oro linija priartėja prie geležinkelio Šiauliai – Klaipėda. Toje vietoje 690 m atkarpoje persidengia elektros perdavimo oro linijos apsaugos zona su geležinkelio apsaugos zona.
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos nustatomos, draudimai ir apribojimai geležinkelio kelių ir jų apsaugos zonose numatomi pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), III skyriaus reikalavimus.
Kadangi planuojamos aukštos įtampos oro linijos trasa kerta geležinkelį kaimo vietovėje, tai specialiojo plano sprendiniuose numatyta, kad geležinkelio kelio ir jo įrenginių apsaugos zona – po 45 metrus abipus kraštinių kelių ašių, bet zonos riba ne arčiau kaip 5 metrai iki kelio statinio;
Geležinkelio želdinių apsaugos zona kaimo vietovėse – 25 metrų pločio juostos abipus viešojo (bendrojo) naudojimo geležinkelio ir prasideda 20 metrų nuotoliu nuo kraštinių kelių ašių.
Aukštos įtampos oro linijos trasos parinkimas buvo vykdomas laikantis „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“, patvirtintų LR ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 4-40 (Žin. 2007, Nr. 24-936), XIII skyriaus – OL priartėjimas prie geležinkelių ir sankirtos su jais, reikalavimų.
Projektuojant 330 kV perdavimo oro linijos Klaipėda Telšiai – susikirtimus ir priartėjimus prie geležinkelių, vadovautis „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“, patvirtintų LR ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 4-40 (Žin. 2007, Nr. 24-936), XIII skyriaus – OL priartėjimas prie geležinkelių ir sankirtos su jais, gabaritus parinkti su sąlyga, kad geležinkelis artimiausiu metu bus elektrifikuotas.

Dujotiekiai
Planuojama elektros perdavimo oro linija tarp Klaipėdos 330kV TP ir Telšių 330kV TP du kartus kerta magistralinio dujotiekio ir vieną kartą skirstomojo dujotiekio trasas: Plungės rajono savivaldybės teritorijoje:
1. magistralinį dujotiekį Šiauliai – Klaipėda ties Mižuikais X=6185062.79, Y=359941.52;
2. magistralinį dujotiekį į Plungės dujų skirstymo stotį ties Lekeme X=6193052.74, Y=364896.19; Telšių rajono savivaldybėje:
1. skirstomąjį dujotiekį ties Gaudikaičiais X=6210243.32, Y=389475.02;
Klaipėdos rajono savivaldybėje ties Lėbartais planuojamas magistralinis dujotiekis. Susikirtimo vietoje planuojamą 330 kV elektros liniją numatoma tiesti esamos 330 kV elektros perdavimo oro linijos vietoje.
Magistralinių dujotiekių apsaugos zona:
• žemės juosta, kurios plotis po 25 metrus abipus vamzdyno ašies;
• žemės juosta, kurios plotis po 25 metrus nuo kraštinių vamzdynų ašies (kelių vamzdynų trasoms).
Apsaugos juosta aplink magistralinių dujotiekių įrenginius – 25 metrų pločio žemės juosta aplink nurodytųjų objektų teritoriją.
Naudojantis žeme, esančia magistralinių dujotiekių ir jų įrenginių apsaugos zonose privaloma laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), VII, IX skyrių reikalavimų.
Parenkant 330 kV elektros oro linijos trasą, buvo atsižvelgta į „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“, patvirtintų LR ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 4-40 (Žin. 2007, Nr. 24-936), XXII skyriaus – OL priartėjimas prie požeminių vamzdynų ir sankirtos su jais, reikalavimus.
Specialiojo plano sprendiniuose (ties Mižuikų km.) buvo atsižvelgta į AB „Lietuvos dujos“ reikalavimą:
• požeminio magistralinio dujotiekio vamzdyno susikirtimas su 330 kV elektros oro linija turi būti ne mažesnis kaip 60°. Elektros oro linija turi būti ne arčiau kaip 300 m nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno prapūtimo atvamzdžių (žvakių).

Elektros perdavimo linijos
Planuojama 330 kV elektros perdavimo linija tarp Klaipėdos 330 kV TP ir Telšių 330 kV TP kerta aukštos įtampos elektros perdavimo linijas:
• 330 kV – 7 km atkarpoje sutapatinama;
• 110 kV – 4 kartus.
Elektros oro linijos apsaugos zona – žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. Elektros oro linijos apsaugos zonos plotis nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą:
• 330 kV – po 30 metrų ;
• 110 kV – po 20 metrų.
Nuo Klaipėdos pastotės beveik 7 km atkarpoje planuojama oro linija sutapatinama su esama 330 kV oro linija. Toliau einanti per Baičių kaimą esama 330 kV elektros perdavimo oro linija naikinama ir iki Piktožių kaimo dar apie 5 km planuojama dvigrandė oro linija, perkeliant esamą į naujai suprojektuotos oro linijos vietą. Plungės rajono savivaldybėje, ties Kepurėnų kaimu, planuojamos oro linijos 2,4 km sutapatinama su esančia 110 kV oro linija. Telšių rajono savivaldybėje ties Telšių pastote 2,0 km ilgio trasos atkarpa tapatinama su esama 110 kV oro linija.
AB „VST“ priklausantys elektros tinklai ir įrenginiai (35 kV, 10 kV ir 0,4 kV oro linijos), patenkantys į planuojamos 330 kV oro linijos apsaugos zoną, esant reikalui, bus apsaugoti, iškelti ar rekonstruoti, kaip tai numato šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
AB „VST“ priklausančių esamų 35 kV, 10 kV ir 0,4 kV oro linijų susikirtimai su planuojama aukštos įtampos oro linija detaliai bus sprendžiami planuojamos OL statybos techninės dokumentacijos ruošimo stadijoje.
Planuojant oro liniją elektros linijų apsaugos zonose atsižvelgiama į nustatytus Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), VI skyriaus ir „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“, patvirtintų LR ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 4-40 (Žin. 2007, Nr. 24-936), XXII skyriaus – OL tarpusavio sankirtos ir priartėjimas, reikalavimus.

4.4 Specialiojo plano sprendinių ir koncepcijos palyginimas
Viešai apsvarsčius pasiūlytą 330 kV elektros perdavimo oro linijos planavimo koncepciją ir atsižvelgus į gyventojų pastabas bei pasiūlymus, taip pat atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, keliose atkarpose planuojamos oro linijos trasa buvo koreguojama (12 pav.).

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje nuo Klaipėdos 330 kV transformatorinės pastotės aukštos įtampos elektros perdavimo oro linijos trasa koreguojama sutapatinant ją su esama 330 kV oro linija. Nuo Baičių miško planuojama elektros perdavimo trasa pasuka į pietryčius. Atkarpa iki
Piktožių kaimo bus statoma dviejų grandžių, nes naikinama esanti 330 kV elektros perdavimo oro linija, einanti per Baičių kaimą. Ties Piktožių kaimu trasa nukreipta šiauriau, aplenkiant Piktožių žvyro karjerą, siekiant iki gyvenamųjų pastatų išlaikyti 250 metrų atstumą. Atsižvelgus į gyventojų pastabas planuojama trasa nebekerta miško kertinės buveinės bei sumažina papildomus elektros oro linijos apsaugos zonos apribojimus naujuose sklypuose.

Plungės rajono savivaldybės teritorijoje trasa taip pat koreguojama atsižvelgiant į gyventojų pastabas. Planuojamos trasos korektūra prasideda nuo Viržintų miško vakarinio pakraščio iki Užluknio miško pietinio pakraščio, atsitraukiant nuo koncepcijos trasos į šiaurę apie 80 m. Šie pakeitimai daromi siekiant išsaugoti privačius miškelius.

12 pav. 330 kV elektros perdavimo oro linijos koncepcijos ir sprendinių palyginimas

Kulių seniūnijos teritorijoje planuojama trasa koreguojama kertant magistralinį dujotiekį ties Mižuikių kaimu, atsižvelgus į AB gyventojų pastabas, gautas po planavimo koncepcijos pristatymo. Elektros perdavimo oro linijos trasa toliau planuojama per Užluknio mišką, kerta Luknos upę ir Luknėnų miško šiaurės rytiniame pakraštyje pasukama taip, kad kirstų kuo statesniu kampu Minijos upę. Stalgėnų seniūnijoje trasa eina per Milašaičių ir Užlieknio miškus, išlaikydama 500 metrų atstumą nuo esamo regioninio sąvartyno ir apeidama miško kertines buveines – trasa aplenkia paprastosios pušies genetinio draustinio 39PGD049. Ties Kepurėnų kaimu, atsižvelgus į gyventojų pasiūlymus, 2,4 km ilgio trasos atkarpa sutapatinama su esama 110 kV oro linija.

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje trasa koreguojama nuo Pagermantės gyvenvietės. Atsižvelgiant į vietinių gyventojų išreikštas pastabas, planuojama trasa buvo priartinta prie geležinkelio Šiauliai – Klaipėda apsaugos zonos. Toliau trasa eina per Pagermantės mišką, aukščiau Paragų gyvenvietės, siekiant išlaikyti 50 metrų atstumą nuo gyvenamųjų namų. Į šiaurę nuo Gaudikaičių gyvenvietės planuojama trasa sutapatinama su esama 110 kV elektros oro linija, tokiu būdu sumažinami elektros oro linijos apsaugos zonos apribojimai naujuose sklypuose ir išvengiama Gaudikaičių miško kirtimo.

5. Taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir veiklos apribojimai

5.1 330 kV elektros perdavimo linijos apsaugos zona
Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), VI skyriaus nurodymus elektros oro linijos apsaugos zona – žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių laidų (kai jie nėra atlenkti). Elektros oro linijos apsaugos zonos plotis nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą. Kadangi planuojamos elektros perdavimo oro linijos tarp Klaipėdos 330 kV TP ir Telšių 330 kV TP įtampa yra 330 kV, tai apsaugos zona jai nustatoma po 30 m nuo kraštinių laidų.
Apie 12 km ilgio atkarpoje nuo Klaipėdos 330 kV TP planuojamos elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonos plotis sutapatinamas su šiai atkarpai nustatytu sanitarinės apsaugos zonos pločiu -40 m nuo kraštinių laidų.
Plungės rajono savivaldybėje, ties Kepurėnų k., planuojama oro linija 2,4 km ilgio atkarpoje, o Telšių rajono savivaldybėje ties Telšių pastote – 2,0 km ilgio atkarpoje sutapatinama su esančia 110 kV oro linija. Šiose planuojamos oro linijos atkarpose apsaugos zona išlieka po 30 m.
Duomenys apie veiklos apribojimus 330 kV elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonoje žemės sklypuose pateikiama 1 priede.
Elektros linijos apsaugos zonoje – be elektros tinklų įmonės raštiško leidimo draudžiama:
• statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet pastatus, statinius ir inžinerinius tinklus;
• vykdyti kalnakasybos, krovimo, žemės kasybos bei lyginimo, sprogdinimo, melioravimo ir laistymo darbus, užtvindymo darbus, mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras, įrengti gyvulių laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras;
• sodinti arba kirsti medžius apsaugos zonose, taip pat kirsti medžius už apsaugos zonos, galinčius griūti ant laidų ir atramų;
• važiuoti mašinomis ir mechanizmais, kurių bendras aukštis su kroviniu arba be krovinio nuo kelio paviršiaus daugiau kaip 4,5 metro (elektros oro ir oro kabelių linijų apsaugos zonoje).
Elektros linijos apsaugos zonoje draudžiama:
• įrengti žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, visų rūšių mašinų ir mechanizmų aikšteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių;
• sandėliuoti pašarus, šiaudus, trąšas, durpes, malkas ir kitas medžiagas;
• įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius;
• įrengti sąvartynus, teršti gruntą ir atmosferą, kūrenti laužus;
• užgriozdinti kelius prie elektros tinklų objektų;
• leisti aitvarus ir kitokius skraidančius įtaisus, taip pat kitaip pažeisti elektros oro linijos izoliaciją;
• sustoti visokiam transportui, išskyrus geležinkelio.
Elektros tinklų įmonių darbuotojams suteikiama teisė elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikščioti, o atliekant eksploatavimo bei remonto darbus – važinėti ir kasti žemę, įspėjus apie tai žemės savininkus ar naudotojus. Kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir nustatytąja tvarka įforminus medžių kirtimo dokumentus.
Vykdant bet kokią kitą ūkinę veiklą elektros tinklų apsaugos zonose būtina laikytis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių ir Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin. 2007, Nr. 24-936), Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministro 1998 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 151 (Žin. 1998, Nr. 41-1119).
Visais atvejais, atsiradus apribojimams pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, žemės, miško, kelių, geležinkelių savininkams ir naudotojams turi būti atlyginti padaryti nuostoliai:
• esamos metalinės tvoros, kurios atitinka EĮĮT XV skyriaus reikalavimus, esant galimybei nebus griaunamos, o jas nugriovus – bus atstatytos pagal EĮĮT XV skyriaus reikalavimus planuojamos oro linijos statytojo (užsakovo) lėšomis;
• esamos metalinės tvoros, kurios neatitinka EĮĮT XV skyriaus reikalavimų bus nugriautos ir atstatytos pagal EĮĮT XV skyriaus reikalavimus, planuojamos oro linijos statytojo (užsakovo) lėšomis;
• esamos medinės tvoros esant galimybei nebus griaunamos, o jas nugriovus – bus atstatytos planuojamos oro linijos statytojo (užsakovo) lėšomis;
• naujos metalinės tvoros galės būti statomos tik jeigu atitiks EĮĮT reikalavimus, raštu suderinus su linijos savininku.
• jei žemės sklypo dalyje, kuriai nustatomas servitutas, yra miškas, kurį reikės iškirsti, Servituto turėtojas įsipareigoja gauti visus miško kirtimui reikalingus dokumentus bei savo sąskaita atlikti miško kirtimo darbus, o visą iškirstą medieną neatlygintinai perduoti savininkui iš anksto su juo suderintomis sąlygomis. Iki medienos perdavimo pagal aktą savininkui už jos apsaugą atsakingas Servituto turėtojas. Sklypo savininko teisė kirsti mišką iki prasidedant elektros perdavimo linijos statybai nėra apribota, tačiau šiuo atveju Servituto turėtojas neįsipareigoja kompensuoti savininkui išlaidų, patirtų gaunant sklypo sutvarkymui reikalingus dokumentus, atliekant miško kirtimo, sklypo valymo ir su tuo susijusius darbus.
Pagal LR Žemės įstatymo reikalavimus (Žin., 2004, Nr. 28-868), patvirtinus naują teritorijų planavimo dokumentą, Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žemės sklypui (ar jo daliai) turi būti taikomos papildomos specialiosios naudojimo sąlygos arba panaikinamos anksčiau sklypui taikytos sąlygos, teritorijų planavimo dokumento rengimo organizatorius per 10 dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo apie tai raštu praneša sklypo savininkui arba valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui, nurodydamas konkrečias taikytinas sąlygas ar panaikinamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ir Nekilnojamojo turto kadastro bei Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikia Nekilnojamojo turto kadastro bei Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui informaciją apie žemės sklypų kadastro ir registro duomenų pakeitimą.
Dalis žemės sklypų savininkų pasirašydami sutartį dėl servituto nustatymo žino ir sutinka, kad žemės sklypui bus nustatytos ir taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nurodytos 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ VI skyriuje „Elektros linijų apsaugos zonos“, kurias servituto turėtojas įregistruos Nekilnojamojo turto registre, o oro linijai bus nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ), pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintas Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles.
Sutarties pasirašymo ir registravimo išlaidas kompensuoja Planavimo organizatorius.
Gavus apskrities viršininko sprendimą dėl servitutų nustatymo Planavimo organizatorius savo lėšomis įregistruoja nustatytus servitutus Nekilnojamojo turto registre.

5.2 330 kV elektros perdavimo linijos sanitarinė apsaugos zona
Higieniniai reikalavimai elektros oro linijų projektavimui ir įrengimui numato, kad projektuojant 330 kV ir didesnės įtampos elektros oro linijas turi būti parinktos teritorijos galimai toliau nuo urbanizuotos teritorijos ar gyvenamųjų namų.
Pagal higienos normą HN 80:2000 „Elektromegnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHZ – 300 GHz dažnių juostose“ elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų didžiausios leidžiamos vertės gyvenamojoje aplinkoje: magnetinio lauko stipris 0,01 MHz – 300 MHz dažnių juostose yra nenormuojamas. Siekiant įvertinti galimą projektuojamos 330 kV elektros perdavimo oro linijos poveikį visuomenės sveikatai buvo atlikti elektrinio ir magnetinio lauko stiprių matavimai analogiškose veikiančiose 330 kV įtampos elektros perdavimo linijose. Pagal atliktus matavimus, po laidais elektrinis lauko stipris yra apie 2 – 3,5 kV/m, kai leidžiama norma yra 5 kV/m (HN 104:2000). Tuo tarpu 250 m atstume nuo oro linijos iki gyvenamųjų pastatų elektrinis lauko stipris yra apie 0,006 kV/m. Tokie elektrinio stiprio dydžiai neviršija higienos normų nustatytų ribinių dydžių.
LR SAM įsakymo „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 2004-08-19 d. Nr. V-586 (Žin., 2004, Nr. 134-4878) punktas 23.1 Elektros gamyba ir paskirstymas teigia, kad sanitarinė apsaugos zona nustatoma pagal galiojančius normatyvus ir neapibrėžia 330 kV elektros oro linijos normatyvinės SAZ dydžio. Pagal HN 104:2000, projektuojant 330 kV įtampos elektros perdavimo oro linijas, siūloma nuo šio tipo linijų iki gyvenamųjų pastatų išlaikyti 250 m atstumą. Tuo pačiu ši higienos norma 250 m atstumą leidžia sumažinti iki 20 m, jei elektros oro linijos elektrinio lauko stipriai po laidais neviršija 5 kV/m. Remiantis Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos matavimo rezultatais, esamų analogiškų planuojamai elektros perdavimo oro linijų elektrinis lauko stipris po laidais yra apie 2 – 3,5 kV/m ir neviršija leidžiamos ribinės reikšmės, kas sudaro prielaidas minimaliai sumažinti atstumą nuo elektros linijos iki gyvenamų pastatų.
Nežiūrint to, formuojant trasą planuojamai 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda -Telšiai, buvo stengtąsi maksimaliai išlaikyti rekomenduojamą 250 metrų atstumą iki gyvenamų pastatų visoje planuojamoje teritorijoje. Tik tankiai apgyvendintose teritorijose ties Dovilais, Gargždais (Klaipėdos rajono savivaldybėje), ties Telšių miestu, Lieplauke, Brizgais, Pagermančiu (Telšių rajono savivaldybėje), planuojama oro linija priartinta prie sodybų 100 m atstumu.
Elektros perdavimo oro linijos apsaugos zona nustatoma, vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652) ir vėlesnėmis jo redakcijomis, VI skyriaus reikalavimais. Tokiu būdu planuojamai 330 kV elektros perdavimo oro linijai Klaipėda – Telšiai formuojant sanitarinės apsaugos zoną, numatyta ją sutapatinti su apsaugos zona – 30 m į abi puses nuo kraštinio laido. Apie 12 km ilgio atkarpoje nuo Klaipėdos 330 kV TP planuojamos elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonos plotis – 40 m nuo kraštinių laidų, kadangi plano sprendinių derinimo su visuomene metu, atsižvelgiant į visuomenės poziciją, nuspręsta iškelti esamą 330 kV OL Klaipėda-Sovietskas iš Baičių gyvenvietės. Sprendinių atkarpoje Klaipėda-Baičiai sutapatinama planuojama oro linija su esama, o atkarpoje Baičiai-Piktožiai, atvirkščiai – esama linija perkeliama į naujai suplanuotos vietą.
Nustatyta sanitarinė apsaugos zona suderinta su Klaipėdos ir Telšių visuomenės sveikatos centrais rengiant Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.
Sanitarinėje apsaugos zonoje ribojama ar visiškai draudžiama:
• statyti gyvenamuosius namus, visuomeninius pastatus, išdėstyti poilsio aikšteles, zonas;
• steigti autotransporto aptarnavimo įmones ir naftos produktų sandėlius;
• sandėliuoti visų rūšių degiąsias medžiagas ir atlikti bet kuriuos darbus su jomis;
• važiuoti mašinomis ir mechanizmais, kurių bendras aukštis su kroviniu arba be krovinio nuo kelio paviršiaus daugiau kaip 4,5 m;
• dirbti su laistymo mašinomis, kurių čiurkšlė gali pasiekti oro linijų laidus;
• išdėstyti ilgus, neįžemintus laidininkus (vielines tvoras, vynuogių ar apynių pakabinimo metalinius tinklus ir kt.) vietose, prieinamose žmonėms;
• vienu metu kirsti keletą medžių, lipti į medžius, dirbti, esant stipriam vėjui, rūkui, plikledžiui (kai atliekami oro linijų trasos skynimo ar valymo darbai).
Pastačius elektros liniją, rekomenduojama atlikti elektros lauko stiprio matavimus veikiant linijai maksimaliomis apkrovomis arčiausiai gyvenamų namų esamose trasos vietose.

6. Projekto teisinis pagrindimas
Europos Parlamentas ir Taryba yra patvirtinę normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius elektros rinką – 2003/54/EB „Dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 96/92/EB“ ir reglamentą EB Nr. 1228/2003 „Dėl prisijungimo prie tinklų, vykstant tarpsisteminiams elektros energijos mainams“. Šiais dokumentais siekiama šalinti kliūtis elektros energijos vidaus rinkai, sudarant sąlygas konkurencijai ir efektyvumo augimui gaminant, perduodant ir paskirstant šį produktą, tuo pačiu sustiprinant tiekimo saugumą, Europos ekonomikos konkurencingumą bei aplinkosaugą. Minimas laipsniškas valstybių narių elektros energijos sektoriaus atvėrimas konkurencijai.
Direktyvoje 2003/54/EB pabrėžiama, jog didinant konkurenciją ir pasirinkimą svarbu tinkamai panaudoti tarpsisteminių mainų galimybes. Patikimumo užtikrinimui direktyva reglamentuoja ir ilgalaikių sistemos plėtojimo planų sudarymą.
Briuselio Europos Vadovų Tarybos 2006 m. kovo 23-24 d. priimti sprendimai (pirmininkaujančios valstybės narės išvados, 7775/06, CONCL 1) yra rimtas žingsnis kuriant naują Europos šalių energetikos politiką. Jie iš esmės atitinka Lietuvos interesus ir sukuria palankesnes prielaidas Lietuvos energetikos plėtrai: ES energetikos politika siekia užtikrinti energijos tiekimo patikimumą, konkurencingumą ir darnią plėtrą. Energetinis saugumas ir vidaus rinkos sukūrimas yra viena iš ES prioritetinių veiklos sričių.
Investicinis projektas „330 kV oro linijos Klaipėda – Telšiai statyba“ pradėtas vykdyti vadovaujantis patvirtinta Nacionaline energetikos strategija, kuri atsižvelgiant ir į ES energetikos politikos kryptys 2007 m. buvo atnaujinta. Siekiant įgyvendinti strateginius ir plėtros tikslus, nustatytus minimoje strategijoje, bei įvertinant ankstesnėse (1994, 1999 ir 2002 m.) strategijose suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatus, buvo nustatyti svarbiausi uždaviniai, kurių vienas reikalauja padidinti elektros energijos sistemų veiksmingumą ir patikimumą, kartu atnaujinti fiziškai ir morališkai susidėvėjusias elektrines. Kiti su aptariamu projektu sietini uždaviniai nurodo, jog ne vėliau kaip iki
2012 m. Lietuvos aukštos įtampos elektros tinklus reikia sujungti su Skandinavijos šalių elektros perdavimo tinklais bei toliau plėtoti regioninį bendradarbiavimą ir kooperaciją, siekiant iki 2012 m. integruoti Baltijos šalių elektros energijos rinką į ES šalių rinkas. Visi šie uždaviniai turi būti įgyvendinami, vykdant elektros energetikos sektoriaus plėtrą, siekiant energijos tiekimo strateginio patikimumo, vartojimo efektyvumo didinimo.
Specialusis planas parengtas atsižvelgiant ir į LR teritorijos bendrąjį planą. LR bendrajame plane skyriuje „Specializuotų teritorinių struktūrų formavimas“ įvardinama techninės infrastruktūros plėtros kryptys. Energetikos infrastruktūros formavime atkreipiamas dėmesys integravimuisi į tarptautines rinkas ir vienas iš punktu teigia, jog numatoma stiprinti bendradarbiavimą ir kooperaciją su Baltijos ir Šiaurės Europos šalimis, kurti bendrą elektros energijos rinką ir kt. Prie prioritetų šioje srityje priskiriama integracija į bendrą Vakarų Europos energetikos sistemą.
„330 kV oro linijos Klaipėda – Telšiai statyba“ projektas vykdomas tiesiogiai atsižvelgiant į Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas, LR teritorijos bendrąjį planą ir vadovaujantis šiais teisės aktais:

Planavimą reglamentuojantys įstatymai, nutarimai, įsakymai:

• LR Žemės įstatymas (Žin., 2004, Nr. 28-868);
• LR Energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224);
• LR Elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964 );
• LR Miškų įstatymas (Žin. 2001, Nr. 35-1161);
• LR Kelių įstatymas (Žin. 2002, Nr. 101-4492);
• LR Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 21-617);
• LR Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 57-1335);
• LR Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 108-3902);
• LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin 2005, Nr. 84-3105);
• LR Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123-5507);
• LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 2004, Nr. 153-5571);
• LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas, nauja redakcija (Žin., 2001, Nr. 55-1948);
• LR statybos įstatymo pakeitimo įstatymas, (Žin., 2001, Nr. 101-3597);
• LR Vyriausybės 2008-06-05 nutarimas Nr. 550 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 69-2628);
• LR aplinkos ministro 2006-06-23 įsakymas Nr. D1-311 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 75-2882);
• Detaliųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2006, Nr. 114-4364);
• LR kultūros ministro 2005-04-29 įsakymas Nr. ĮV-190 “Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin., 2005, Nr. 58-2034);
• LR aplinkos ministro 2008-05-12 įsakymas Nr. D1-209 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo (Žin., 2008, Nr. 57-2163).

Planavimą reglamentuojančios taisyklės, higienos normos, techniniai reglamentai:

• LR ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-06-11 įsakymas Nr. 4-240/D1-330“Dėl infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo (Žin. 2004, Nr. 97-3589);
• LR ūkio ministro 2004-11-26 įsakymas Nr. 4-432 „Dėl elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 175-6502);
• LR ūkio ministerijos 1998-04-24 įsakymas Nr. 151 „Dėl energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 41-1119);
• LR ūkio ministro 2001-12-21 įsakymas Nr. 389 „Dėl elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 6-252);
• LR ūkio ministro 2007-01-31 įsakymas Nr. 4-40 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių ir skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin, 2007, Nr. 24-936);
• LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343, 1995-12-29 nutarimo Nr. 1640, „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir vėlesnės jo redakcijos (Žin., 1992, Nr. 22-652, Žin., 1995-12-29, Nr. 1640, Žin., 1996, Nr. 2-43);
• LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 134-4878);
• LR sveikatos apsaugos ministro 2001-01-04 įsakymas Nr. 4 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 104:2000 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų“ tvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 4-109);
• LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 2008-01-22 įsakymas Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 9-322);
• LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 25-771);
• LR ūkio ministro 2008-05-27 įsakymas Nr. 4-222“Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos specialiojo plano rengimo“ (Žin., 2008, Nr. 62-2366).

Viešo svarstymo procedūras užtikrinantys teisės aktai:

• LR Vyriausybės 2007-03-20 nutarimas Nr. 904 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 33-1190).

Rengiamo specialiojo plano dokumento pasekmių aplinkai ir sprendinių poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis šiais teisės aktais:

• LR Vyriausybės 2004-06-16 nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228);
• LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimas Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2007, Nr. 130-4650).
• LR sveikatos apsaugos ministro 2004-06-05 įsakymas Nr. V-511 „Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2003-01-31 įsakymo Nr. V-50“ „Dėl LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 109-4091).
• LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3947).

_________________

1 Priedas

Sklypai Klaipėdos raj. (su planais kadastrinėje byloje)
Sklypo kadastrinis Nr.	Sklypo unikalus ID	Sklypo plotas, [ha]	Savivaldybė	Vietovė	Servituto plotas, [ha]
550100040124	550100040124	10,88	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	2,1029
550100040560	440008643738	15,59	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	1,4267
550100040607	440018101074	2,80	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,6985
550100040499	440005126610	0,33	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,2110
550100040163	550100040163	4,51	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	1,1650
550100040136	440003927580	4,98	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,4071
550100040076	550100040076	2,26	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,0195
550100040558	440008582752	3,46	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,2850
550100040002	550100040002	3,76	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,0808
552500050086	440000480134	5,00	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	1,2669
552500050161	440010896032	8,40	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	1,6582
552500050168	440012148462	1,35	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,3574
550100040107	550100040107	10,91	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	2,8332
550100040097	550100040097	3,00	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,0044
552500050120	440005174530	0,80	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,1824
552500040173	440007738561	2,42	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,1021
552500050060	552500050060	3,90	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,0289
552500050050	552500050050	1,16	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,2820
552500050088	440000801270	17,76	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,8800
550100040108	550100040108	6,00	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	1,1005
550100040077	550100040077	8,64	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	2,9325
552500050001	552500050001	6,50	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	1,8734
550100040561	440008643849	14,10	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	1,7017
550100040511	440005517780	2,25	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,2036
552500050010	552500050010	24,35	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	1,1168
552500050059	552500050059	11,98	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	2,7585
552500050085	440000480084	11,88	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	2,8330
552500050181	440016051448	3,50	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	1,4037
552500050182	440016051982	0,50	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,2948
552500050048	552500050048	1,50	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,2026
552500050191	440018470452	2,38	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,4913
552500050190	440018470438	1,00	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,0018
552500050011	552500050011	27,07	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	2,8499
552500050002	552500050002	5,11	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	1,3294
550500010066	550500010066	1,02	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,0237
550500010376	440018046529	1,58	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,5201
550500010025	550500010025	11,20	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	3,8840
550500050054	440001460842	1,36	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,1260
550500010099	550500010099	0,78	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,0697
550500050212	440009756316	2,85	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,9325
550500010041	550500010041	2,80	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	1,8244
550500050058	550500050058	1,87	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,6857
550500010113	550500010113	1,93	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,5515
550500010265	440011245193	1,59	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,4515
550500050133	440002406886	1,87	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,4261
550500010153	440005540945	2,72	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,3909
550500010393	440018336362	5,96	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	1,2011
550500010375	440018046461	3,42	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	2,1531
550500010002	550500010002	2,06	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,6079
554400050480	440001419190	0,80	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,0999
554400050365	554400050365	1,96	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,0500
554400050815	440009289009	2,00	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,0477
554400050327	554400050327	1,53	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	1,0717
554400050207	554400050207	1,55	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,7808
554400050709	440006542923	2,09	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,6563
554400050671	440005315784	0,87	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,0230
554400050344	554400050344	2,25	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,4592
554400050716	440006569584	0,65	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,2411
554400050538	440003031590	1,30	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,4335
554400050306	554400050306	2,39	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	1,0708
554400050347	554400050347	1,91	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,5609
554400050657	440004494115	2,01	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,8167
554400050022	554400050022	3,25	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,4913
554400050706	440006542156	0,75	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,4033
554400050011	554400050011	2,70	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,9571
554400050366	554400050366	2,35	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,6040
554400050216	554400050216	1,09	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,6895
554400050074	554400050074	3,35	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,9999
554400050376	554400050376	4,35	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,1489
554400050678	440005746520	1,85	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,3400
554400051063	440015996640	0,65	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,1820
554400050271	554400050271	3,26	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,1466
554400050272	554400050272	4,50	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	1,5563
554400051094	440017021999	2,40	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,5874
554400050221	554400050221	1,75	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,6245
554400050691	440006296151	0,70	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,3072
554400050766	440008153246	4,52	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,0464
554400050217	554400050217	2,21	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,4422
554400050050	554400050050	1,67	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,5567
554400050831	440009558530	1,25	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,1848
554400050736	440007159790	2,16	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,2105
554400050418	554400050418	0,43	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,0284
554400050483	440001419403	1,44	Klaipėdos r. sav.	Galčių k.	0,6795
554400050707	440006542445	1,45	Klaipėdos r. sav.	Galčių k.	0,6753
554400051097	440017198639	2,16	Klaipėdos r. sav.	Galčių k.	0,2283
554400050484	440001419536	2,13	Klaipėdos r. sav.	Galčių k.	0,7422
554400051115	440018420034	5,28	Klaipėdos r. sav.	Galčių k.	0,1545
554400051116	440018420089	1,59	Klaipėdos r. sav.	Galčių k.	0,1760
554400050192	554400050192	14,26	Klaipėdos r. sav.	Galčių k.	2,2745
554400050619	554400050619	5,88	Klaipėdos r. sav.	Galčių k.	1,1080
554400050350	554400050350	1,87	Klaipėdos r. sav.	Galčių k.	0,4800
554400050449	554400050449	3,84	Klaipėdos r. sav.	Galčių k.	0,8388
554400050264	554400050264	6,33	Klaipėdos r. sav.	Galčių k.	1,8425
550500010001	550500010001	3,17	Klaipėdos r. sav.	Gedminų k.	0,4500
555500010159	555500010159	4,38	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	0,0003
555500010008	555500010008	4,58	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	0,0013
555500010040	555500010040	9,91	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	1,7880
555500010216	440005748280	19,48	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	5,8409
555500010214	440005244991	0,69	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	0,5426
555500010208	440005068293	3,65	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	0,5557
555500010005	555500010005	2,86	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	0,0938
555500010038	555500010038	1,53	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	0,5146
555500010280	440011279782	4,55	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	0,1076
555500010037	555500010037	9,44	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	2,2691
555500010021	555500010021	6,85	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	2,8042
552500010013	552500010013	8,90	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	1,1563
552500010016	552500010016	10,69	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	1,4743
552500010040	552500010040	4,32	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	0,9010
552500010012	552500010012	7,08	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	1,0150
552500010010	552500010010	10,10	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	0,0172
552500010032	552500010032	5,30	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	0,4844
552500010020	552500010020	16,90	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	2,7100
552500010009	552500010009	11,47	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	1,5566
552500010036	552500010036	2,80	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	0,6188
552500010033	552500010033	8,50	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	1,1194
552500010023	552500010023	9,00	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	1,0468
552500010071	440002068711	4,61	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	0,2822
552500010021	552500010021	7,70	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	0,1068
552500010074	440003221052	2,66	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	0,7331
552500010042	552500010042	17,42	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	2,8984
556800060246	440004937848	1,04	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,4256
556800060245	440004937306	2,11	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,7200
556800060101	556800060101	0,38	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,0058
556800060215	440004037280	1,26	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,4467
556800060028	556800060028	3,79	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,5213
556800060271	440007060506	1,03	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,4600
556800050089	556800050089	4,25	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	1,0001
556800050079	556800050079	1,34	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,2846
556800050080	556800050080	1,34	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,2900
556800050087	556800050087	3,57	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,7779
556800060237	440004876953	1,40	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,3321
556800060221	440004222044	1,56	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,5330
556800060031	556800060031	1,54	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,4645
556800060014	556800060014	2,68	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,5320
556800060253	440005393428	2,79	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,4969
556800060252	440005393382	5,33	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,9532
556800050025	556800050025	3,00	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,6004
556800050197	440004936241	1,51	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,3380
556800050034	556800050034	5,48	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,8916
556800050022	556800050022	8,05	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	1,1143
556800050267	440011506576	1,36	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,3934
556800050021	556800050021	8,66	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	1,4766
556800060328	440018125112	1,13	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,1867
556800060329	440018125178	0,50	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,1511
554400020094	554400020094	12,50	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	0,0010
554400020057	554400020057	7,10	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	0,0091
554400020255	440002232719	7,59	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	1,9136
554400020083	554400020083	3,57	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	0,7079
554400020061	554400020061	11,07	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	3,5500
554400020085	554400020085	2,96	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	0,0135
554400020058	554400020058	7,55	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	3,4841
554400020060	554400020060	16,00	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	1,6345
554400020059	554400020059	15,49	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	0,5133
554400050117	554400050117	13,45	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	0,0757
554400050146	554400050146	17,73	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	7,5952
554400020430	440003539102	1,89	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	1,4809
554400020095	554400020095	13,70	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	3,6364
554400020205	554400020205	7,60	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	0,5262
554400020062	554400020062	10,43	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	1,1619
554400020298	554400020298	2,91	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	0,4677
554400020537	440008042113	7,63	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	1,9576
555500010309	440016169852	2,65	Klaipėdos r. sav.	Margių k.	0,5938
555500010060	555500010060	9,00	Klaipėdos r. sav.	Margių k.	2,1987
555500010028	555500010028	1,48	Klaipėdos r. sav.	Margių k.	0,0851
555500010025	555500010025	5,91	Klaipėdos r. sav.	Margių k.	0,0609
555500020020	555500020020	3,33	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,0081
555500020116	440001065890	2,62	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	1,0264
555500030031	555500030031	2,57	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,3224
555500020025	555500020025	6,65	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	3,0162
555500020045	555500020045	23,85	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	3,8814
555500020058	555500020058	5,00	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	2,0106
555500010157	555500010157	1,97	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,8445
555500020008	555500020008	88,10	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	3,7107
555500020092	555500020092	2,14	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,0847
555500020206	440016768071	0,39	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,0905
555500020188	440014553832	5,83	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	2,0342
555500020064	555500020064	4,83	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,4288
555500020061	555500020061	31,78	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	2,8560
555500020062	555500020062	3,81	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,3743
555500020063	555500020063	7,23	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	2,6311
555500030032	555500030032	2,96	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,0116
555500020193	440016051206	5,85	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,0419
556800050218	440007058764	0,67	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,0143
556800050214	440007051983	3,33	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,4522
556800050220	440007210491	3,09	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,7261
556800050225	440007229620	0,81	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,7061
556800050059	556800050059	15,73	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	2,2561
556800050224	440007222382	0,77	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,0026
556800050098	556800050098	2,05	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,3303
556800050226	440007229763	0,77	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,7062
556800050227	440007229822	0,78	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,0063
556800050264	440011232961	2,70	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,7267
556800050223	440007222342	2,31	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,6759
556800050017	556800050017	5,80	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,9121
556800050018	556800050018	5,79	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,9013
556800050019	556800050019	5,78	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,8811
556800050273	440014823536	2,10	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,6083
556800050020	556800050020	5,78	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,9693
556800050263	440011232907	2,51	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,6153
556800050016	556800050016	5,80	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,8797
555500010146	555500010146	1,57	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,3447
555500010185	440002198318	4,15	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,9600
555500010182	440001065990	1,30	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,9210
555500010074	555500010074	9,90	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,0605
555500010073	555500010073	5,96	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	2,0704
555500010218	440005748484	3,47	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,3076
555500010188	440002930314	2,00	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,6099
555500010080	555500010080	3,54	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,7070
555500010173	440000517586	4,52	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	1,0669
555500010183	440001064417	4,08	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	1,0008
555500010220	440006107831	2,03	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,7024
555500010242	440008830184	1,70	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,1751
552500050158	440010613197	2,83	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	0,0190
552500050014	552500050014	5,22	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	0,4931
552500050107	440004160432	0,87	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	0,2486
552500050106	440004161191	0,86	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	0,0110
552500050053	552500050053	2,86	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	0,0400
552500050016	552500050016	4,65	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	0,4857
552500050043	552500050043	18,88	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	3,3463
552500050038	552500050038	26,96	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	4,0332
552500050201	440018600765	4,05	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	0,1726
550500010051	550500010051	22,00	Klaipėdos r. sav.	Stučių k.	3,8373
555500010282	440011299020	2,81	Klaipėdos r. sav.	Šiūparių k.	0,0014
550500010206	440008829785	8,39	Klaipėdos r. sav.	Šnaukštų k.	2,8923
550500010167	440006790489	5,80	Klaipėdos r. sav.	Šnaukštų k.	0,0327
550500050240	440012930740	1,12	Klaipėdos r. sav.	Šnaukštų k.	0,5527
550500050238	440012930551	1,51	Klaipėdos r. sav.	Šnaukštų k.	0,2769
550500050239	440012930626	1,12	Klaipėdos r. sav.	Šnaukštų k.	0,9550
550500050241	440012930832	1,12	Klaipėdos r. sav.	Šnaukštų k.	0,0737
550100010024	550100010024	1,60	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,0325
550100010022	550100010022	2,49	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,3627
550100040179	550100040179	2,30	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,0050
550100040135	550100040135	13,85	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,0907
550100010103	440003930963	1,40	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,2689
550100040162	550100040162	4,85	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,0709
550100010068	440000503890	1,00	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,2755
550100010569	440006574372	1,00	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,3141
550100010634	440014901181	2,32	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,4869
550100010051	550100010051	1,18	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,3083
550100010594	440007540356	0,40	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,1116
550100010544	440005189246	1,45	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,3945
550100010643	440016470749	1,29	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,2839
550100010044	550100010044	3,03	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,8194
550100010067	550100010067	0,28	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,0508
550100010071	440000504121	1,45	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,0221
550100010571	440006574430	1,95	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,2216
550100010595	440007540456	1,60	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,0424
550100010605	440008043898	2,74	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	0,4059
550100010060	550100010060	3,53	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	0,5284
550100010409	550100010409	2,29	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	0,0105
550100010480	550100010480	5,48	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	1,3574
550100040515	440006107020	3,35	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	0,9704
550100010589	440007417463	1,20	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	0,0378
550100010494	550100010494	24,13	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	4,3572
550100010649	440018162906	8,50	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	0,1981
550100040615	440018391521	3,25	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	1,4516
550100040093	550100040093	4,49	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	0,1058
550100040146	550100040146	2,10	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	0,1220
550100010047	550100010047	0,25	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	0,0401
550100040145	550100040145	6,35	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	0,0029
550100010588	440007363460	2,09	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	0,9351
550100040132	440003527666	2,03	Klaipėdos r. sav.	Žemgulių k.	0,3520
550100040165	550100040165	13,69	Klaipėdos r. sav.	Žemgulių k.	3,5752
550100040104	550100040104	1,78	Klaipėdos r. sav.	Žemgulių k.	0,5687
550100010437	550100010437	25,65	Klaipėdos r. sav.	Žvaginių k.	0,0890
550100010482	550100010482	24,65	Klaipėdos r. sav.	Žvaginių k.	5,0565
550100010473	550100010473	9,50	Klaipėdos r. sav.	Žvaginių k.	1,1962

Sklypai Klaipėdos raj. (be planų kadastrinėje byloje)
Sklypo kadastrinis Nr.	Sklypo unikalus ID	Sklypo plotas, [ha]	Savivaldybė	Vietovė	Servituto plotas, [ha]
550500050018	550500050018	1,62	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	1,0006
550500050019	550500050019	1,13	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,0374
550500050015	550500050015	2,79	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	1,1327
550500050016	550500050016	1,32	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,5249
552500010011	552500010011	9,76	Klaipėdos r. sav.	Girininkų k.	0,5318
554400050346	554400050346	1,31	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,3875
555500020209	440016768242	0,39	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,1871

Sklypai Klaipėdos raj. suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projektuose
Sklypo Nr. žemės reformos žemėtvarkos projekte	Sklypo Nr. plane	Sklypo plotas, [ha]	Savivaldybė	Vietovė	Servituto plotas, [ha]
Klaip-1	1*	18,25	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	1,8126
Klaip-10	92	4,15	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,4743
Klaip-11	25	4,65	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	1,6022
Klaip-12	12*	0,19	Klaipėdos r. sav.	Antkopčio k.	0,1372
Klaip-13	13*	0,19	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,0232
Klaip-14	61	1,25	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,3902
Klaip-16	224-1	1,05	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,5267
Klaip-17	229-1	2,29	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	1,3682
Klaip-18	106-3	1,34	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,4336
Klaip-19	19*	0,86	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,0274
Klaip-2	113-4	12,39	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	1,3142
Klaip-20	20*	0,65	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,1525
Klaip-21	21*	2,04	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,5084
Klaip-22	22*	1,54	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,4085
Klaip-23	117-4	1,04	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,2621
Klaip-24	114-3	0,99	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,2482
Klaip-25	25*	0,15	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,0738
Klaip-26	26*	1,83	Klaipėdos r. sav.	Baičių k.	0,4084
Klaip-3	129	4,57	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	1,7419
Klaip-34	693-1	0,46	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	0,2758
Klaip-35	546	2,59	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	0,1520
Klaip-36	547	3,11	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	0,2888
Klaip-37	37*	8,16	Klaipėdos r. sav.	Stirbių k.	2,6986
Klaip-39	39*	0,49	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	0,3650
Klaip-4	85-3	10,09	Klaipėdos r. sav.	Žadeikių k.	2,7706
Klaip-40	40*	1,28	Klaipėdos r. sav.	Kiškėnų k.	0,4685
Klaip-41	41*	10,26	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	2,6846
Klaip-42	42*	0,33	Klaipėdos r. sav.	Dovilai	0,0955
Klaip-43	43*	0,39	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,3234
Klaip-44	44*	1,37	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,0758
Klaip-45	45*	0,39	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,0684
Klaip-46	749-2	1,29	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,2243
Klaip-48	749-1	4,44	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	1,6683
Klaip-49	791-3	3,25	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,7830
Klaip-5	126	8,88	Klaipėdos r. sav.	Žvaginių k.	0,0589
Klaip-50	50*	0,34	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,0432
Klaip-51	51*	0,94	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,0072
Klaip-52	52*	0,51	Klaipėdos r. sav.	Margių k.	0,3526
Klaip-53	53*	0,25	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,2057
Klaip-54	54*	0,77	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	0,4585
Klaip-55	791-2	2,79	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	1,3789
Klaip-56	56*	2,35	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,3042
Klaip-57	57*	1,04	Klaipėdos r. sav.	Medsėdžių k.	0,5386
Klaip-58	767	2,09	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,3987
Klaip-59	59*	1,53	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,4130
Klaip-6	145-2	0,96	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,1210
Klaip-61	759-1	1,83	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	0,0527
Klaip-62	62*	1,23	Klaipėdos r. sav.	Gelžinių k.	0,0954
Klaip-63	63*	1,80	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	0,4688
Klaip-64	64*	3,61	Klaipėdos r. sav.	Piktožių k.	1,1617
Klaip-67	193	0,71	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,1677
Klaip-68	68*	0,40	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,0659
Klaip-69	69*	0,23	Klaipėdos r. sav.	Pajuodupio k.	0,0679
Klaip-70	70*	1,65	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,2950
Klaip-71	71*	0,08	Klaipėdos r. sav.	Jokulių k.	0,0667
Klaip-72	72*	4,15	Klaipėdos r. sav.	Šnaukštų k.	0,1067
Klaip-74	74*	3,25	Klaipėdos r. sav.	Baičių, k.	1,5498
Klaip-73	73*	3,14	Klaipėdos r. sav.	Baičių, k.	1,2987
Klaip-8	8*	32,53	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,7951
Klaip-9	91	5,36	Klaipėdos r. sav.	Viržintų k.	0,9562

Sklypai Telšių raj. (su planais kadastrinėje byloje)
Sklypo kadastrinis Nr.	Sklypo unikalus ID	Sklypo plotas, [ha]	Savivaldybė	Vietovė	Servituto plotas, [ha]
780300020134	440001011832	41,41	Telšių r. sav.	Anulyno k.	0,6882
780300020160	440005139675	2,40	Telšių r. sav.	Anulyno k.	0,5015
783300010101	440015216582	0,66	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,0638
783300010076	440007536121	0,55	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,3837
783300010005	783300010005	0,50	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,4116
783300010102	440015216590	0,90	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,1957
783300010004	783300010004	0,65	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,5405
783300010025	783300010025	4,55	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,4956
783300010010	783300010010	4,90	Telšių r. sav.	Brizgų k.	1,1359
783300010109	440016460009	0,74	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,2347
783300010027	783300010027	7,11	Telšių r. sav.	Brizgų k.	1,3141
783300010111	440016663646	0,36	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,0069
783300010085	440009448228	1,85	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,9997
783300010110	440016663568	1,42	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,3248
783300010007	783300010007	38,55	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,5328
783300010097	440014791247	249,10	Telšių r. sav.	Brizgų k.	8,9959
783300010074	440007525560	12,55	Telšių r. sav.	Brizgų k.	1,8162
783300010096	440014790971	90,30	Telšių r. sav.	Brizgų k.	7,5225
783300010052	440001721208	0,45	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,1249
783300010065	440005334958	0,46	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,1721
783300010006	783300010006	33,73	Telšių r. sav.	Brizgų k.	3,4271
780300050021	780300050021	6,00	Telšių r. sav.	Džiuginėnų k.	0,7022
780300050013	780300050013	8,07	Telšių r. sav.	Džiuginėnų k.	2,5037
780300050014	780300050014	2,03	Telšių r. sav.	Džiuginėnų k.	0,9210
780300050033	780300050033	4,15	Telšių r. sav.	Džiuginėnų k.	0,6780
780300050026	780300050026	13,37	Telšių r. sav.	Džiuginėnų k.	0,0926
780500010246	780500010246	1,96	Telšių r. sav.	Gaudikaičių k.	0,3835
780500010160	780500010160	30,26	Telšių r. sav.	Gaudikaičių k.	4,8061
780500010303	780500010303	0,52	Telšių r. sav.	Gaudikaičių k.	0,0313
780500010361	440016107503	0,75	Telšių r. sav.	Gaudikaičių k.	0,1285
780500010139	780500010139	1,62	Telšių r. sav.	Gaudikaičių k.	0,0859
780500010149	780500010149	11,09	Telšių r. sav.	Gintalų k.	0,7795
780500010167	780500010167	4,15	Telšių r. sav.	Gintalų k.	2,7803
780500010170	780500010170	4,80	Telšių r. sav.	Gintalų k.	1,8738
785500030009	785500030009	12,80	Telšių r. sav.	Gintalų k.	0,1886
780500010182	780500010182	1,07	Telšių r. sav.	Gintalų k.	0,0264
780300020242	440020102708	1,39	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0304
780300040004	780300040004	10,70	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	2,4288
780300020153	440004584388	0,95	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,1105
780300020147	440002663174	0,40	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,2494
780300050051	440001044084	4,61	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,7835
780300050124	440009314021	1,19	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0085
780300050136	440012210969	3,03	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,5402
780300020146	440002662999	2,15	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,4648
780300020187	440006689750	1,33	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,4108
780300020171	440006732729	0,63	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,3711
780300020085	780300020085	2,18	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,5888
780300020159	440004687445	0,19	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,1013
780300020186	440006660828	1,82	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,3260
780300050028	780300050028	2,98	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,7848
780300020148	440003127473	0,16	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0545
780300020213	440008947490	0,44	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,2238
780300020188	440006689850	0,50	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,3076
780300020203	440008843394	2,56	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	1,3836
780300050125	440009318321	7,35	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,4009
780300020158	440004687367	0,91	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0091
780300020114	780300020114	0,52	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,2769
780300040022	780300040022	3,32	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,7900
780300040040	780300040040	3,30	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,5340
780300040026	780300040026	4,54	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	1,5107
780300040120	440008909400	4,14	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0527
780300020222	440009376716	1,28	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0361
780300020180	440006121019	1,13	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,5111
780300040103	440006738878	0,84	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,2828
780300050141	440015521554	6,53	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,1048
780300020107	780300020107	1,22	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0280
780300020210	440008947386	0,15	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0743
780300020125	780300020125	1,05	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,2591
780300020189	440006690328	0,44	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,2504
780300050057	780300050057	5,68	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0807
780300020037	780300020037	0,43	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0489
780300020141	440001402376	3,00	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0000
780300020226	440009594127	0,47	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,2569
780300020144	440001854239	3,05	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,6798
780300020096	780300020096	0,52	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0931
780300050116	440008055567	0,55	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,1439
780300050072	440001026837	1,45	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0281
780300020215	440009314165	7,24	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	2,4083
780300050096	440002270297	1,25	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,4001
780300050089	440001423592	6,00	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,9898
780300040024	780300040024	15,93	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	3,1071
780300050142	440015700122	2,81	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	1,6432
780300020220	440009376381	2,93	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	1,2948
780300040101	440006675421	1,36	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0937
780300040116	440007347413	3,15	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,1474
780300050093	440002028964	0,97	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,2728
780300050138	440012285408	2,18	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,8047
780300040016	780300040016	15,79	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,4047
780300040115	440007347179	4,15	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	1,5948
780300040105	440006828600	0,19	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,1615
780300040083	440001560292	1,46	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	1,2828
780300040074	780300040074	2,99	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,8572
780300040119	440008332836	1,66	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,2040
780300040110	440007143622	0,60	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,6305
780300040124	440009375340	8,32	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,9863
783300010061	440004662722	0,90	Telšių r. sav.	Lieplaukės k.	0,5641
783300010062	440004663863	1,80	Telšių r. sav.	Lieplaukės k.	1,0152
788800040103	440007333071	0,43	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	0,3476
788800040053	788800040053	4,66	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	2,0336
788800040090	788800040090	12,93	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	0,1919
788800040085	788800040085	6,75	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	0,7937
788800040034	788800040034	13,05	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	1,5576
788800040111	440015567701	73,32	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	2,4931
788800040068	788800040068	1,60	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	0,5229
788800040039	788800040039	5,40	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	1,1929
788800040038	788800040038	8,40	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	1,4266
788800040027	788800040027	3,70	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	1,1007
788800040052	788800040052	6,90	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	0,6863
788800040083	788800040083	19,50	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	1,4067
788800040079	788800040079	6,04	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	0,8288
788800040084	788800040084	6,75	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	2,5722
788800040114	440016534448	5,12	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	1,2776
788800040110	440015567598	38,10	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	3,7625
788800040045	788800040045	6,90	Telšių r. sav.	Pagermančio k.	0,1479
780300050140	440015513474	65,76	Telšių r. sav.	Paragų k.	6,5375
788800040008	788800040008	15,00	Telšių r. sav.	Paragų k.	2,1210
788880010003	440002540861	26,87	Telšių r. sav.	Telšių r. sav. teritorija	0,6213
780370010001	440015858021	16,85	Telšių r. sav.	Telšių r. sav. teritorija	0,3521
780370010002	440015956177	5,21	Telšių r. sav.	Telšių r. sav. teritorija	0,4829

Sklypai Telšių raj. suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projektuose
Sklypo Nr. žemės reformos žemėtvarkos projekte	Sklypo Nr. plane	Sklypo plotas, [ha]	Savivaldybė	Vietovė	Servituto plotas, [ha]
Telši-11	706	1,96	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,2205
Telši-12	742-2	2,11	Telšių r. sav.	Brizgų k.	0,4263
Telši-10	383-2	1,24	Telšių r. sav.	Gaudikaičių k.	0,2006
Telši-6	6*	0,73	Telšių r. sav.	Gaudikaičių k.	0,0164
Telši-7	377-3	1,96	Telšių r. sav.	Gaudikaičių k.	0,3955
Telši-8	349-1	0,72	Telšių r. sav.	Gaudikaičių k.	0,1536
Telši-9	381-3	0,8	Telšių r. sav.	Gaudikaičių k.	0,1706
Telši-1	1*	0,46	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,2114
Telši-2	2*	0,5	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,2661
Telši-3	3*	1,12	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,2134
Telši-4	4*	0,43	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,0664
Telši-5	5*	0,51	Telšių r. sav.	Kalnėnų k.	0,1256

Sklypai Plungės raj. (su planais kadastrinėje byloje)
Sklypo kadastrinis Nr.	Sklypo unikalus ID	Sklypo plotas, [ha]	Savivaldybė	Vietovė	Servituto plotas, [ha]
683700070157	440007300836	0,60	Plungės r. sav.	Didžiųjų Mostaičių k.	0,0039
683700050108	683700050108	1,61	Plungės r. sav.	Didžiųjų Mostaičių k.	0,5901
683700050355	440009959442	6,04	Plungės r. sav.	Didžiųjų Mostaičių k.	1,0724
683700050174	683700050174	4,98	Plungės r. sav.	Didžiųjų Mostaičių k.	0,4516
683700050023	683700050023	5,20	Plungės r. sav.	Didžiųjų Mostaičių k.	0,7672
683700050107	683700050107	2,00	Plungės r. sav.	Didžiųjų Mostaičių k.	0,1220
683700050030	683700050030	4,05	Plungės r. sav.	Didžiųjų Mostaičių k.	0,4695
682700040240	440001110230	2,46	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	0,0067
682700040002	682700040002	30,77	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	4,7090
682700040233	440000877230	1,65	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	0,0002
682700040126	682700040126	18,00	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	0,3032
682700040231	440000788727	2,85	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	0,6493
682700040101	682700040101	7,30	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	2,0103
682700040141	682700040141	7,85	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	1,5919
682700040093	682700040093	3,00	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	0,7421
682700040315	440015267204	40,36	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	2,8013
682400030339	440011791374	0,25	Plungės r. sav.	Glaudžių k.	0,0583
682400030192	682400030192	26,60	Plungės r. sav.	Glaudžių k.	4,3053
682400020140	682400020140	1,93	Plungės r. sav.	Glaudžių k.	0,1860
682700040171	682700040171	5,58	Plungės r. sav.	Grumblių k.	2,0064
682700030141	440005707753	2,07	Plungės r. sav.	Grumblių k.	0,7965
682700030142	440006091152	2,20	Plungės r. sav.	Grumblių k.	0,3317
682700030003	682700030003	21,50	Plungės r. sav.	Grumblių k.	2,1104
682700040172	682700040172	15,08	Plungės r. sav.	Grumblių k.	1,9707
682700030145	440006507535	2,81	Plungės r. sav.	Grumblių k.	1,0831
682700030100	682700030100	1,06	Plungės r. sav.	Grumblių k.	0,0662
682700030051	682700030051	2,08	Plungės r. sav.	Grumblių k.	0,5716
682700040173	682700040173	36,16	Plungės r. sav.	Grumblių k.	2,7630
682700040046	682700040046	46,23	Plungės r. sav.	Jonikų k.	2,2519
682700040049	682700040049	35,79	Plungės r. sav.	Jonikų k.	0,1306
683000050065	683000050065	19,80	Plungės r. sav.	Kapsūdžių k.	4,3558
682400020076	682400020076	4,20	Plungės r. sav.	Kapsūdžių k.	1,1401
682400020117	682400020117	8,50	Plungės r. sav.	Kapsūdžių k.	1,6477
682400020001	682400020001	3,45	Plungės r. sav.	Kapsūdžių k.	1,0323
682400020213	682400020213	2,25	Plungės r. sav.	Kapsūdžių k.	1,7676
682400020200	682400020200	2,82	Plungės r. sav.	Kapsūdžių k.	0,0573
682400020110	682400020110	5,17	Plungės r. sav.	Kapsūdžių k.	0,0042
682400030020	682400030020	15,02	Plungės r. sav.	Kapsūdžių k.	3,9031
683000060019	683000060019	7,54	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	1,9753
683000060139	683000060139	3,29	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	1,6852
683000050194	683000050194	3,96	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,2632
683000050010	683000050010	24,08	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,0030
683000050014	683000050014	10,33	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,2008
683000060120	683000060120	1,78	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,2095
683000060037	683000060037	7,87	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	1,1562
683000060179	683000060179	3,10	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,0296
683000060021	683000060021	15,46	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	1,0981
683000050064	683000050064	3,50	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,2709
683000050047	683000050047	1,37	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,4851
683000050114	683000050114	6,80	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,7351
683000050153	683000050153	3,13	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,8197
683000050090	683000050090	9,08	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	1,1049
683000050176	683000050176	3,37	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,2839
683000050203	683000050203	1,85	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,2487
683000050208	683000050208	5,77	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,5416
683000050175	683000050175	2,00	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,2276
683000050242	440001738261	2,27	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,6723
683000050063	683000050063	0,87	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,2482
683000050238	683000050238	13,30	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	4,1333
683000050100	683000050100	2,46	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,8131
683000050083	683000050083	6,90	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	1,1809
683000050226	683000050226	15,00	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,9536
683000050058	683000050058	15,40	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	1,7432
683000050113	683000050113	38,20	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	1,5835
683000050227	683000050227	7,00	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	1,5349
682700050083	682700050083	3,03	Plungės r. sav.	Lankos Lauko k.	0,5445
682700050084	682700050084	1,85	Plungės r. sav.	Lankos Lauko k.	0,4704
682700050089	682700050089	1,75	Plungės r. sav.	Lankos Lauko k.	0,3770
682700050040	682700050040	6,00	Plungės r. sav.	Lankos Lauko k.	0,2535
686400060278	440014962790	3,10	Plungės r. sav.	Lekemės k.	0,8814
686400060274	440012324739	2,89	Plungės r. sav.	Lekemės k.	0,5183
686400060273	440012323385	1,94	Plungės r. sav.	Lekemės k.	0,8384
686400060160	686400060160	6,71	Plungės r. sav.	Lekemės k.	1,5358
686400060149	686400060149	5,45	Plungės r. sav.	Lekemės k.	0,4754
686400060280	440015821408	4,35	Plungės r. sav.	Lekemės k.	0,4094
686400060257	440006833521	7,59	Plungės r. sav.	Lekemės k.	1,8530
686400060267	440009372605	3,20	Plungės r. sav.	Lekemės k.	0,9370
686400010200	686400010200	4,20	Plungės r. sav.	Lekemės k.	1,3576
686400010202	686400010202	4,42	Plungės r. sav.	Lekemės k.	1,2528
686400010444	440012324550	5,85	Plungės r. sav.	Lekemės k.	0,5931
686400010021	686400010021	12,50	Plungės r. sav.	Lekemės k.	1,9063
686400010232	686400010232	5,00	Plungės r. sav.	Lekemės k.	1,6226
686400010199	686400010199	6,25	Plungės r. sav.	Lekemės k.	0,9692
686400010198	686400010198	6,25	Plungės r. sav.	Lekemės k.	1,2785
686400020153	686400020153	4,70	Plungės r. sav.	Lekemės k.	1,5927
686400010010	686400010010	7,07	Plungės r. sav.	Lekemės k.	1,2112
686400010099	686400010099	8,39	Plungės r. sav.	Lekemės k. 4	1,0984
686400060135	686400060135	2,15	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,9087
686400060183	686400060183	1,86	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,0021
686400060132	686400060132	1,55	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,0319
686400060285	440017636843	85,20	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	4,9124
686400060171	686400060171	3,00	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,8206
686400060205	440001383212	5,88	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,6804
686400060130	686400060130	24,00	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	3,7434
686400060055	686400060055	3,69	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,0341
686400060054	686400060054	7,95	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	1,1831
686400060142	686400060142	18,60	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	4,5190
686400060165	686400060165	11,51	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	3,2794
686400050002	686400050002	5,52	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,3402
686400050214	440006892402	10,20	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	2,0627
686400060254	440005501179	0,70	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,1441
686400050102	686400050102	1,71	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,0506
686400060258	440006898708	0,72	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,1555
686400060259	440007089534	1,33	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,0581
686400060224	440003059272	3,15	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,2420
686400050197	440004183546	2,47	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,8233
686400060026	686400060026	4,14	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,5526
686400060166	686400060166	16,55	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	2,1729
686400050088	686400050088	8,40	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	1,1512
686400050189	440002707148	3,68	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	1,1887
686400050044	686400050044	4,02	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	1,3434
686400050104	686400050104	3,30	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	1,7442
686400050094	686400050094	10,75	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	2,1094
686400050117	686400050117	3,15	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,2029
686400050181	440002056486	4,90	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	1,2464
686400050027	686400050027	8,64	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,4009
686400060161	686400060161	5,05	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,1852
686400050085	686400050085	4,83	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,0238
686400050235	440017637708	222,00	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	11,5417
682700050125	682700050125	9,75	Plungės r. sav.	Merkelių k.	0,0071
686400020457	440017636754	1088,00	Plungės r. sav.	Milašaičių k.	19,3190
686400020211	686400020211	31,73	Plungės r. sav.	Milašaičių k.	2,3911
686400020199	686400020199	2,17	Plungės r. sav.	Milašaičių k.	0,0021
683700060159	683700060159	44,84	Plungės r. sav.	Mižuikų k.	2,7983
683700050052	683700050052	8,75	Plungės r. sav.	Mižuikų k.	1,8976
683700060019	683700060019	15,00	Plungės r. sav.	Mižuikų k.	0,8047
683700060015	683700060015	37,14	Plungės r. sav.	Mižuikų k.	4,9896
683700060020	683700060020	27,96	Plungės r. sav.	Mižuikų k.	3,1526
683700060183	440002818004	4,98	Plungės r. sav.	Mižuikų k.	0,3678
683700060182	440002817894	1,70	Plungės r. sav.	Mižuikų k.	1,7402
683700060006	683700060006	9,06	Plungės r. sav.	Mižuikų k.	1,0782
683700060184	440002818180	1,69	Plungės r. sav.	Mižuikų k.	0,5567
683700060180	440002685583	3,23	Plungės r. sav.	Mižuikų k.	0,0024
682700030133	440004508532	8,55	Plungės r. sav.	Paežerės k.	2,8081
682700030138	440005424986	0,29	Plungės r. sav.	Paežerės k.	0,1073
682700030075	682700030075	7,01	Plungės r. sav.	Paežerės k.	1,9301
682700030027	682700030027	20,62	Plungės r. sav.	Paežerės k.	3,3118
682700030056	682700030056	2,80	Plungės r. sav.	Paežerės k.	0,8309
682780010001	440004954583	104,11	Plungės r. sav.	teritorija	0,5747
686470010001	440015639035	13,45	Plungės r. sav.	teritorija	0,1831
682700050153	440003582114	6,20	Plungės r. sav.	Stanelių k.	2,9405
682700050172	440010260772	4,50	Plungės r. sav.	Stanelių k.	0,1502
682700040294	440007343179	1,55	Plungės r. sav.	Stanelių k.	1,1857
682700040165	682700040165	1,35	Plungės r. sav.	Stanelių k.	0,0156
682700050161	440006758516	4,65	Plungės r. sav.	Stanelių k.	1,4655
682700040273	440004328067	1,40	Plungės r. sav.	Stanelių k.	1,0261
682700050174	440010533483	1,60	Plungės r. sav.	Stanelių k.	0,1252
682400030285	440002655250	8,39	Plungės r. sav.	Užlieknio k.	2,5566
682400030009	682400030009	2,50	Plungės r. sav.	Užlieknio k.	1,7697
682400030284	440002654986	15,39	Plungės r. sav.	Užlieknio k.	1,2498
682400030189	682400030189	2,54	Plungės r. sav.	Užlieknio k.	1,3764
682400030098	682400030098	1,49	Plungės r. sav.	Užlieknio k.	0,8743
682400030147	682400030147	2,56	Plungės r. sav.	Užlieknio k.	0,2862
682400030011	682400030011	2,50	Plungės r. sav.	Užlieknio k.	1,7661
682400030170	682400030170	7,55	Plungės r. sav.	Užlieknio k.	0,6199
682400030034	682400030034	9,84	Plungės r. sav.	Užlieknio k.	0,5863
682400030129	682400030129	10,00	Plungės r. sav.	Užlieknio k.	3,0888
682400030153	682400030153	11,47	Plungės r. sav.	Užlieknio k.	1,6349
682700030021	682700030021	3,78	Plungės r. sav.	Vaištarų k.	1,2305
682700030013	682700030013	13,50	Plungės r. sav.	Vaištarų k.	2,2997
682700030006	682700030006	3,00	Plungės r. sav.	Vaištarų k.	0,3891
682700030005	682700030005	2,00	Plungės r. sav.	Vaištarų k.	0,1592
682700030067	682700030067	4,00	Plungės r. sav.	Vaištarų k.	1,0265
682700030004	682700030004	2,00	Plungės r. sav.	Vaištarų k.	0,9741
682700030023	682700030023	7,81	Plungės r. sav.	Vaištarų k.	2,7001
682700030089	682700030089	16,25	Plungės r. sav.	Vaištarų k.	0,7091

Sklypai Plungės raj. (be planų kadastrinėje byloje)
Sklypo kadastrinis Nr.	Sklypo unikalus ID	Sklypo plotas, [ha]	Savivaldybė	Vietovė	Servituto plotas, [ha]
682400030037	682400030037	0,95	Plungės r. sav.	Glaudžių k.	0,6748
682400020109	682400020109	20,20	Plungės r. sav.	Kapsūdžių k.	1,7886
686400020118	686400020118	5,27	Plungės r. sav.	Lekemės k.	0,7955
686400010015	686400010015	8,63	Plungės r. sav.	Lekemės k.	1,3303
686400010060	686400010060	1,00	Plungės r. sav.	Lekemės k.	0,3051
686400050084	686400050084	10,00	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	2,7068
683700050033	683700050033	12,39	Plungės r. sav.	Didžiųjų Mostaičių k.	2,6174
683700050034	683700050034	12,39	Plungės r. sav.	Didžiųjų Mostaičių k.	0,8535
682700030039	682700030039	2,07	Plungės r. sav.	Grumblių k.	1,4081
682700030048	682700030048	1,39	Plungės r. sav.	Grumblių k.	0,4176
682700030052	682700030052	1,58	Plungės r. sav.	Grumblių k.	0,4540
682700030035	682700030035	1,30	Plungės r. sav.	Grumblių k.	0,3170
682700030047	682700030047	1,53	Plungės r. sav.	Grumblių k.	0,0009
682700040086	682700040086	0,83	Plungės r. sav.	Stanelių k.	0,7726
682700040107	682700040107	1,21	Plungės r. sav.	Stanelių k.	0,1263
682700050029	682700050029	0,49	Plungės r. sav.	Stanelių k.	0,4894

Sklypai Plungės raj. suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projektuose
Sklypo Nr. žemės reformos žemėtvarkos projekte	Sklypo Nr. plane	Sklypo plotas, [ha]	Savivaldybė	Vietovė	Servituto plotas, [ha]
Plung-10	99	1,39	Plungės r. sav.	Vaištarų k.	0,0905
Plung-11	200	1,42	Plungės r. sav.	Vaištarų k.	0,0012
Plung-12	693-2	1,05	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	0,1857
Plung-13	563	0,41	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	0,1667
Plung-14	405	16,10	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	1,9105
Plung-15	115	4,52	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	0,2350
Plung-16	742	15,29	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	1,2015
Plung-17	770-3	2,54	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,1623
Plung-2	529	2,07	Plungės r. sav.	Užlieknio k.	0,0586
Plung-21	5	5,70	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,0585
Plung-22	1	6,49	Plungės r. sav.	Kepurėnų k.	0,6198
Plung-23	23*	3,70	Plungės r. sav.	Gelindėnų k.	0,8567
Plung-26	854	16,65	Plungės r. sav.	Didžiųjų Mostaičių k.	2,7754
Plung-27	7	6,85	Plungės r. sav.	Lekemės k.	0,5987
Plung-28	23	4,76	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,3573
Plung-29	31	9,80	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	3,0139
Plung-3	731	5,70	Plungės r. sav.	Paežerės k.	2,5081
Plung-30	83	1,71	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,0113
Plung-31	84	0,71	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,2630
Plung-32	86	7,44	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	1,0254
Plung-33	91	1,63	Plungės r. sav.	Luknėnų k.	0,7063
Plung-34	36*	2,10	Plungės r. sav.	Lankos Lauko k.	0,5046
Plung-36	34*	0,27	Plungės r. sav.	Lekemės k.	0,0748
Plung-37	201*	0,48	Plungės r. sav.	Stanelių k.	0,4784
Plung-4	756	3,12	Plungės r. sav.	Paežerės k.	0,9938

_________________

SPRENDINIŲ BRĖŽINIAI

_________________
SERVITUTŲ NUSTATYMO SCHEMOS

_________________