LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠO

2010 m. liepos 15 d. Nr. D1-617
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3304) 1.1 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545; 2007, Nr. 55-2127 ) nustatytą abipusio pripažinimo principą:
1. T v i r t i n u Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą (toliau – Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas) (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. reglamentuojamų statybos produktų atitiktis turi būti įvertinta pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas schemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04: 2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 187 (Žin., 2002, Nr. 54-2140; 2003, Nr. 51-2295), nustatyta tvarka;
2.2. gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungos valstybėje, Europos ekonominės erdvės šalyje arba Turkijoje turi išduoti Lietuvos rinkai tiekiamo statybos produkto atitikties deklaraciją (lietuvių kalba), kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 189 (Žin., 2002, Nr. 54-2142; 2008, Nr. 47-1764), reikalavimais, kai nėra produkto darniosios techninės specifikacijos;
2.3. atitikties sertifikatus, gamybos kontrolės sertifikatus ir bandymų protokolus pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas darniąsias technines specifikacijas išduoda paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, atlikusios visus numatytus atitikties įvertinimo veiksmus;
2.4. atitikties sertifikatus, gamybos kontrolės sertifikatus ir bandymų protokolus pagal kitas Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas technines specifikacijas išduoda paskirtosios įstaigos, atlikusios visus numatytus atitikties įvertinimo veiksmus;
2.5. Lietuvos paskirtųjų įstaigų sąrašas tvirtinamas atskiru aplinkos ministro įsakymu.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. D1-438 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2009, Nr. 92-3952).
4. N u s t a t a u, kad:
4.1. šis įsakymas įsigalioja 2010 m. rugpjūčio 2 d.;
4.2. statybos produktams, kurių atitiktis įvertinama pagal darniąsias technines specifikacijas, Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas taikomas nuo 2010 m. rugpjūčio 2 d. arba nuo šiame sąraše nurodytos darniosios techninės specifikacijos įsigaliojimo datos;
4.3. šiuo įsakymu patvirtintas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas statybos produktams, kurių atitiktis (ne pagal darniąsias technines specifikacijas) įvertinama pirmąjį kartą, pradedamas taikyti 2010 m. lapkričio 3 d.

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-617

REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠAS

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:

1) Reglamentuojamų statybos produktų sąraše reikalavimai statybos produktams nurodyti pagal 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Tarybos direktyvos 89/106/EEB „Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir kitų teisinių aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo“, kurios nuostatos perkeltos Statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, reikalavimus. Statybos produktams gali būti taikomi čia nenurodyti kitų ES direktyvų, reglamentų bei teisės aktų reikalavimai.
2) (D) – darnusis standartas. Data prie darniųjų standartų nurodo, nuo kada statybos produktui taikomas tik darnusis standartas.
3) ETL – Europos techninis liudijimas, parengtas pagal Europos techninio įteisinimo organizacijos (EOTA) patvirtintas rekomendacijas (ETAG).
4) Statybos produkto technine specifikacija taip pat gali būti techninis liudijimas, įmonės standartas.
5) Atitikties įvertinimo schemos nurodytos pagal STR 1.01.04:2002, 2 priedą (Žin., 2002, Nr. 54-2140).
6) Standarte nurodyti specialieji reikalavimai taikomi priklausomai nuo gamintojo deklaruojamos produktų panaudojimo srities.
7) NTL – nacionalinis techninis liudijimas parengtas pagal STR 1.03.03:2008 (Žin., 2008, Nr. 47-1762).
* – Data, nuo kurios statybos produktui taikoma tik nurodyta techninė specifikacija.
** – Kai tai numatyta statybos produkto techninėje specifikacijoje.
*** – Cemento atitiktis pagal šarmų kiekį vertinama pagal Lietuvos standartizacijos departamento 25 -ojo technikos komiteto (LST TK 25) „Rišamosios medžiagos ir silikatiniai dirbiniai“metodiką.
**** – Bandymu nustatyti degumo klasę būtina, kai deklaruojama kita degumo klasė nei FROOF(t1), FFL arba kai degumo klasė nepasirenkama iš statybos techninių reglamentų lentelių.

Eil. Nr.	Statybos produkto aprašymas	Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo	Privalomieji rodikliai	Bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo	Atitikties įvertinimo schema

1	2	3	4	5	6
1.	UŽPILDAI
1.1	betono užpildai	LST EN 12620:2003+A1:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produkto paskirtį	LST EN 12620	2+
1.2	skiedinio užpildai	LST EN 13139:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produkto paskirtį	LST EN 13139	2+
		LST EN 13139+AC:2004 (D)
1.3	lengvieji betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio užpildai	LST EN 13055-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produkto paskirtį	LST EN 13055-1	2+
		LST EN 13055-1:2003/AC:2005
1.4	lengvieji bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio užpildai	LST EN 13055-2:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produkto paskirtį	LST EN 13055-2	2+, 4
	su rišikliu ir be jo
1.5	keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių	LST EN 13043:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produkto paskirtį	LST EN 13043+AC	2+
	mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos	LST EN 13043:2003/AC:2004(D)
		LST EN 13043+AC:2004(D)
1.6	aktyvinti mineraliniai milteliai asfaltbetonio mišiniams	LST 1419:1995+K:1996	granuliometrinė sudėtis	LST 1419.1	2+
			hidrofobiškumas	LST 1419.1
1.7	nesurištieji mišiniai:	LST EN 13285:2006	granuliometrinė sudėtis	LST EN 933-1
	- skaldos ir žvyro pagrindo sluoksniams		mineralinių dulkių (smulkelių) kiekis	LST EN 933-1	2+
	- apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams		stambiausioji frakcija (per stambios dalelės)	LST EN 933-1	4
	- šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams, pagrindo sluoksniams		laidumas vandeniui (jei deklaruojama)	LST CEN ISO/TS 17892-11
	rengiamiems regeneravimo kelyje būdu, kelio dangos sluoksniams be rišiklių
1.8	kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems	LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13242:2003+A1:2008
	mišiniams:
	- skaldos ir žvyro pagrindo sluoksniams				2+
	- apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams				4
	- šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams, pagrindo sluoksniams
	- rengiamiems regeneravimo kelyje būdu, kelio dangos sluoksniams be rišiklių
1.9	geležinkelio balasto skalda:	LST EN 13450:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13450
	- bendrojo tinklo ir privažiavimo prie įmonių keliai	LST EN 13450:2003/AC:2004(D)			2+
	- įmonių vidaus keliams				4
2.	RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS
2.1	įprastinis cementas (visų tipų)	LST EN 197-1:2001(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produkto paskirtį	LST EN 196-1,-2,-3,-8,-9	1+
	CEM I, CEM II, CEM IV, CEM V	LST EN 197-1:2001/A1:2004(D)	šarmų kiekis (vienetinė reikšmė – ne daugiau kaip 0,8%) ***
	CEM III/A	LST EN 197-1:2001/A3:2007(D)	šarmų kiekis (vienetinė reikšmė – ne daugiau kaip 1,1%) ***
	CEM III/B ir CEM III/C		šarmų kiekis (vienetinė reikšmė – ne daugiau kaip 2%) ***
2.2	mažo ankstyvojo stiprumo šlakinis cementas	LST EN 197-4:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produkto paskirtį	LST EN 196-1, LST EN 196-2, LST EN 196-3	1+
2.3	sulfatams atsparus šlakinis cementas	LST EN 197-1:2001(D) ir LST L 1970:2004	rodikliai nurodyti standarte pagal produkto paskirtį	LST EN 196-1, LST EN 196-3, LST EN 196-6	1+
2.4	mūro cementas	LST EN 413-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 413-2, LST EN 196-1	1+
				LST EN 196-2, LST EN 196-3
2.5	specialieji žematemperatūriniai cementai	LST EN 14216:2004(D)		LST EN 196-1, LST EN 196-2, LST EN 196-3	1+
				LST EN 196-5, LST EN 196-9
2.6	statybinės kalkės	LST EN 459-1+AC:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 459-2	2
2.7	kalcio aliuminatinis cementas	LST EN 14647:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14647	1+
		LST EN 14647:2006/AC:2006(D)
3.	BETONAI IR SKIEDINIAI
3.1	statybiniai skiediniai, išskyrus kalkinius:	LST L 1346:2005 (iki 2010-11-03)	stipris gniuždant	LST EN 1015-11
	- konstrukcijoms montuoti		atsparumas šalčiui (jei deklaruojamas)	LST L 1413.11	2+
	- angoms užpildyti, paviršiams išlyginti				4
3.2	tinko skiediniai	LST EN 998-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 998-1	4
		LST EN 998-1:2004/AC:2006(D)
	išorinis ir vidinis tinkas organinių rišiklių pagrindu	LST EN 15824:2009(D)(2011-04-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15824	1, 3, 4
3.3	mūro skiediniai	LST EN 998-2:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 998-2	2+, 4
3.4	gipso blokų rišiklis	LST EN 12860+AC:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12860+AC	3, 4
3.5	grindų išlyginamosios medžiagos	LST EN 13813:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13813,	1, 3, 4
		LST EN 13454-1:2004(D)		LST EN 13454-1
3.6	injekciniai skiediniai	LST EN 447:2008	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 447	1+
	specialieji skiediniai (šilumą izoliuojantys, kaitrai atsparūs, apdailos)	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	stipris gniuždant (šilumą izoliuojantiems,	LST EN 1015-11, LST EN 445
	specialieji skiediniai, skirti šilumos izoliacinėms medžiagoms klijuoti	nacionalinis techninis liudijimas arba Europinis	kaitrai atspariems)
		techninis liudijimas	atsparumas šalčiui (jei deklaruojamas)	LST L 1413.11
			sukibimo stipris su pagrindu (šilumą izoliuojantiems,	LST EN 1015-12, LST EN 1348
			kaitrai atspariems, apdailos)
			tankis (šilumą izoliuojantiems)	LST EN 1015-10
			šilumos laidumo koeficientas (šilumą izoliuojantiems)	LST EN 1745
			naudojimo temperatūra (kaitrai atspariems)	deklaruojami metodai
			suklijavimo stipris (šilumos izoliacinėms medžiagoms klijuoti)	LST EN 1348
			nelakiųjų medžiagų kiekis (polimeriniams apdailos)	LST EN ISO 3251
3.7	gipsiniai rišikliai ir gipsatinkiai	LST EN 13279-1:2008(D)( 2010-10-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13279-1	3, 4
3.8	plytelių klijai	LST EN 12004:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12004:2007	3
3.9	šviežias betonas ir betonas	LST EN 206-1:2002	tankis	LST EN 12390-7	1+
	(su sunkiaisiais, lengvaisiais ir poringaisiais užpildais)	LST EN 206-1:2002/A1:2004	stipris gniuždant	LST EN 12390-3
		LST EN 206-1:2002/A2:2005	mišinio konsistencija	LST EN 12350-2, LST EN 12350-3,
		LST 1974:2005		LST EN 12350-4, LST EN 12350-5
			atsparumas šalčiui (jei deklaruojamas)	LST L 1428.17, LST 1428.19
			vandens nepralaidumas (jei deklaruojamas)	LST EN 12390-8, LST 1974
3.10	kelių dangos paviršiaus apdaras	LST EN 12271:2007(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12271	2+
3.11	asfaltbetonis	LST EN 13108-1:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13108-1	2+
		LST EN 13108-1:2006/AC:2008(D)
3.12	labai plonų sluoksnių asfaltbetonis	LST EN 13108-2:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13108-2	2+
		LST EN 13108-2:2006/AC:2008(D)
3.13	minkštasis asfaltas	LST EN 13108-3:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13108-3	2+
		LST EN 13108-3:2006/AC:2008(D)
3.14	karšto volavimo asfaltas	LST EN 13108-4:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13108-4	2+
		LST EN 13108-4:2006/AC:2008(D)
3.15	skaldos ir mastikos asfaltas	LST EN 13108-5:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13108-5	2+
		LST EN 13108-5:2006/AC:2008(D)
3.16	mastikos asfaltas	LST EN 13108-6:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13108-6	2+
		LST EN 13108-6:2006/AC:2008(D)
3.17	poringasis asfaltas	LST EN 13108-7:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13108-7	2+
		LST EN 13108-7:2006/AC:2008(D)
3.18	šlamai	LST 1501.1:1997 ir R 35-01(iki 2011-01-01)	granuliometrinė sudėtis	LST EN 12697-2	2+
			rišiklio kiekis	LST EN 12697-1+AC
			pastovumas ir plastiškumas pagal Maršalą	LST EN 12697-34
			dilumas trinant vandenyje	LST EN 12274-5
	šlamo dangos	LST EN 12273:2008(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12273	2+
3.19	betono įmaišos	LST EN 934-2:2009(D)(2011-03-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 934-2	2+
3.20	mūro skiedinio įmaišos	LST EN 934-3:2010(D)(2011-05-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 934-3	2+
3.21	injekcinio įtemptosios armatūros kanalų skiedinio priedai	LST EN 934-4:2009(D)(2011-03-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 934-4	2+
3.22	injekcinio skiedinio priedai. Torkretbetonio įmaišos	LST EN 934-5:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 934-5	2+
3.23	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.	LST EN 1504-2:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1504-2	1, 2+, 3, 4
	Betono paviršiaus apsaugos sistemos
3.24	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.	LST EN 1504-3:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1504-3	1, 2+, 3, 4
	Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas
3.25	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.	LST EN 1504-4:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1504-4	1, 2+, 3, 4
	Konstrukcijų klijai
3.26	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.	LST EN 1504-5:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1504-5	2+ , 4
	Betono injektavimas
3.27	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.	LST EN 1504-6:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1504-6	1, 2+, 3, 4
	Armatūrinių strypų įtvirtinimas
3.28	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.	LST EN 1504-7:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1504-7	2+, 4
	Armatūros apsauga nuo korozijos
3.29	lakieji pelenai betonui	LST EN 450-1:2005+A1:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 450	1+
3.30	silicio oksido mikrodulkės betonui	LST EN 13263-1:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13263-1	1+
		LST EN 13263-1:2005+A1:2009(D)(2011-01-01)
3.31	termoizoliacinių ir (arba) garsą izoliuojančiųjų sudėtinių skydų ir	LST EN 14496:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14496	3, 4
	sausatinkio plokščių klijai gipso pagrindu
3.32	maltas granuliuotasis aukštakrosnės šlakas, naudojamas betonui,	LST EN 15167-1:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15166	1+
	statybiniam ir injekciniam skiediniui
4.	MŪRO GAMINIAI IR PAGALBINIAI ELEMENTAI
4.1	keraminiai mūro gaminiai	LST EN 771-1:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį ir	LST EN 771-1	2+ (I kategorija)
		LST EN 771-1+A1:2005(D)	atsparumas šalčiui	LST 1985:2006, LST CEN/TS 772-22	4 (II kategorija)
4.2	silikatiniai mūro gaminiai	LST EN 771-2:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 771-2	2+ (I kategorija)
		LST EN 771-2+A1:2005(D)			4 (II kategorija)
4.3	betoniniai perdangų blokeliai	LST 1196+1K+1P:1997 (iki 2010-11-03)	tankis	LST EN 12390-7, LST ISO 6275	2+
			stipris gniuždant	LST 1196.1
			atsparumas šalčiui (jei deklaruojama)	LST L 1428.17
			šilumos perdavimo koeficientas (jei deklaruojama)	LST EN 12667, STR 2.01.03, STR 2.05.01
4.4	betoniniai mūro gaminiai	LST EN 771-3:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 771-3	2+ (I kategorija)
	(su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)	LST EN 771-3+A1:2005(D)			4 (II kategorija)
4.5	autoklavinio akytojo betono mūro gaminiai	LST EN 771-4:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį ir	LST EN 771-4 ir LST EN 15304	2+ (I kategorija)
		LST EN 771-4+A1:2005(D)	atsparumas šalčiui (jei deklaruojama)		4 (II kategorija)
4.6	dirbtinio akmens mūro gaminiai	LST EN 771-5:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 771-5	2+ (I kategorija)
		LST EN 771-5+A1:2005(D)			4 (II kategorija)
4.7	gamtinio akmens mūro gaminiai	LST EN 771-6:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 771-6	2+, 3, 4
4.8	gipso blokai	LST EN 12859:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12859	3, 4
4.9	mūro ryšių sistemos, sutvirtinimo juostos (sąvaržos),	LST EN 845-1:2003+A1:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 845-1	3
	perdangos ir gembės
4.10	pagalbiniai mūro komponentai, sąramos	LST EN 845-2:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 845-2	3
4.11	horizontalių mūro siūlių armatūra iš plieninio tinklo	LST EN 845-3:2003+A1:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 845-3	3
5.	TERMOIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
5.1	mineralinės vatos termoizoliaciniai gaminiai	LST EN 13162:2009(D)(2010-09-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 13162	1, 3, 4
5.2	termoizoliaciniai polistireninio putplasčio gaminiai	LST EN 13163:2009(D)(2010-09-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 13163	1, 3, 4
	termoizoliaciniai ekstruzinio polistireninio putplasčio gaminiai	LST EN 13164:2009(D)(2010-09-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 13164
	kietieji poliuretaninio putplasčio gaminiai	LST EN 13165:2009(D)(2010-09-10)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 13165
	fenolio putplasčio gaminiai	LST EN 13166:2009(D)(2010-09-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 13166
5.3	kiti statybiniai termoizoliaciniai gaminiai:
	gamykliniai pūstojo stiklo gaminiai	LST EN 13167:2009(D)(2010-09-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 13167	1, 3, 4
	gamykliniai medienos vilnos (WW)	LST EN 13168:2009(D)(2010-09-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 13168
	gamykliniai pūstojo perlito gaminiai (EPB)	LST EN 13169:2009(D)(2010-09-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 13169
	gamykliniai akytojo kamščio gaminiai (ICB)	LST EN 13170:2009(D)(2010-09-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 13170
	gamykliniai medienos plaušų gaminiai (WF)	LST EN 13171:2009(D)(2010-09-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 13171
5.4	statybos aikštelėje formuojama šilumos izoliacija iš pūstojo perlito (EP)	LST EN 14316-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14316-1	3, 4
5.5	išorinės termoizoliacinės kompozicinės sistemos su tinku	ETL pagal ETAG 004	rodikliai nurodyti ETL pagal produktų paskirtį	ETL pagal ETAG 004	1, 2+
5.6	statybos aikštelėje formuojami lengvųjų keramzitinių	LST EN 14063-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14063-1	1, 3, 4
	užpildų gaminiai	LST EN 14063-1:2004/AC:2007(D)
5.7	statybos aikštelėje formuojama šilumos izoliacija iš pūstojo vermikulito (EV)	LST EN 14317-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14317-1	3, 4
5.8	termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų gaminiai, naudojami statybos darbuose.	LST EN 14933:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14933	1, 3
	Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai
5.9	termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų gaminiai,	LST EN 14934:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14934	1, 3
	naudojami statybos darbuose. Gamykliniai
	ekstruzinio putų polistireno (XPS) gaminiai
5.10	savilaikės dvisienės metalu dengtos izoliacinės plokštės. Gamykliniai gaminiai	LST EN 14509:2007(D)(2010-10-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14509	1, 3
		LST EN 14509:2007/AC:2008(D)
5.11	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių mineralinės vatos (MW)	LST EN 14303:2009(D)(2012-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14303	1, 3
	termoizoliaciniai gaminiai
5.12	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių lankstūs elastomerinių putų (FEF)	LST EN 14304:2009(D)(2012-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14304	1, 3
	termoizoliaciniai gaminiai
5.13	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių putstiklio (CG)	LST EN 14305:2009(D)(2012-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14305	1, 3
	termoizoliaciniai gaminiai
5.14	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių silikatiniai (CS)	LST EN 14306:2009(D)(2012-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14306	1, 3
	termoizoliaciniai gaminiai
5.15	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių ekstruzinio polistireninio putplasčio (XPS)	LST EN 14307:2009(D)(2012-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14307	1, 3
	termoizoliaciniai gaminiai
5.16	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių kietieji poliuretaninio putplasčio(PUR)	LST EN 14308:2009(D)(2012-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14308	1, 3
	ir poliizocionatinio putplasčio (PIR) termoizoliaciniai gaminiai
5.17	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių polistireninio putplasčio (EPS)	LST EN 14309:2009(D)(2012-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14309	1, 3
	termoizoliaciniai gaminiai
5.18	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių polietileno putplasčio (PEF)	LST EN 14313:2009(D)(2012-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14313	1, 3
	termoizoliaciniai gaminiai
5.19	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių fenolio putplasčio (PF)	LST EN 14314:2009(D)(2012-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 14314	1, 3
	termoizoliaciniai gaminiai
5.20	kiti pirmiau neišvardyti termoizoliaciniai gaminiai	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas arba šiluminė varža	LST EN 12667, LST EN 12939, STR 2.01.03	3
			gaminio storis	LST EN 823
			tankis	LST EN 1602+AC
			ilgalaikis ir trumpalaikis vandens įmirkis (jei deklaruojamas)	LST EN 12087
			panaudojimo temperatūrinis diapazonas	LST EN 1607+AC
			klasifikacija pagal degumą ****	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	1+
6.	BETONINIAI, GELŽBETONINIAI IR NATŪRALAUS AKMENS GAMINIAI
6.1	betoniniai tvorų elementai	LST EN 12839:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12839	4
6.2	betoniniai grindinio blokai	LST EN 1338:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1338	4
		LST EN 1338:2003+AC:2006(D)
6.3	betoninės grindinio plokštės	LST EN 1339:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1339	4
		LST EN 1339:2003/AC:2006(D)
6.4	betoniniai bordiūrai	LST EN 1340:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1340	4
		LST EN 1340:2003/AC:2006(D)
6.5	gatvių ir parkų tvarkymo elementai	LST EN 13198:2004	betono stipris gniuždant arba	LST EN 12390-3, LST EN 12504-1	4
			betono stipris lenkiant arba	LST EN 12390-5, LST EN 12390-5/AC
			betono stipris tempiant skėlimu	LST EN 12390-6+AC
			vandens įgeriamumas	LST EN 13369
			atsparumas šalčiui	LST EN 13198 arba LST L 1428.17
			dilumas (jei deklaruoja)	LST L 1428.15
6.6	betoninės nearmuotos tvorų detalės	LST 1551:1999 LST 1551:1999/1K:2001	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST 1551	3
6.7	grindinio natūralaus akmens plokštės	LST EN 1341:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1341	4
6.8	natūralūs tašyti grindinio akmenys	LST EN 1342:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1342	4
6.9	grindinio natūralaus akmens bordiūrai	LST EN 1343:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1343	4
6.10	išorėje naudojamos mozaikinės plytelės	LST EN 13748-2:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13748-2	4
6.11	gaminiai pamatams įrengti (rūsio sienų blokai, padai,	LST L 1409:2005	betono stipris gniuždant	LST EN 12390-3	2+
	plokštės ir kt.)	LST EN 13369:2005	atsparumas šalčiui	LST L 1428.17
		LST EN 13369:2004/A1:2006	vandens nepralaidumas	LST EN 12390-8, LST 1974
		LST EN 13369:2004/AC:2008
		techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis
	gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato elementai	LST EN 14991:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14991	2+
6.12	gamykliniai betoniniai gaminiai. Sienos elementai	LST EN 14992:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14992	2+, 4
6.13	gamykliniai betoniniai gaminiai. Laiptai	LST EN 14843:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14843	2+
6.14	kitos pastatų konstrukcijos (balkonų ir lodžijų	LST EN 13369:2005	betono stipris gniuždant	LST EN 12390-3	2+
	elementai, karnizų plokštės,	LST EN 13369:2004/A1:2006	atsparumas šalčiui **	LST L 1428.17
	ventiliacijos blokai, sanitarinės techninės	LST EN 13369:2004/AC:2008	vandens nepralaidumas **	LST EN 12390-8, LST 1974
	kabinos, liftų šachtų elementai, palangės ir kt.)	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	gaminio stiprumas **	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
			gaminio standumas **	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
			gaminio atsparumas pleišėjimui **	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
	požeminiai tuščiaviduriai dėžiniai elementai	LST EN 14844:2006+A1:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14844	2+, 4
6.15	betoniniai, plienpluoščio betono ir gelžbetonio vamzdžiai ir jungliai	LST EN 1916:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1916	4
		LST EN 1916:2003/AC:2008(D)
6.16	betoniniai, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai	LST EN 1917:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1917	4
		LST EN 1917:2003/AC:2008(D)
		LST EN 1917+AC:2006(D)
6.17	nuotakyno fibrocemenčio vamzdžiai. Šuliniai ir apžiūros šulinėliai	LST EN 588-2:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 588-2	4
6.18	gelžbetoniniai pabėgiai	LST EN 13230-1:2009	betono stipris gniuždant	LST EN 12390-3	1+
		LST EN 13230-2:2009	betono atsparumas šalčiui	LST L 1428.17
		LST EN 13230-3:2009	vandens įgėrimas	LST EN 13230-1
		LST EN 13230-4:2009	smulkaus užpildo nusidėvėjimo rodiklis	LST EN 13230-1
			gaminio stiprumas ir atsparumas pleišėjimui	LST EN 13230-2, -3, -4
6.19	surenkamieji armuoti atviros struktūros lengvųjų užpildų betono gaminiai:	LST EN 1520+AC:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1520+AC
	- laikančioms konstrukcijoms				2+
	- nelaikančioms konstrukcijoms				4
6.20	aptaiso akmuo	LST EN 13383-1:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13383-2	4
		LST EN 13383-1:2003/AC:2004
6.21	surenkamieji betono gaminiai. Perdangų plokštės	LST EN 13747+A1:2009(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13747	2+
6.22	santvaros (denginių, jungiamosios)	LST EN 13369:2005	betono stipris gniuždant	LST EN 12390-3	1+
		LST EN 13369:2004/A1:2006	atsparumas šalčiui	LST L 1428.17
		LST EN 13369:2004/AC:2008	gaminio stiprumas	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
		techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	gaminio standumas	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
			gaminio atsparumas pleišėjimui **	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
6.23	apšvietimo bei kontaktinių ir elektros	LST EN 13369:2005	betono stipris gniuždant	LST EN 12390-3	1+
	perdavimo linijų stulpai	LST EN 13369:2004/A1:2006	atsparumas šalčiui	LST L 1428.17
		LST EN 13369:2004/AC:2008	vandens nepralaidumas **	LST EN 12390-8, LST 1974
		techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	gaminio stiprumas	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
			gaminio standumas	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
			gaminio atsparumas pleišėjimui	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
6.24	stulpai ir stiebai	LST EN 12843:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12843	2+
6.25	briaunotieji perdangos elementai	LST EN 13224:2004+A1:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13224	2+
6.26	tiesiniai konstrukcijų elementai (tarp jų	LST EN 13225:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13225	2+
	gelžbetoninės kolonos, sijos ir rygeliai)	LST EN 13225:2004/AC:2007(D)
6.27	specialieji stogo elementai	LST EN 13693:2004+A1:2010(D)(2011-05-01)	rodikliai standarte pagal produkto paskirtį	LST EN 13693	2+
6.28	plyšiniai grindų paklotai gyvuliams laikyti	LST EN 12737:2004+A1:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12737	2+
6.29	transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai	LST EN 1433:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1433:2003/A1	3
		LST EN 1433:2003/AC:2004(D)
		LST EN 1433:2003/A1:2005(D)
6.30	gamtinio akmens gaminiai. Modulinės plytelės	LST EN 12057:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12057:2005	3, 4
6.31	gamtinio akmens gaminiai. Grindų ir laiptų plokštės	LST EN 12058:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12058:2005	3, 4
6.32	betoninės kelio dangos. Betoninėse kelio dangose naudojami įdėklai	LST EN 13877-3:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13877-3	4
6.33	gamtinio akmens gaminiai. Plakiravimui skirtos plokštės	LST EN 1469:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1469	3, 4
6.34	surenkamieji betono gaminiai. Kiaurymėtosios plokštės	LST EN 1168:2005+A1:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1168	2+
		LST EN 1168:2005+A2:2009(D)(2010-12-01)
		nacionalinis techninis liudijimas (NTL)	rodikliai nurodyti NTL	nacionalinis techninis liudijimas
6.35	surenkamieji betono gaminiai. Pamatų poliai	LST EN 12794+A1:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12794	2+
		LST EN 12794+A1:2007/AC:2008(D)
6.36	surenkamieji betono gaminiai. Gelžbetoninių monolitinių ir	LST EN 13978-1:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13978-1	2+
	surenkamų iš tūrinių elementų garažų reikalavimai
6.37	gamykliniai betoniniai gaminiai. Tiltų elementai	LST EN 15050:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15050	2+
6.38	aglomeruotasis akmuo. Modulinės (vidaus ir išorės)	LST EN 15285:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15285	1, 3, 4
	grindų ir laiptų plytelės	LST EN 15285:2008/AC:2008(D)		LST EN 15285+AC
6.39	gamykliniai betoniniai gaminiai. Įprastiniai ir lengvieji betoniniai klojinių blokai	LST EN 15435:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15435	4
6.40	gamykliniai betoniniai gaminiai. Klojinių blokai iš medžio drožlių betono	LST EN 15498:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15498	4
6.41	gamykliniai betoniniai gaminiai. Sijų-blokų perdangų sistemos:		rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį
	-sijos	LST EN 15037-1:2008(D)(2011-01-01)		LST EN 15037-1	2+
	-betoniniai blokai	LST EN 15037-2:2008		LST EN 15037-2	2+
	-keraminiai blokai	LST EN 15037-3:2008		LST EN 15037-3	2+
6.42	surenkamieji betono gaminiai. Atraminių sienų elementai	LST EN 15258:2009(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15258	2+
7.	LANGAI, DURYS IR KITOS ATITVAROS
7.1	langai (išskyrus atsparius ugniai ir sandarius dūmams)	LST EN 14351-1:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14351-1	3
7.2	išorės įėjimo durys (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams)	LST EN 14351-1:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14351-1	1, 3
7.3	stoglangiai (išskyrus atsparius ugniai)	LST EN 14351-1:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14351-2	1, 3, 4
7.4	vidaus durys, kai taikomi reikalavimai triukšmui, energijai, sandarumui / (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams)	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	mechaninio patvarumo klasė pagal stiprumą, standumą	LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192, LST EN 12217	3
				LST EN 950, LST EN 1192
			atsparumo kartotiniam varstymui klasė	LST EN 1191, LST EN 12400
			šilumos perdavimo koeficientas	LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1, LST EN ISO 10077-2
			oro garso izoliavimo rodiklis	LST EN ISO 140-3, LST EN ISO 717-1
			oro skverbties klasė	LST EN 1026, LST EN 12207
	kitos vidaus durys (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams)	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	mechaninio patvarumo klasė pagal stiprumą, standumą	LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949,	4
				LST EN 950, LST EN 1192
			atsparumo kartotiniam varstymui klasė	LST EN 1191, LST EN 12400
7.5	atsparūs ugniai ir (arba) sandarūs dūmams langai ir durys, stoglangiai	LST EN 14600:2006 ir LST EN 13501-2:2008+A1:2010	atsparumas ugniai	LST EN 1634-1	1
		bei techninė specifikacija pagal produkto paskirtį ar NTL	sandarumas dūmams (jei deklaruojama pagal paskirtį)	LST EN 1634-3
			savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (jei deklaruojama	LST EN 1191, LST EN 12605
			pagal paskirtį)
7.6	atsparūs ugniai vitrinų, pertvarų ir atitvarų komplektai	techninė specifikacija apimanti	atsparumas ugniai	LST EN 1364-1	1
		LST EN 13501-2:2008+A1:2010 reikalavimus bei		LST EN 1364-3
		reikalavimus pagal produkto paskirtį		LST EN 1364-4
			kiti rodikliai pagal produkto paskirtį	metodai atitinkamoje techninėje specifikacijoje
				pagal produkto paskirtį
7.7	pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai, išskyrus atsparius	LST EN 13241-1:2005(D)	rodikliai standarte pagal produkto paskirtį	LST EN 13241-1	3
	ugniai ir sandarias dūmams
7.8	atsparūs ugniai ir (arba) sandarūs dūmams pramonės, prekybos pastatų ir / garažų durys bei vartai	LST EN 14600:2006 ir LST EN 13501-2:2008+A1:2010	atsparumas ugniai	LST EN 1634-1	1
		bei techninė specifikacija pagal produkto paskirtį ar NTL	sandarumas dūmams (jei deklaruojama pagal paskirtį)	LST EN 1634-3
			savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (jei deklaruojama	LST EN 1191, LST EN 12605
			pagal paskirtį)
7.9	langinės	LST EN 13659:2004+A1:2009(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13659	4
7.10	išorinės žaliuzės	LST EN 13561:2004+A1:2009(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13561	4
7.11	sienos apdaras (konstrukcijų apkrovų nelaikanti fasado sistema)	LST EN 13830:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13830	1, 3
7.12	konstrukcinės įstiklintų fasadų sistemos	ETL pagal ETAG 002	rodikliai nurodyti ETL pagal produktų paskirtį	ETL pagal ETAG 002	2+
8.	MEDIENOS GAMINIAI, KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI
8.1	natūrali mediena statybiniams stalių dirbiniams	LST EN 13307-1:2007	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13307-1	4
8.2	natūrali mediena konstrukciniams elementams	LST EN 338:2004	stiprumo klasė pagal charakteristikas:	LST EN 338	2+
			stipris lenkiant	LST EN 384, LST EN 408
			tampros modulis	LST EN 384, LST EN 408
			tankis	LST EN 384
			medienos ilgaamžiškumas, apsauga (jei deklaruojama)	LST EN 350-1, LST EN 350-2, LST EN 351-1,
				LST EN 351-2, deklaruojami metodai
			klasifikacija pagal degumą	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
8.3	klijuota sluoksninė mediena stalių dirbiniams	LST EN 13307-1:2007	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13307-1	2+
		LST CEN/TS 13307-2:2010
8.4	klijuota sluoksninė mediena konstrukcijoms	LST EN 14080:2005(D)(2011-12-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14080	1
8.5	medinės konstrukcijos. Surenkami laikantys elementai,	LST EN 14250:2005(D)(2010-10-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14250	2+
	sujungti štampuotais metalo lakšto tvirtikliais
8.6	medinės konstrukcijos išskyrus nurodytas sk. 8.5	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	medienos, klijuotos medienos stiprumo klasė	LST EN 338, LST EN 1194	2+
			elementų sujungimo stipriai (tempimo, šlyties ir kt.)	LST EN 1075, LST EN 26891, LST EN 13271,
				LST EN 1380, LST EN 1381
			konstrukcijų stiprumas, standumas **	LST EN 595, LST EN 380,
				LST EN 594, deklaruojami metodai
			medienos ilgaamžiškumas, apsauga (jei deklaruojama)	LST EN 350-1, LST EN 350-2, LST EN 351-1,
				LST EN 351-2, deklaruojami metodai
			klasifikacija pagal degumą **	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
8.7	pastatų medinių karkasų komplektai	ETL pagal ETAG 007	rodikliai nurodyti ETL pagal produktų paskirtį	ETL pagal ETAG 007	1
8.8	lengvos kompozicinės medienos sijos ir kolonos	ETL pagal ETAG 011	rodikliai nurodyti ETL pagal produktų paskirtį	ETL pagal ETAG 011	1
8.9	rąstinių pastatų komplektai, išskyrus I grupės nesudėtingus statinius	nacionlinis techninis liudijimas arba ETL pagal ETAG 012	rodikliai nurodyti ETL pagal produktų paskirtį	ETL pagal ETAG 012	1
8.10	medinės konstrukcijos. Statybiniai sluoksniuotojo lukšto tašai	LST EN 14374:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14374	1
8.11	medienos skydai, naudojami statybai:	LST EN 13986:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų degumą ir paskirtį	LST EN 13986
	- laikantiems konstrukciniams elementams				1, 2+
	- nelaikantiems konstrukciniams elementams				1, 3, 4
8.12	medinių konstrukcijų tvirtinimo detalės	LST EN 14545:2009(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14545	2+, 3
8.13	minkštos medienos plaušų plokštės	LST EN 622-1:2004	tankis	LST EN 323	1, 2+, 3, 4
		LST EN 622-4:1999	stipris lenkiant	LST EN 310
			drėgnis	LST EN 322
			storio išbrinkis	LST EN 317
			klasifikacija pagal degumą ****	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
8.14	medinės grindys	LST EN 14342:2005+A1:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14342	3, 4
8.15	medinės konstrukcijos. Surūšiuota pagal stiprumą statybinė mediena	LST EN 14081-1:2006(D)(2012-09-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14081-1	2+
	su stačiakampiu skerspjūviu
8.16	masyviosios medienos skydinė apkala ir apkala dailylentėmis	LST EN 14915:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14915	1, 3, 4
		LST EN 14915:2007/AC:2007(D)
8.17	kaištinės medinių konstrukcijų jungtys	LST EN 14592:2009(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14592	3
9.	STIKLAS IR GAMINIAI
9.1	stiklo paketai	LST EN 1279-5:2005+A1:2009(D)(2010-09-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1279-5	1, 3, 4
9.2	termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas	LST EN 12150-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produkto paskirtį	LST EN 12150-2	1, 3, 4
9.3	laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas	LST EN 14449:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14449	1, 3, 4
		LST EN 14449:2005/AC:2006(D)
9.4	statybinis stiklas. Padengtasis stiklas	LST EN 1096-4:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1096-4	1, 3, 4
9.5	statybinis stiklas. Cheminiu būdu stiprintas kalcio natrio silikatinis stiklas	LST EN 12337-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12337-2	1, 3, 4
9.6	statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. Borosilikatiniai stiklai	LST EN 1748-1-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1748-1-2	1, 3, 4
9.7	statybinis stiklas. Pagrindiniai specialiej gaminiai. Stiklo keramika	LST EN 1748-2-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1748-2-2	1, 3, 4
9.8	statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus borosilikatinis stiklas	LST EN 13024-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13024-2	1, 3, 4
9.9	statybinis stiklas. Pagrindiniai šarminių žemių silikatinio stiklo gaminiai	LST EN 14178-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14178-2	1, 3, 4
9.10	statybinis stiklas. Karščiu grūdintas saugus šarminių žemių silikatinis stiklas	LST EN 14179-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14179-2	1, 3, 4
9.11	statybinis stiklas. Pagrūdintas kalcio natrio silikatinis stiklas	LST EN 1863-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1863-2	1, 3, 4
9.12	statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai	LST EN 572-9:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 572-9	1, 3, 4
9.13	statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus šarminių žemių silikatinis stiklas	LST EN 14321-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14321-2	1, 3, 4
9.14	statybinis stiklas. Sidabru dengto poliruotojo stiklo veidrodžiai, naudojami pastato viduje	LST EN 1036-2:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1036-2	1, 3, 4
9.15	statybinis stiklas. Stikliniai sienų ir grindų blokai	LST EN 1051-2:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1051-2	1, 3, 4
10.	STOGO DANGOS IR GAMINIAI
10.1	keraminės stoginės čerpės ir jungiamosios detalės	LST EN 1304:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1304	3, 4
			atsparumas šalčiui	LST EN 1304 D metodas
10.2	betoninės čerpės	LST EN 490:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 491+AC	3, 4
		LST EN 490:2005/A1:2006(D)
10.3	bituminės čerpės	LST EN 544:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 544	3, 4
10.4	banguotieji bituminiai lakštai	LST EN 534:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 534	3, 4
10.5	fibrocementinis šiferis ir jungiamosios detalės	LST EN 492:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 492	3, 4
		LST EN 492:2005/A1:2005(D)
		LST EN 492:2005/A2:2007(D)
	profiliuotieji fibrocementiniai lakštai ir jungiamosios detalės	LST EN 494+A3:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 494	3, 4
10.6	metaliniai plokšti lakštai ir juostos	LST EN 10169-1:2004	dangos storis (polimerinėms dangoms)	LST EN 13523-1	4
		LST EN 10346:2009	dangos svoris (metalinėms lydalinėms dangoms)	LST EN ISO 1460, LST EN 10326,
				LST EN 10327
			dangos kietumas (polimerinėms dangoms)	LST EN 13523-4
			dangos adhezija (polimerinėms dangoms)	LST EN 13523-6
			atsparumas pleišėjimui lenkiant (polimerinėms dangoms)	LST EN 13523-7
			atsparumas lenkimui, dangos adhezija (metalinėms	LST EN ISO 1519, deklaruojami metodai
			lydalinėms dangoms)
			atsparumas karščiui (dengtų polimerais), jeigu deklaruojama	LST EN ISO 3248
			dangos atsparumas deformavimui žemoje temperatūroje	LST EN 13523-6, LST EN 13523-7
			(dengtų polimerais), jeigu deklaruojama
			atsparumas korozijai (polimerinėms dangoms)	LST EN ISO 9227, LST EN 13523-8
			atsparumas korozijai (metalinėms lydalinėms dangoms)	LST EN ISO 9227
	savilaikiai metaliniai stogo dangų, išorės apkalų ir vidaus pertvarų lakštai	LST EN 14782:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14782:2006	3, 4
	visu plotu laikomi metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų	LST EN 14783:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14783:2006	3, 4
	lakštai ir juostos
10.7	stogų ir pertvarų skalūno ir akmens gaminiai	LST EN 12326-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12326-2	3, 4
10.8	liejami stogų hidroizoliaciniai komplektai	ETL pagal ETAG 005	rodikliai nurodyti ETL pagal produktų paskirtį	ETL pagal ETAG 005	1, 3, 4
10.9	mechaniškai tvirtinamų lankščių hidroizoliacinių stogų membranų sistemos	ETL pagal ETAG 006	rodikliai nurodyti ETL pagal produktų paskirtį	ETL pagal ETAG 006	2+
10.10	surenkamieji stogų priedai. Pastoviai įtvirtintos stogų kopėčios	LST EN 12951:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12951	3
10.11	plokštieji cemento plaušo lakštai	LST EN 12467:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12467	3, 4
		LST EN 12467:2005/A1:2005(D)
		LST EN 12467:2005/A2:2006(D)
10.12	prieigos prie stogo įrenginiai. Pereinamieji tilteliai, laiptai ir pakopos	LST EN 516:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 516	3
10.13	stogo saugos kabliai	LST EN 517:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 517	3
10.14	kupoliniai plastikiniai stoglangiai	LST EN 1873:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1873	1, 3, 4
10.15	stogo dangos. Ištisiniai plastikiniai stoglangiai	LST EN 14963:2007(D)(2012-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14963	1, 3, 4
10.16	standieji apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai	LST EN 14964:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14964	1, 3, 4
11.	GRINDŲ, SIENŲ IR LUBŲ DANGOS
11.1	keraminės plytelės	LST EN 14411:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14411	3, 4
11.2	keraminės šaligatvio plytelės	LST EN 1344:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1344	4
11.3	tampriosios, tekstilinės ir laminuotosios grindų dangos	LST EN 14041:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14041	1, 3, 4
		LST EN 14041:2004/AC:2007(D)
11.4	statybiniai sienų ir lubų profiliuočiai, išskyrus iš polivinilchlorido	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	tiesinio metro masė	LST EN 13245-1	1+
	statybiniai sienų ir lubų polivinilchlorido profiliuočiai	LST EN 13245-1:2004	deformacija kaitinant	LST EN 13245-1, LST EN 479	1, 3, 4
		LST EN 13245-2:2009	atsparumas smūgiui	LST EN 13245-1, LST EN 477
			klasifikacija pagal degumą ****	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
11.5	gipso kartoninės plokštės	LST EN 520:2005+A1:2010(D)( 2010-12-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 520	3, 4
11.6	kabamosios lubos	LST EN 13964:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13964	1, 3, 4
		LST EN 13964:2004/A1:2007(D)
11.7	besiūlių magnezito grindų rišikliai. Degtas magnezitas ir magnio chloridas	LST EN 14016-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14016-2	3, 4
11.8	įtempiamosios lubos	LST EN 14716:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14716	1, 3, 4
11.9	didelio slėgio apdailos laminatai (DSL).	LST EN 438-7:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 438-7	1, 3, 4
	Lakštai termoreaktyviųjų dervų pagrindu
11.10	viduje naudojamos mozaikinės plytelės	LST EN 13748-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13748-2	4
		LST EN 13748-1:2004/A1:2005(D)
		LST EN 13748-1:2004/AC:2005(D)
11.11	gaminiai iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių po antrinio jų apdirbimo	LST EN 14190:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14190	3, 4
11.12	metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipsatinkio	LST EN 14195:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14195	3, 4
	(gipso kartoninių) plokščių	LST EN 14195:2005/AC:2006(D)
11.13	medžiagos gipsatinkio (gipso kartoninėms) plokštėms sujungti	LST EN 13963:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13963	3, 4
		LST EN 13963:2005/AC:2006(D)
11.14	termoizoliaciniai ir (arba) garsą izoliuojantys sudėtiniai skydai	LST EN 13950:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13950	3, 4
	iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių
11.15	surenkamieji karnizai iš sausatinkio	LST EN 14209:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14209	3, 4
11.16	pluoštiniai gipsatinkio gaminiai	LST EN 13815:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13815	1, 3, 4
11.17	gipsiniai elementai, skirti kabamosioms luboms	LST EN 14246:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14246	3, 4
		LST EN 14246:2006/AC:2007(D)
11.18	gamykliniai skydai iš gipso kartoninių plokščių su tarpiniu	LST EN 13915:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13915	3, 4
	akytojo kartono sluoksniu
11.19	gipso kartoninių plokščių metaliniai kampuočiai ir specialieji profiliuočiai	LST EN 14353:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14353	3, 4
11.20	gipso kartoninių plokščių sistemų mechaniniai tvirtikliai	LST EN 14566:2008+A1:2010(D)(2010-11-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14566	4
11.21	pluoštu sustiprintos gipsinės plokštės:				3, 4
	- audiniu sustiprintos gipsinės plokštės	LST EN 15283-1:2008+A1:2010(D)(2011-06-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15283-1
	- gipsinės plaušų plokštės	LST EN 15283-2:2008+A1:2010(D)(2011-06-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15283-2
11.22	dekoratyvinės sienų dangos. Ritininiai ir plokštiniai gaminiai	LST EN 15102:2007(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15102	1, 3, 4
12.	HIDROIZOLIACINĖS, SANDARINANČIOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
12.1	karštos bituminės mastikos	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	minkštėjimo temperatūra	LST EN 1427	2+
			penetracija	LST EN 1426
			tąsumas **	LST 1362.7
12.2	šaltos bituminės mastikos (klijai) ir bituminiai gruntai	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	nelakiųjų medžiagų kiekis	LST EN ISO 3251	2+
			likučio minkštėjimo temperatūra	LST EN 1427
12.3	bituminės hidroizoliacinės ritininės dangos	LST 1351:1994	nutraukimo jėga tempiant	LST 1356	2+
	(išskyrus pergaminą)		santykinis pailgėjimas tempiant	LST 1356
			vandens nepralaidumas	LST 1356
			atsparumas karščiui (bituminėms dangoms)	LST 1356
			lankstumas	LST 1356
			atsparumas išplėšimui vinimi (jei deklaruojama)	LST EN 12310-1
			klasifikacija pagal degumą ****	LST EN 13501-1:2007+A1:2010, LST L ENV 1187
12.4	bituminiai hidroizoliaciniai stogo lakštai	LST EN 13707:2005+A2:2010(D)( 2010-10-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13707	1, 2+, 3, 4
12.5	plastikiniai ir guminiai hidroizoliaciniai stogo lakštai	LST EN 13956:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13956	1, 2+, 3, 4
		LST EN 13956:2005/AC:2006(D)
12.6	lanksčios hidroizoliacinės juostos:		rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį
	apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai	LST EN 13859-1:2005+A1:2009(D)		LST EN 13859-1	1, 3, 4
	apatiniai sienų dangų sluoksniai	LST EN 13859-2:2005:2009(D)		LST EN 13859-2
	vandens garų laidumą reguliuojantys bituminiai sluoksniai	LST EN 13970:2005(D)		LST EN 13970
		LST EN 13970:2005/A1:2007(D)
	vandens garų laidumą reguliuojantys plastikiniai	LST EN 13984:2005(D)		LST EN 13984
	ir guminiai sluoksniai	LST EN 13984:2005/A1:2007(D)
	plastikinės ir guminės hidroizoliacinės juostos, įskaitant	LST EN 13967:2005(D)		LST EN 13967	1, 2+, 3, 4
	plastikinius ir guminius tarpiklius	LST EN 13967:2005/A1:2007(D)
	drėgmei nelaidžios bituminės juostos, įskaitant bituminius	LST EN 13969:2005(D)		LST EN 13969
	tarpiklius	LST EN 13969:2005/A1:2007(D)
12.7	bitumai ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumas	LST EN 12591:2009(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12591	2+
12.8	bitumai ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuoti bitumai	LST EN 14023:2006	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14023	2+
12.9	bitumai ir bituminiai rišikliai. Katijoninės bituminės emulsijos	LST EN 13808:2005(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13808	2+
12.10	bitumas ir bituminiai rišikliai. Kietieji kelių bitumai	LST EN 13924:2006(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13924	2+
		LST EN 13924:2006/AC:2007(D)
12.11	bitumas ir bituminiai rišikliai. Skiestųjų ir minkštintųjų	LST EN 15322:2009(D)(2011-06-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15322	2+
	bituminių rišiklių specifikavimo sistema
12.12	sandarikliai	LST EN ISO 11600:2004	priekibos jėga	LST EN 28339	2+
			santykinis pailgėjimas	LST EN 28339
			atsikūrimas	LST EN ISO 7389
			atsparumas tekėjimui	LST EN ISO 7390
12.13	karštųjų siūlių sandarikliai	LST EN 14188-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14188-1	4
12.14	šaltųjų siūlių sandarikliai	LST EN 14188-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14188-2	4
12.15	siūlių gatavi sandarikliai	LST EN 14188-3:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14188-3	4
12.16	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai	LST EN 14909:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14909	1, 3, 4
	hidroizoliaciniai sluoksniai
12.17	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai sluoksniai	LST EN 14967:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14967	1, 3, 4
13.	GEOSINTETIKA
13.1	geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai, naudojami:				2+
	- keliams tiesti ir ir kitų transporto sričių statiniams	LST EN 13249:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13249
	(išskyrus geležinkelius ir asfaltavimą)	LST EN 13249:2002/A1:2005(D)
	- geležinkeliams tiesti	LST EN 13250:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13250
		LST EN 13250:2004/A1:2005(D)
	- žemės darbuose, pamatams ir atraminiams statiniams	LST EN 13251:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13251
		LST EN 13251:2002/A1:2005(D)
	- drenažo sistemose	LST EN 13252:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13252
		LST EN 13252:2002/A1:2005(D)
	- apsaugos nuo erozijos darbuose	LST EN 13253:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13253
	(pakrančių apsaugai, krantų tvirtinimui)	LST EN 13253:2002/A1:2005(D)
	- rezervuarų ir užtvankų statyboje	LST EN 13254:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13254
		LST EN 13254:2002/A1:2005(D)
		LST EN 13254:2002/AC:2004(D)
		LST EN 13254+AC:2004(D)
	- kanalų statyboje	LST EN 13255:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13255
		LST EN 13255:2002/A1:2005(D)
		LST EN 13255:2002/AC:2004(D)
	- tuneliams tiesti ir požeminiams statiniams	LST EN 13256:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13256
		LST EN 13256:2002/A1:2005
		LST EN 13256:2002/AC:2004
	- kietųjų atliekų sąvartynuose	LST EN 13257:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13257
		LST EN 13257:2002/A1:2005
		LST EN 13257:2002/AC:2004
	- skystųjų atliekų sulaikymo projektuose	LST EN 13265:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13265
		LST EN 13265:2002/A1:2005(D)
		LST EN 13265:2002/AC:2004(D)
	- kelio dangoms ir viršutiniams asfalto sluoksniams	LST EN 15381:2008(D)(2011-01-01)		LST EN 15381
13.2	geosintetinės užtvaros naudojamos:				2+
	- rezervuarų ir užtvankų statyboje	LST EN 13361:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13361
		LST EN 13361:2004/A1:2006(D)
	- kanalų statyboje	LST EN 13362:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13362
	- kaip skysčių užtvarą tuneliuose ir požeminiams statiniams	LST EN 13491:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13491
		LST EN 13491:2004/A1:2006(D)
	- skystųjų atliekų sąvartynams, tarpinėms arba	LST EN 13492:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13492
	pagalbinėms saugykloms įrengti	LST EN 13492:2004/A1:2006(D)
	- kietųjų atliekų sąvartynuose	LST EN 13493:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13493
	- transporto infrastruktūroje	LST EN 15382:2008(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15382
14.	DAŽAI, LAKAI, GLAISTAI
14.1	dažai, gruntai ir lakai (išskyrus aerozolinius)	LST EN 13300+AC:2004	nelakiųjų medžiagų kiekis	LST EN ISO 3251	4
		techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	paviršiaus džiovinimo trukmė	LST EN ISO 9117-3
			dispersinių dažų klasė pagal atsparumą šlapiam šveitimui ir	LST EN 13300, LST EN ISO 11998
			valymui (jei deklaruojama)
			dispersinių dažų klasė pagal dengiamąją gebą (jei deklaruojama)	LST EN 13300, LST ISO 6504-3
14.2	specialios paskirties statybiniai dažai, lakai ir gruntai	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	nelakiųjų medžiagų kiekis (visiems)	LST EN ISO 3251	2+
	(atsparūs cheminių medžiagų, vandens,		paviršiaus džiovinimo trukmė (visiems)	LST EN ISO 9117-3
	karščio poveikiui ir korozijai )		plėvelės kietumas (grindų)	LST EN ISO 1522
			atsparumas vandeniui (fasadų)	LST EN ISO 2812-1, LST EN ISO 2812-2
			atsparumas karščiui (karščiui atspariems)	LST EN ISO 3248
			atsparumas cheminėms medžiagoms, naftos produktams	LST EN ISO 2812-1
			sukibimo stipris su pagrindu (jei deklaruojama)	LST EN ISO 4624
14.3	klampieji ir sausieji statybiniai glaistai vidaus darbams	LST 1519:1998	konsistencija (klampiems)	LST EN 1015-4	3
		LST 1556:2000	malimo smulkumas (klampiems)	LST 1519
			susitraukimas (klampiems)	LST 1519
			sukibimo stipris (sausiems)	LST 1556
14.4	glaistai plytelėms	LST EN 13888:2009	stipris gniuždant	LST EN 12808-3	3
			susitraukimas	LST EN 12808-4
			vandens įmirkis	LST EN 12808-5
			cheminis atsparumas (jei deklaruojamas)	LST EN 12808-1
14.5	klampieji ir sausieji statybiniai glaistai išorės darbams	LST 1519:1998	atsparumas šalčiui	LST 1413.11	3
		LST 1556:2000	susitraukimas	LST 1519, LST 1556
			sukibimo stipris	LST 1519, LST 1556
14.6	pigmentai statybinėms medžiagoms cemento	LST EN 12878:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12878	2+
	ir (arba) kalkių pagrindu dažyti	LST EN 12878:2005/AC:2006(D)
15.	—
16.	PRIEŠGAISRINIŲ KONSTRUKCIJŲ KOMPLEKTAI, PRIEŠGAISRINIAI ELEMENTAI IR PRIEMONĖS
16.1	atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi sverto rankena arba nuspaudžiamuoju strypu	LST EN 179:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 179	1
	priešgaisrinėms ir evakuacijos kelių durims ir vartams
16.2	atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi horizontaliu strypu priešgaisrinėms ir	LST EN 1125:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1125	1
	evakuacijos kelių durims ir vartams
16.3	statybiniai apkaustai. Kontroliuojami priešgaisrinių durų uždarymo įtaisai	LST EN 1154:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1154	1
		LST EN 1154:2002/A1:2003(D)
		LST EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006(D)
16.4	statybiniai apkaustai. Elektriniai švaistinių priešgaisrinių durų	LST EN 1155:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1155	1
	atvėrimo fiksavimo įtaisai	LST EN 1155:2002/A1:2003
		LST EN 1155:2002/A1:2003/AC:2006
16.5	statybiniai apkaustai. Priešgaisrinių durų koordinavimo įtaisai	LST EN 1158:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1158	1
		LST EN 1158:2002/A1:2003(D)
		LST EN 1158:2002/A1:2003/AC:2006(D)
16.6	statybiniai apkaustai. Vienašiai priešgaisrinių ir evakuacinių kelių durų vyriai	LST EN 1935+AC:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1935	1
16.7	statybiniai apkaustai. Mechaniškai valdomos spynos,	LST EN 12209:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12209	1
	spragtukai ir užraktų sprausteliai priešgaisrinėms durims	LST EN 12209:2005/AC:2006(D)
16.8	ugniai atsparūs kanalai (ortakiai)	LST EN 13501-3:2006+A1:2010	atsparumas ugniai	LST EN 1366-1, LST EN 1366-1:2000/P	1
16.9	priešgaisrinės sklendės	LST EN 13501-3:2006+A1:2010	atsparumas ugniai	LST EN 1366-2, LST EN 1366-2:2000/P	1
16.10	antžeminiai gaisriniai hidrantai	LST EN 14384:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14384	1
16.11	požeminiai gaisriniai hidrantai	LST EN 14339:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14339	1
16.12	priešgaisrinės dangos plieninėms konstrukcijoms	LST EN 13501-2:2008+A1:2010	atsparumas ugniai	LST L ENV 13381-4	1
	(dažai, lakai, tinkas, pastos ir kt.)
16.13	priešgaisrinės dangos medinėms konstrukcijoms	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	degumas	LST EN 13823	1
	(antipirenai, dažai, lakai, pastos ir kt.)			LST EN ISO 11925
16.14	priešgaisrinės dangos betoninėms konstrukcijoms	LST EN 13501-2:2008+A1:2010	atsparumas ugniai	LST L ENV 13381-3	1
	(dažai, lakai, tinkas, pastos ir kt.)
16.15	angų sandarinimo priemonės	LST EN 13501-2:2008+A1:2010	atsparumas ugniai	LST EN 1366-3	1
16.16	linijinių sandūrų sandarikliai	LST EN 13501-2:2008+A1:2010	atsparumas ugniai	LST EN 1366-4	1
17.	ŠILDYMO, VANDENTIEKIO IR VĖDINIMO ĮRENGINIAI
17.1	šildymo prietaisai: radiatoriai, konvektoriai	LST EN 442-1:2000(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 442-2	3
	(išskyrus jų prijungimo ir reguliavimo dalis)	LST EN 442-1:2000/A1:2003(D)
17.2	šildymo ir vandens tiekimo sistemų jungiamosios ir reguliuojamosios dalys	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	deklaruojami metodai	4
17.3	lubose montuojamos spinduliuojančiosios plokštės tiekiant šaltesnį	LST EN 14037-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14037-1	3
	negu 120 °C vandenį
17.4	kietojo kuro buitiniai centrinio šildymo katilai iki 100 kW	LST EN 303-5:2000	naudingumo koeficientas	LST EN 303-5	2+
			kenksmingųjų medžiagų kiekis eksploatuojant	LST EN 303-5
			katilo paviršių temperatūros	LST EN 303-5
17.5	išorės slėgio vamzdynų plastikiniai vamzdžiai,	LST EN 1452-2:2001	atsparumas hidrostatiniam slėgiui	LST ISO 1167	1+
	25 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus dujotiekių)	LST EN 12201-2:2003 P:2008	matmenų tikslumas	LST EN ISO 3126
		LST EN 13244-2:2004	išilginis susitraukimas **	LST EN ISO 2505
			atsparumas smūgiams **	LST EN 744, LST ISO 3127
			atsparumas dichlormetanui **	LST EN 580
			medžiagos pailgėjimas tempiant **	LST EN ISO 6259-1
17.6	išorės beslėgių vamzdynų plastikiniai vamzdžiai, 110 mm ir	LST EN 1401-1:2009	atsparumas smūgiams	LST EN 744, LST EN 1411	1+
	didesnio išorės skersmens (išskyrus drenažo ir elektros	LST ISO 4435:2004	atsparumas dichlormetanui **	LST EN 580
	kabelių vamzdynų)	LST EN 1852-1:2009	matmenų tikslumas	LST EN ISO 3126
		LST EN 12666-1:2006	išilginis susitraukimas	LST EN ISO 2505
			sujungimų (su tarpinėmis) hermetiškumas	LST EN 1277
			žiedo standumas **	LST EN ISO 9969
17.7	išorės beslėgių vamzdynų struktūriniai plastikiniai	LST EN 13476-2:2007	atsparumas smūgiams	LST EN 744, LST EN 1411	1+
	vamzdžiai, 110 mm ir didesnio išorės skersmens	LST EN 13476-3:2007+A1:2009	atsparumas dichlormetanui **	LST EN 580
	(išskyrus drenažo ir elektros kabelių vamzdynų)		matmenų tikslumas	LST EN ISO 3126
			išilginis susitraukimas (A tipo vamzdžiams)	LST EN ISO 2505
			sujungimų (su tarpinėmis) hermetiškumas	LST EN 1277
			žiedo standumas **	LST EN ISO 9969
			atsparumas kaitinimui (krosnies bandymas, B tipo vamzdžiams)	ISO 12091
17.8	vandentiekio ir drenažo vamzdžių junglių	LST EN 681-1+A1:2001(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 681-1+A1	4
	elastomeriniai tarpikliai:	LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003(D)
	- guminiai	LST EN 681-1+A1:2001/A3:2005(D)
	- iš termoplastinių elastomerų	LST EN 681-2+A1:2003(D)		LST EN 681-2+A1
		LST EN 681-2+A1:2003/A2:2005
	- akytosios gumos medžiagos	LST EN 681-3+A1:2003(D)		LST EN 681-3+A1
	- lieti poliuretaniniai	LST EN 681-4+A1:2003(D)		LST EN 681-4+A1
17.9	vamzdžių ir junglių, per kuriuos teka dujos ir skystieji angliavandeniliai,	LST EN 682:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 682	3
	elastomeriniai sandarikliai
17.10	klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu	LST EN 997:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 997	4
		LST EN 997:2003/A1:2007(D)
17.11	virtuvių kriauklės	LST EN 13310:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13310	4
17.12	santechnikos įtaisai. Sūkurinės vonios	LST EN 12764:2005+A1:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12764	4
17.13	kieto kuro krosnys patalpoms šildyti	LST EN 13240:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13240	3
		LST EN 13240:2002/AC:2006(D)
		LST EN 13240:2002/A2:2004/AC:2006(D)
		LST EN 13240:2002/A2:2004/AC:2007(D)
17.14	kilnojamieji katilai gyvenamosioms patalpoms šildyti	LST EN 12809:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12809	3
	kietuoju kuru. Vardinė atiduodamoji šiluminė galia iki 50 kW	LST EN 12809:2002/A1:2004(D)
		LST EN 12809:2002/AC:2006(D)
		LST EN 12809:2002/A1:2004/AC:2007(D)
17.15	buitinės kietojo kuro viryklės	LST EN 12815:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12815	3
		LST EN 12815:2002/A1:2004(D)
		LST EN 12815:2002/AC:2006(D)
		LST EN 12815:2002/A1:2004/AC:2007(D)
17.16	dušo gaubtai	LST EN 14428:2005+A1:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14428	4
17.17	pastatų apsaugai nuo užtvindymo	LST EN 13564-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13564-1:2003	4
17.18	karštai cinkuoti išilgai suvirinti įmoviniai	LST EN 1123-1:2000(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1123-1	4
	plieniniai nuotakyno vamzdžiai ir jungliai	LST EN 1123-1:2000/A1:2004(D)		LST EN 1123-1:2000/A1
17.19	išilgai suvirinti įmoviniai nerūdijančiojo plieno	LST EN 1124-1:2000(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1124-1	4
	nuotakyno vamzdžiai ir jungliai	LST EN 1124-1:2000/A1:2004(D)		LST EN 1124-1:2000/A1
17.20	santechnikos įtaisai. Prausyklos	LST EN 14296:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14296	4
17.21	glazūruotieji keraminiai nuotakyno vamzdžiai, jungliai ir vamzdžių jungtys	LST EN 295-10:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 295-10	4
17.22	nelegiruotojo plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės žmonių	LST EN 10224:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 10224	4
	vartojamam vandeniui ir kitiems skysčiams tiekti	LST EN 10224:2003/A1:2005(D)		LST EN 10224:2003/A1
17.23	vandeniui ir kitiems tirpalams tiekti plieno vamzdžių jungtys ir	LST EN 10311:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 10311	4
	jungiamosios detalės
17.24	suvirintieji nerūdijančiojo plieno vamzdžiai vandens turintiems skysčiams,	LST EN 10312:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 10312	4
	įskaitant buityje naudojamą vandenį, tiekti	LST EN 10312:2003/A1:2005(D)		LST EN 10312:2003/A1
17.25	bidės	LST EN 14528:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14528	4
17.26	santechnikos bei šildymo įrangoje naudojami vandens ir	LST EN 1057:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1057	1, 3, 4
	dujų besiūliai, apvalūs variniai vamzdžiai
17.27	tepalinės krosnys su išgarinimo degikliais ir dūmtakiu	LST EN 1:1998(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1	3
		LST EN 1:1998/A1:2007(D)
17.28	vandens nuleidimo iš pastatų sistemų ketiniai vamzdžiai ir	LST EN 877:2000(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 877	4
	jungiamosios detalės, jų jungtys ir pagalbiniai reikmenys	LST EN 877:2000/A1:2007(D)
		LST EN 877:2000/A1:2007/AC:2008(D)
17.29	sieniniai pisuarai	LST EN 13407:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13407	4
17.30	praustuvės	LST EN 14688:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14688	4
17.31	beslėgių termoplastinių vamzdynų sistemų klijai	LST EN 14680:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14680	4
17.32	gofruotų saugių metalinių žarnų sąrankos	LST EN 14800:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14800	1, 3
	buitiniams dujiniams prietaisams prijungti
17.33	termoplastikinių slėginių vamzdynų	LST EN 14814:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14814	4
	naudojamų skysčiams perduoti, klijai.
17.34	lėtai šilumą išskiriantys kietuoju kuru kūrenami	LST EN 15250:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15250	3
	buitiniai šildytuvai
17.35	kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	deklaruojami metodai	4
17.36	nebuitiniai vienadegikliai dujiniai palubiniai vamzdiniai	LST EN 416-1:2009(D)(2010-12-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 416-1	2+, 4
	spinduliuojantieji šildytuvai. Sauga
17.37	kaliojo ketaus nuotakyno vamzdžiai, jungiamosios detalės,	LST EN 598:2007+A1:2009(D)(2011-04-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 598:2007+A1	4
	pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys
17.38	nebuitiniai palubiniai daugiadegikliai dujinių vamzdinių	LST EN 777-1:2009(D)(2010-11-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 777-1	2+, 4
	spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. D sistema. Sauga
	nebuitiniai palubiniai daugiadegikliai dujinių vamzdinių	LST EN 777-2:2009(D)(2010-11-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 777-2	2+, 4
	spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. E sistema. Sauga
	nebuitiniai palubiniai daugiadegikliai dujinių vamzdinių	LST EN 777-3:2009(D)(2010-11-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 777-3	2+, 4
	spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. F sistema. Sauga
	nebuitiniai palubiniai daugiadegikliai dujinių vamzdinių	LST EN 777-4:2009(D)(2010-11-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 777-4	2+, 4
	spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. H sistema. Sauga
17.39	kaliojo ketaus dujų vamzdynų vamzdžiai, jungiamosios detalės,	LST EN 969:2009(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 969	3
	pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys
17.40	nelegiruotojo plieno vamzdžiai, tinkami suvirinimui ir sriegimui	LST EN 10255+A1:2007(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 10255+A1	3, 4
17.41	gyvenamųjų patalpų šildytuvai, kūrenami medienos granulėmis	LST EN 14785:2006(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14785	3
17.42	ne didesnės kaip 300 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios nebuitiniai	LST EN 621:2009(D)(2011-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 621	2+, 4
	dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai be ventiliatoriaus orui
	tiekti ir (arba) deginiams šalinti
17.43	ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios buitiniai	LST EN 778:2009(D)(2011-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 778	2+, 4
	dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai be ventiliatoriaus orui
	tiekti ir (arba) deginiams šalinti
17.44	ne didesnės kaip 300 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios nebuitiniai	LST EN 1020:2009(D)(2011-08-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1020	2+, 4
	dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai su ventiliatoriumi degimo
	orui tiekti ar degimo produktams šalinti
17.45	ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios buitiniai	LST EN 1319:2009(D)(2011-10-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1319	2+, 4
	dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai su degiklio pūtimo
	ventiliatoriumi
18.	ARMATŪRINIS PLIENAS, ĮDĖTINĖS DETALĖS IR ELEMENTAI
18.1	įdėtinės detalės gelžbetoniniams gaminiams	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama	matmenų tikslumas	deklaruojami metodai	2+
		atitiktis ir LST EN ISO 17660-1:2006	suvirintų jungčių laikančioji geba pagal produkto paskirtį	LST EN ISO 17660-1:2007
				LST EN ISO 17660-2:2006
18.2	suvirinamasis armatūrinis plienas	LST EN 10080:2006	matmenų nuokrypiai	LST EN ISO 15630-1	1+
			takumo stipris	LST EN ISO 15630-1
			tempiamasis stipris	LST EN ISO 15630-1
			santykinis pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai	LST EN ISO 15630-1
			atsparumas lankstymui	LST EN ISO 15630-1, LST EN ISO 7438
18.3	suvirinti armatūriniai tinklai ir strypynai	LST EN 10080:2006	matmenų nuokrypiai	LST EN ISO 15630-2	2+
	betonui sutvirtinti, pagaminti mašininiu būdu		armatūros (gaminyje) tempiamasis stipris	LST EN ISO 15630-2
	suvirinti armatūriniai tinklai ir strypynai	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama	armatūros (gaminyje) takumo stipris	LST EN ISO 15630-2
	betonui sutvirtinti, pagaminti nemašininiu būdu	atitiktis ir LST EN ISO 17660-1:2006	armatūros (gaminyje) santykinis pailgėjimas,	LST EN ISO 15630-2
			esant didžiausiai apkrovai
			atsparumas lankstymui suvirinimo taške **	LST EN ISO 15630-1, LST EN ISO 7438
			suvirinimo šlyties stipris	LST EN ISO 15630-2
18.4	iš anksto įtempiamas armatūrinis plienas	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	takumo stipris	LST EN ISO 15630-3	1+
			tempiamasis stipris	LST EN ISO 15630-3
			tamprumo modulis	LST EN ISO 15630-3
			santykinis pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai	LST EN ISO 15630-3
			įtempimų relaksacija	LST EN ISO 15630-3	4
18.5	plieniniai vamzdiniai įtemptosios armatūros kanalai	LST EN 523:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 523	4
18.6	metaliniai tinko pagrindai ir profiliuočiai (vidiniam tinkavimui)	LST EN 13658-1:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13658-1	3, 4
18.7	metaliniai tinko pagrindai ir profiliuočiai (išoriniam tinkavimui)	LST EN 13658-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13658-2	3, 4
18.8	betono pluoštai. Plieniniai pluoštai	LST EN 14889-1:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14889-1	1, 3
18.9	betono pluoštai. Polimeriniai pluoštai	LST EN 14889-2:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14889-2	1, 3
18.10	armatūrinio plieno jungtys strypų mechaniniams sujungimams	LST ISO 15835-1	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST ISO 15835-2	1+
19.	METALINĖS LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI
19.1	laikančiosios statinių metalinės konstrukcijos	LST EN 1090-2:2008, LST EN 1090-3:2008 / techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	rodikliai nurodyti techninėje specifikacijoje / arba standarte pagal produktų paskirtį	techninė specifikacija arba deklaruojami metodai	2+

19.2	karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai	LST EN 10025-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 10025-1	2+
19.3	karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai	LST EN 10210-1:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 10210-1	2+
19.4	nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai	LST EN 10219-1:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 10219-1	2+
19.5	pagerintų statmenai gaminio paviršiui	LST EN 10164:2005	tempiamasis stipris pagal takumo ribą	LST EN 10002-1	3
	deformacijos savybių plieno gaminiai		tempiamasis stipris pagal stiprumo ribą
			santykinis pailgėjimas tempiant
			tamprumo modulis
19.6	šaltai formuoti metalo konstrukcijų gaminiai	techninė specifikacija, kuriai deklaruojama atitiktis	tempiamasis stipris pagal takumo ribą	LST EN 10002-1	3
		LST EN 10149-1:2000	tempiamasis stipris pagal stiprumo ribą	LST EN 10002-1
		LST EN 10149-2:2000	tamprumo modulis **	LST EN 10002-1
		LST EN 10149-3:2000	santykinis pailgėjimas tempiant	LST EN 10002-1
		LST EN 10346:2009	metalinės lydalinės dangos svoris **	LST EN ISO 1460, LST EN 10326,
		LST ISO 4997:2007		LST EN 10327
			dangos storis **	LST EN ISO 2808
19.7	nerūdijantieji plienai	LST EN 10088-2:2005	tempiamasis stipris pagal takumo ribą	LST EN 10002-1	3
		LST EN 10088-3:2005	tempiamasis stipris pagal stiprumo ribą	LST EN 10002-1
			tamprumo modulis	LST EN 10002-1
			santykinis pailgėjimas tempiant	LST EN 10002-1
	statybinės paskirties korozijai atsparaus plieno lakštai ir (arba)	LST EN 10088-4:2009(D)(2011-02-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 10088-4	2+
	plokštės ir juostos
	statybinės paskirties strypų, valcuotosios ir temptosios vielos,	LST EN 10088-5:2009(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 10088-5	2+
	profiliuočių ir šviesiųjų paviršių gaminiai iš korozijai atsparaus plieno
19.8	suvirinimo medžiagos. Metalų lydomojo suvirinimo pridėtiniai metalai ir fliusai	LST EN 13479:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13479	2+
19.9	stipriųjų konstrukcinių varžtų, skirtų parengtinei apkrovai, rinkiniai	LST EN 14399-1:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14399-1	2+
19.10	iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai	LST EN 15048-1:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15048-1	2+
19.11	aliuminis ir aliuminio lydiniai. Konstrukciniai statinių gaminiai	LST EN 15088:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15088	2+
19.12	statybiniai plieno liejiniai	LST EN 10340:2008(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 10340	2+
		LST EN 10340:2008/AC:2008(D)
19.13	statybinės paskirties grūdintasis ir atleistasis plienas	LST EN 10343:2009(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 10343	2+
19.14	konstrukciniai klijai. Pastatų ir inžinerinių statinių bendraašiams metaliniams	LST EN 15275:2007(D)(2011-04-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15275	2+
	elementams montuoti skirtų anaerobinių klijų aibūdinimas
20.	TRANPSPORTO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS
20.1	kelio ženklai	LST 1335:1994, LST 1335:1994+K1:2003	atspindžio koeficientas	LST EN 12899-1	1
		LST EN 12899-1:2008(D)(2013-01-01)	atsparumas korozijai	LST ISO 9227, LST ISO 1461
		LST EN 12899-2:2008(D)(2013-01-01)
		LST EN 12899-3:2008(D)(2013-01-01)
20.2	kelių ženklinimo medžiagos	LST EN 1463-1:2009(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1463-1	1
				LST EN 1463-2
20.3	kelių ženklinimo medžiagos	LST EN 1423:2001(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1423	1
		LST EN 1423:2001/A1:2003(D)
20.4	kelių apsaugos nuo akinimo ekranai	LST EN 12676-1:2001(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12676-2	3
		LST EN 12676-1:2001/A1:2003(D)
20.5	armuotojo ir įtemptojo gelžbetonio apšvietimo stulpai	LST EN 40-4:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 40-4	1
		LST EN 40-4:2006/AC:2006(D)
	plieniniai apšvietimo stulpai	LST EN 40-5:2002(D)		LST EN 40-5	1
	aliumininiai apšvietimo stulpai	LST EN 40-6:2003(D)		LST EN 40-6	1
	polimero pluoštu armuoti apšvietimo stulpai	LST EN 40-7:2003(D)		LST EN 40-7	1
20.6	vertikalieji kelių ženklai. Kintamųjų pranešimų skydai	LST EN 12966-1:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12966-1	1
20.7	kelių eismo triukšmo mažinimo įrenginiai	LST EN 14388:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14388	3
		LST EN 14388:2005/AC:2008(D)
20.8	įspėjamieji ir saugos šviesos įtaisai	LST EN 12352:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12352	1
20.9	šviesoforai	LST EN 12368:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12368	1
20.10	apsauginių kelio atitvarų sistemos	LST EN 1317-5:2007+A1:2008(D)(2011-01-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1317-5	1
21.	DŪMTRAUKIAI, DŪMTRAUKIŲ SISTEMŲ ELEMENTAI
21.1	moliniai arba keraminiai dūmtakio pamušalai	LST EN 1457+AC:2001(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1457+AC+A1	2+
		LST EN 1457+AC:2001/A1:2003(D)
		LST EN 1457+AC:2001/AC:2006(D)
		LST EN 1457+AC:2001/A1:2003/AC:2007(D)
21.2	dūmtraukių su paprastomis sienelėmis moliniai arba keraminiai blokai	LST EN 1806:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1806:2006	2+
21.3	metalinių dūmtraukių sistemų elementai	LST EN 1856-1:2009(D)(2011-03-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1856-1	2+
21.4	metaliniai dūmtakiai ir jungiamieji vamzdžiai	LST EN 1856-2:2009(D)(2011-03-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1856-2	2+
21.5	betoniniai dūmtakio pamušalai	LST EN 1857:2003+A1:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1857	2+
21.6	betoniniai dūmtakio blokai	LST EN 1858:2008(D)(2010-09-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1858	2+
21.7	dūmtraukiai. Komponentai. Betoniniai išoriniai apvalkalai	LST EN 12446:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12446	2+
21.8	dūmtraukio sistemos su moliniais arba	LST EN 13063-1:2006+A1:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13063-1	2+
	keraminiais dūmtakio pamušalais	LST EN 13063-2:2006+A1:2007(D)		LST EN 13063-2
		LST EN 13063-3:2007(D)		LST EN 13063-3
21.9	dūmtraukių sistemų moliniai arba keraminiai apvalkalai	LST EN 13069:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13069	2+
21.10	pramoniniai dūmtraukiai. Mūrinių dūmtakių medžiagos	LST EN 13084-5:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13084-5	2+
		LST EN 13084-5:2005/AC:2006(D)
21.11	pramoniniai dūmtraukiai. Cilindrinių plieno gaminių,	LST EN 13084-7:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13084-7	2+
	naudojamų vienasieniuose dūmtraukiuose ir dūmtraukiuose,	LST EN 13084-7:2006/AC:2009(D)
	kurių dūmtakiai plieniniai, techniniai reikalavimai
21.12	molinių arba keraminių dūmtraukių antgaliai	LST EN 13502:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13502	4
21.13	dūmtraukių sistemos su plastikiniais dūmtakio pamušalais	LST EN 14471:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14471	1, 2+, 3, 4
21.14	kieto kuro krosnių ir atvirųjų židinių įdėklai	LST EN 13229:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13229	3
		LST EN 13229:2003/A1:2003(D)
		LST EN 13229:2003/A2:2004(D)
		LST EN 13229:2003/AC:2006(D)
		LST EN 13229:2003/A2:2004/AC:2007(D)
21.15	metaliniai dūmtraukiai ir oro tiekimo kanalai iš	LST EN 14989-1:2007(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14989-1	2+
	įvairių medžiagų. C6 tipo įrenginių vertikalieji galiniai oro
	ir (arba) dumtakių įtaisai
21.16	dūmtraukiai. Izoliuotų prietaisų dūmtakiai ir oro tiekimo kanalai	LST EN 14989-2:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14989-2	2+
22.	NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
	Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Įrengimo ir bandymo
	principai:
22.1	srutinių nuotekų kėlyklos	LST EN 12050-1:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12050-1	3
22.2	paplavų kėlyklos	LST EN 12050-2:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12050-2	3
22.3	riboto taikymo srutinių nuotekų kėlyklos	LST EN 12050-3:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12050-3	3
22.4	atbuliniai paplavų ir srutinių nuotekų vožtuvai	LST EN 12050-4:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12050-4	3
22.5	mažieji – (iki 50 GE) – nuotekų valymo įrenginiai:
	- gamintiniai septikai	LST EN 12566-1:2000(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12566-1	3
		LST EN 12566-1:2000/A1:2004(D)
	- surenkamosios ir/arba statybvietėje surenkamos	LST EN 12566-3:2005(D)		LST EN 12566-3	3
	buitinių nuotekų valyklos	LST EN 12566-3:2005+A1:2009(D)(2010-11-01)
	pūdomieji nusodintuvai, sumontuoti statybvietėje iš surenkamų dalių	LST EN 12566-4:2008(D)		LST EN 12566-4	3
	nuotekų valymo įrenginiai (nuo 50 GE)	techninis liudijimas	rodikliai nurodyti techniniame liudijime	techninis liudijimas	1+
22.6	riebalų skirtuvai	LST EN 1825-1:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1825-1	3, 4
		LST EN 1825-1:2004/AC:2006(D)
22.7	nuotakyno orlaidžiai	LST EN 12380:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12380	4
22.8	lengvųjų skysčių skirtuvai	LST EN 858-1:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 858-1	3, 4
		LST EN 858-1:2002/A1:2004(D)
23.	KITI GAMINIAI
	konstrukcinės atramos:
23.1	- elastomerinės atramos	LST EN 1337-3:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1337-3	1, 3
23.2	- ritininės atramos	LST EN 1337-4:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1337-4	1, 3
		LST EN 1337-4:2004/AC:2007(D)
23.3	- lizdinės atramos	LST EN 1337-5:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1337-5	1, 3
23.4	- balansyrinės atramos	LST EN 1337-6:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1337-6	1, 3
23.5	- sferinės ir cilindrinės politetrafluoretileno (PTFE) atramos	LST EN 1337-7:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1337-7	1, 3
	- kreipiamosios ir įtvirtinimo atramos	LST EN 1337-8:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1337-8	1, 3
23.6	šulinių lipynės	LST EN 13101:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13101	4
23.7	nuostoviosios šulinių lipynės	LST EN 14396:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14396	4
23.8	metaliniai inkarai, naudojami betone	ETL pagal ETAG 001	rodikliai nurodyti ETL pagal produktų paskirtį	ETL pagal ETAG 001	1, 2+
23.9	surenkami laiptų komplektai	ETL pagal ETAG 008	rodikliai nurodyti ETL pagal produktų paskirtį	ETL pagal ETAG 008	1, 2+, 3, 4
23.10	apkrovų nelaikantys klojinių komplektai – sistemos iš	ETL pagal ETAG 009	rodikliai nurodyti ETL pagal produktų paskirtį	ETL pagal ETAG 009	1, 2+
	termoizoliacinių medžiagų ar betono tuštumėtų blokų arba plokščių
23.11	išankstinio konstrukcijų įtempimo komplektai	ETL pagal ETAG 013	rodikliai nurodyti ETL pagal produktų paskirtį	ETL pagal ETAG 013	1+
23.12	plastikiniai tvirtinimo inkarai išorinėms tinkuojamoms termoizoliacinėms	ETL pagal ETAG 014	rodikliai nurodyti ETL pagal produktų paskirtį	ETL pagal ETAG 014	2+
	kompozicinėms sistemoms
23.13	termoplastikinės stacionariosios antžeminės buitinio krosnių kuro, žibalo ir	LST EN 13341:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13341	3
	dyzelino talpyklos. Ekstruzinio pučiamojo ir išcentrinio liejimo būdu
	pagamintos polietileno talpyklos
	bei anijoninės polimerizacijos būdu suformuotos poliamido 6 talpyklos
23.14	ceche pagamintos plieninės talpyklos. Antžeminės horizontaliosios	LST EN 12285-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12285-2	1, 3, 4
	cilindrinės vienasienės ir dvisienės vandenį teršiančių degiųjų ir nedegiųjų
	skysčių talpyklos
23.15	nuotėkio aptikimo sistemos	LST EN 13160-1:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13160-1	3, 4
23.16	skystojo naftos kuro nuostoviųjų talpyklų perpildymo	LST EN 13616:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 13616	3,4
	prevencijos priemonės	LST EN 13616:2004/AC:2006(D)
23.17	sporto aikštynų paviršiai. Vidiniai paviršiai, skirti įvairioms	LST EN 14904:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14904	1,3
	sporto šakoms
23.18	metalinių žarnų sąrankų, naudojamų buitiniams dujiniams prietaisams	LST EN 15069:2008(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15069	1, 3, 4
	prijungti prie dujotiekio, saugaus prijungimo sklendės
23.19	antiseisminiai įrenginiai	LST EN 15129:2009(D)(2011-08-01	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15129	1, 3
23.20	bendrosios paskirties klijai konstrukcijoms sujungti	LST EN 15274:2007(D)(2011-04-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 15274	2+
24.	STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS (SGGS) IR JŲ SUDEDAMOSIOS DALYS
24.1	gesinimo vandeniu sistemų purkštuvai	LST EN 12259-1+A1:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12259-1+A1	1
		LST EN 12259-1+A1:2002/A2:2004(D)		LST EN 12259-1+A1/A2
		LST EN 12259-1+A1:2002/A3:2006(D)		LST EN 12259-1+A1/A3
24.2	gesinimo vandeniu sistemų pavojaus signalu	LST EN 12259-2+A1+AC:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12259-2+A1+AC	1
	įjungiamų skysčių vožtuvų rinkiniai	LST EN 12259-2+A1+AC:2002/A2:2006(D)		LST EN 12259-2+A1+AC/A2
24.3	gesinimo vandeniu sistemų pavojaus signalu	LST EN 12259-3+A1:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12259-3+A1	1
	įjungiamų dujinių vožtuvų rinkiniai	LST EN 12259-3+A1:2002/A2:2006(D)		LST EN 12259-3+A1/A2
24.4	gesinimo vandeniu sistemų tekančio vandens pavojaus signalo įtaisas	LST EN 12259-4+A1:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12259-4+A1	1
24.5	gesinimo vandeniu sistemų vandens srauto detektoriai	LST EN 12259-5:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12259-5	1
24.6	gesinimo dujomis sistemų elektriniai automatiniai valdymo ir vėlinimo įtaisai	LST EN 12094-1:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12094-1	1
24.7	gesinimo dujomis sistemų neelektriniai automatiniai valdymo ir vėlinimo įtaisai	LST EN 12094-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12094-2	1
24.8	gesinimo dujomis sistemų rankiniai paleidimo ir sustabdymo įtaisai	LST EN 12094-3:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12094-3	1
24.9	gesinimo dujomis sistemų talpyklų vožtuvų sąrankos ir jų paleidikliai	LST EN 12094-4:2004(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12094-4	1
24.10	gesinimo dujomis sistemų didžiaslėgės ir mažaslėgės perjungiamosios sklendės	LST EN 12094-5:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12094-5	1
	ir jų paleidikliai
24.11	gesinimo dujomis sistemų neelektriniai blokavimo įtaisai	LST EN 12094-6:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12094-6	1
24.12	gesinimo CO 2 dujomis sistemų purkštuvai	LST EN 12094-7:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12094-7/A1	1
		LST EN 12094-7:2002/A1:2005(D)
24.13	gesinimo dujomis sistemų jungtys	LST EN 12094-8:2006(D)	darbinis slėgis ir trūkimo slėgis, hermetiškumas, ženklinimas	LST EN 12094-8	1
24.14	gesinimo dujomis sistemų specialieji gaisro aptiktuvai	LST EN 12094-9:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12259-1+A1	1
24.15	gesinimo dujomis sistemų slėgmačiai ir slėgio relės	LST EN 12094-10:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12094-10	1
24.16	gesinimo dujomis sistemų mechaninės svarstyklės	LST EN 12094-11:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12094-11	1
24.17	gesinimo dujomis sistemų pneumatiniai pavojaus signalizavimo įtaisai	LST EN 12094-12:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12094-12	1
24.18	gesinimo dujomis sistemų atkertamieji ir atbuliniai vožtuvai	LST EN 12094-13+AC:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12094-13+AC	1
24.19	stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, kuriose naudojamos žarnos	LST EN 671-1+AC:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 671-1+AC, LST EN 671-2+A1	1
		LST EN 671-2:2003/A1:2004(D)		LST EN 694+A1:2007
				LST EN ISO 9227
25.	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ (GASS) ĮRANGA
25.1	valdymo ir rodymo įranga	LST EN 54-2+AC:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-2+AC	1
		LST EN 54-2+AC:2002/A1:2007(D)		LST EN 54-4+AC
				LST EN 54-4+AC:2002/A1
				LST EN 54-4+AC:2002/A2
25.2	garso signalizatoriai	LST EN 54-3+A1:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-3+A1	1
		LST EN 54-3+A1:2002/A2:2006(D)		LST EN 54-3+A1:2002/A2
25.3	elektrinio maitinimo įranga	LST EN 54-4+AC:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-4+AC	1
		LST EN 54-4+AC:2002/A1:2003(D)		LST EN 54-4+AC:2002/A1
		LST EN 54-4+AC:2002/A2:2006(D)		LST EN 54-4+AC:2002/A2
25.4	taškiniai šilumos detektoriai	LST EN 54-5+A1:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-5+A1	1
	taškiniai dūmų detektoriai	LST EN 54-7+A1:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-7+A1	1
	kelių (dūmų ir šilumos) jutiklių detektoriai	LST EN 54-7+A1:2002/A2:2006(D)		LST EN 54-7+A1:2002/A2
25.5	taškiniai liepsnos detektoriai	LST EN 54-10:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-10	1
		LST EN 54-10:2002/A1:2006(D)		LST EN 54-10:2002/A1
25.6	ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai	LST EN 54-11:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-11	1
		LST EN 54-11:2002/A1:2006(D)		LST EN 54-11:2002/A1
25.7	linijiniai optiniai dūmų detektoriai	LST EN 54-12:2003(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-12	1
25.8	pavojaus garsinio signalizavimo valdymo ir rodymo įranga	LST EN 54-16:2008 (D)(2011-04-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-16	1
25.9	trumpojo jungimo skyrikliai	LST EN 54-17:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-17	1
		LST EN 54-17:2006/AC:2008
25.10	įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai	LST EN 54-18:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-18	1
		LST EN 54-18:2006/AC:2007(D)
25.11	įsiurbiamieji dūmų detektoriai	LST EN 54-20:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-20	1
		LST EN 54-20:2006/AC:2009(D)
25.12	gaisro pavojaus ir įspėjimo apie gedimą signalizavimo maršruto	LST EN 54-21:2006(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-21	1
	parinkimo įranga
25.13	pavojaus garsinio signalizavimo sistemų komponentai. Garsiakalbiai	LST EN 54-24:2008 (D)(2011-04-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-24	1
25.14	komponentai, naudojantys radijo ryšio kanalus	LST EN 54-25:2008 (D)(2011-04-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 54-25	1
25.15	dūmų signalizatoriai	LST EN 14604:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 14604	1
		LST EN 14604:2005/AC:2009(D)		LST EN 14604:2005/AC
26.	DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMŲ DALYS
26.1	dūmų užtvaros	LST EN 12101-1:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12101-1	1
		LST EN 12101-1:2005/A1:2006(D)
26.2	natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai	LST EN 12101-2:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12101-2	1
26.3	ištraukiamieji ventiliatoriai	LST EN 12101-3:2002(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12101-3	1
		LST EN 12101-3:2002/AC:2005(D)
26.4	slėgio skirtumo sistemų komplektai	LST EN 12101-6:2005(D)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12101-6	1
		LST EN 12101-6:2005/AC:2006(D)
26.5	maitinimo šaltiniai	LST EN 12101-10:2005(D)(2012-05-01)	rodikliai nurodyti standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 12101-10	1
		LST EN 12101-10:2005/AC:2007(D)

_________________