LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 87:2001 „RADIACINĖ SAUGA ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE“ PATVIRTINIMO

2001 m. vasario 19 d. Nr. 120
Vilnius

1. Tvirtinu:
1.1. Lietuvos higienos normą HN 87:2001 „Radiacinė sauga atominėje elektrinėje“ (pridedama) ir nustatau įsigaliojimo datą – 2001 04 01.
1.2. Lietuvos higienos normos HN 87:2001 „Radiacinė sauga atominėje elektrinėje“ įgyvendinimo priemonių planą.
2. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui E. Bartkevičiui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	VINSAS JANUŠONIS
______________
PATVIRTINTA
sveikatos apsaugos ministro
2001 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 120

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 87:2001

RADIACINĖ SAUGA ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE

ĮVADAS

Šiuo norminiu teisės aktu Lietuvos Respublikoje įteisinami Europos Sąjungos dokumento Europos Tarybos direktyva 96/29/EURATOM „Pagrindinis darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės standartas“ (anglų k.) = Council Directive 96/29/EURATOM of 13 May 1996 Basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation reikalavimai, kurie tiesiogiai susiję su darbuotojų ir gyventojų radiacine sauga nuo atominės elektrinės veiklos, bei pateikiami HN 73-1997 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ įgyvendinimo atitinkamose veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais srityse reikalavimai, paaiškinimai ir rekomendacijos.

I. TAIKYMO SRITIS

1. Ši higienos norma nustato atominėje elektrinėje dirbančių darbuotojų (toliau-AE darbuotojų) ir gyventojų radiacinės saugos reikalavimus eksploatuojant atominę elektrinę.
2. Ši higienos norma yra privaloma visiems juridiniams asmenims, įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių, ir fiziniams asmenims, vykdantiems veiklą atominėje elektrinėje.
3. Veiklą su uždaraisiais, atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais bei rentgeno prietaisais atominėje elektrinėje reglamentuoja [4.9], [4.10] ir kiti teisės aktai.

II. NUORODOS

4. Šioje higienos normoje pateiktos nuorodos į tokius dokumentus:
4.1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239);
4.2. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 59-1368; 1997, Nr. 66-1605, Nr. 112-2825; 1999, Nr. 65-2088);
4.3. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824);
4.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 07 20 įsakymas Nr. 335 „Dėl informacijos apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei duomenų apie darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 65-2103);
4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 04 19 įsakymas Nr. 171 „Dėl atsakingų už radiacinę saugą ir darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, privalomojo mokymo, instruktavimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 36-1098);
4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365);
4.7. HN 73-1997. Pagrindinės radiacinės saugos normos (Žin., 1998, Nr. 1-31);
4.8. HN 83:1998. Komandiruotų veiklai darbuotojų radiacinė sauga ir saugumas (Žin., 1998, Nr. 114-3209);
4.9. HN 86:1999. Nemedicininiai branduoliniai ir rentgeno prietaisai (Žin., 2000, Nr. 4-111);
4.10. HN 88:2000. Nemedicininės paskirties atvirųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinė sauga ir saugumas (Žin., 2000, Nr. 57-1690);
4.11. VD-B-001-0-97. Bendrieji atominių elektrinių saugos užtikrinimo nuostatai (Žin., 1997, Nr. 54-1258);
4.12. Branduolinio objekto fizinės saugos nuostatai (Žin., 1997, Nr. 15-325);
4.13. Radiacinės saugos centro direktoriaus 1999 12 31 įsakymas Nr. 44 „Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų monitoringų atlikimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 38-1086).

III. TERMINAI, APIBRĖŽIMAI, SANTRUMPOS

5. Šioje higienos normoje vartojami terminai, apibrėžimai, santrumpos:
5.1. aktyvumas
Radionuklidų, tam tikru metu esančių tam tikroje energinėje būsenoje, kiekis, apskaičiuojamas pagal formulę:

čia:
A – aktyvumas, dN – tikėtinas savaiminių branduolinių virsmų (šuolių iš minėtos energinės būsenos) skaičius per laiko tarpą dt. Vienetai: s-1_ specialus vieneto pavadinimas bekerelis (Bq), 1 Bq=1 s-1 [B.1];
5.2. ALARA (angl. „as low as reasonably achievable“ santrumpa)
Vienas pagrindinių radiacinės saugos principų, teigiančių, kad praktinės veiklos nulemtų individualiųjų dozių vertės, švitinamų žmonių skaičius ir apšvitos tikimybė turi būti tokie maži, kokius tik įmanoma pasiekti protingai naudojant radiacinės saugos priemones ir atsižvelgiant į socialines ir ekonomines sąlygas [B.6];
5.3. apšvita
Procesas, kurio metu jonizuojančiosios spinduliuotės srautas apšvitina žmogų arba aplinką [4.1];
5.3.1. išorinė apšvita
Apšvita, kurią patiria žmonės, kai juos veikia išorinė jonizuojančioji spinduliuotė [B.6];
5.3.2. vidinė apšvita
Žmogaus patiriama apšvita, kai į jo organizmą kvėpuojant, su maistu arba tiesiog pro kūno odą patenka radionuklidai [B.6];
5.4. atominė elektrinė (toliau – AE)
Sistemų ir pastatų, skirtų elektros arba elektros ir šilumos energijai gaminti, naudojant branduolinį kurą, visuma [4.2];
5.5. kontroliuojamoji zona
Zona, kurioje galioja specialios apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir radioaktyviosios taršos sklidimo taisyklės ir patekimas į kurią yra kontroliuojamas [B.6];
5.6. atsakingas už radiacinę saugą
Asmuo, turintis reikiamą išsimokslinimą ir kvalifikaciją radiacinės saugos ir saugumo klausimais, paskirtas licencijos turėtojo organizuoti šios higienos normos reikalavimų vykdymą įmonėje, kurioje naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai [4.7];
5.7. darbuotojas
Asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba jų veikiamas ir veikiamas apšvitos, kurios dozės gali viršyti gyventojams nustatytas dozes [4.7];
5.7.1. A kategorijos darbuotojas
Darbuotojas, kurio metinė efektinė dozė gali viršyti 6 mSv arba lygiavertė dozė – 0,3 metinės dozės ribos, kurią gauna akių lęšiukai, oda arba galūnės [B.6];
5.7.2. B kategorijos darbuotojas
A kategorijai nepriskiriamas darbuotojas [B.6];
5.8. deaktyvavimas
Radioaktyviųjų medžiagų šalinimas nuo žmogaus kūno, aprangos, aparatūros ir kt. objektų bei žemės paviršiaus [B.6];
5.9. dozė
Kiekybinis sugertosios jonizuojančiosios spinduliuotės įvertinimas [4.7];
5.9.1. dozės apribojimas
Numatomas individualiosios dozės, kurią gali lemti konkretus šaltinis, apribojimas, taikomas optimizuojant radiacinę saugą [B.6];
5.9.2. dozės riba
Didžiausia dozė, kurią per nustatytą laiko tarpą gali gauti asmuo dėl išorinės ir vidinės apšvitos;
5.10. individualiosios saugos priemonės
Techninės darbuotojų saugos priemonės nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio: prijuostės, pirštinės, avalynė, akiniai, skydeliai, širmos ir kt. [4.7];
5.11. ištyrimo lygis
Dydžio, tokio kaip efektinė dozė, radionuklidų aktyvumas ar vienetinio ploto ar tūrio tarša, vertė, kurią viršijus turi būti išsamiai išmatuoti šie ir ir su jais susiję parametrai ir nustatytos ištyrimo lygio viršijimo priežastys [B.6];
5.12. jonizuojančioji spinduliuotė
Spinduliuotė, kuriai sąveikaujant su medžiaga arba terpe sukuriami elektronai ir įvairiarūšiai jonai [B.6];
5.13. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis
Aparatas, radioaktyvioji medžiaga, įrenginys, gaminys arba prekė, skleidžiantys arba galintys skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę [4.1];
5.14. kokybės laidavimas
Visi planuoti ir sistemiški veiksmai, kuriais siekiama laiduoti, kad vyksmas, įtaisas, prietaisas, aparatūra ar darbuotojai atitiktų visus kokybės reikalavimus [B.6];
5.15. lankytojai
Visi asmenys, teisėtai patenkantys į AE, išskyrus AE, jos valstybinę priežiūrą ir kontrolę vykdančių bei teisėsaugos institucijų darbuotojus, kurie atlieka savo tarnybines pareigas [4.12];
5.16. licencija
Valstybės valdymo institucijos išduotas oficialus dokumentas, suteikiantis teisę verstis tam tikra veikla branduolinės energetikos srityje, laikantis nustatytų sąlygų ir reikalavimų [4.2];
5.17. monitoringas
Sistemingas dozės lygio arba taršos, susijusios su apšvitos arba radioaktyviojo užteršimo poveikiu, matavimas ir gautų rezultatų vertinimas [4.7];
5.17.1. individualusis monitoringas
Vieno asmens monitoringas [4.13];
5.18. paskyra – leidimas
Raštiškas leidimas saugiai vykdyti darbus AE, nustatantis darbų vykdymo turinį, vietą, laiką ir sąlygas bei saugos ir saugumo reikalavimus ir kuriems vykdyti reikalingas specialus darbo vietos paruošimas;
5.19. pavedimas
Rašytinė užduotis saugiai vykdyti darbus AE, nustatanti darbų vykdymo turinį, vietą, laiką ir sąlygas bei saugos ir saugumo reikalavimus, ir kuriems vykdyti nereikalingas specialus darbo vietos paruošimas;
5.20. radiacinės kontrolės sistema
Techninių priemonių ir įrenginių visuma, kuria kontroliuojama, kaip užtikrinama darbuotojų, gyventojų ir aplinkos radiacinė sauga;
5.21. radioaktyviosios atliekos
Radioaktyviosios medžiagos, kurių toliau naudoti yra netikslinga arba negalima [4.1];
5.22. radioaktyvioji tarša
Bet kokios medžiagos, paviršiaus ir aplinkos bei žmogaus užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis. Žmogaus kūno užteršimo atveju į šią sąvoką įeina ir išorinis odos užterštumas, ir vidinis užterštumas nepriklausomai nuo patekimo būdo [4.7];
5.23. reguliuojančioji institucija
Įstatymu, Vyriausybės nutarimu arba kitaip įgaliota institucija, kuriai suteikta teisė atlikti radiacinės saugos valstybinį valdymą [B.6];
5.24. sanitarinis šliuzas
Fizinis barjeras AE kontroliuojamoje zonoje, skirtas pirminiam darbuotojų deaktyvavimui ir užkertantis kelią radioaktyviosioms medžiagoms sklisti;
5.25. sanitarinis švarinimo punktas
AE stebėjimo ir kontroliuojamąją zonas skirianti patalpa (skyrius), skirta pasikeisti individualiosios saugos priemonėms, palaikyti darbuotojų higienos reikalavimus bei kontroliuoti darbuotojų odos ir aprangos radioaktyviąją taršą;
5.26. stebėjimo zona
Zona, reikalinga apsisaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės, kurioje netaikomos radiacinės saugos specialiosios taisyklės [4.7].

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

6. Šios higienos normos reikalavimų vykdymas turi būti grindžiamas laikantis tokių principų [4.1]:
6.1. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo pagrįstumo – visų rūšių veiklos, kurios metu naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, duodama ekonominė, socialinė ir kitokia nauda žmogui ar visuomenei turi būti didesnė, negu daroma žala žmonių sveikatai ir aplinkai;
6.2.	optimizavimo – atskirų asmenų ar visos visuomenės visokia apšvita turi būti tokia maža, kokią įmanoma pasiekti atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius veiksnius;
6.3. ribojimo – visų veiklų sąlygota dozių suma negali viršyti nustatytosios, išskyrus paciento gaunamą dozę dėl jo sveikatos priežiūros bei asmens (kai tai nesusiję su jo darbu), savanoriškai padedančio pacientui ar dalyvaujančio medicininiuose bei biomedicininiuose moksliniuose tyrimuose, gaunamą dozę.
7. Šios higienos normos reikalavimų valstybinę priežiūrą ir kontrolę vykdo Radiacinės saugos centras.
8. Šios higienos normos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimai privalo būti įtraukti į AE radiacinės saugos instrukcijas.
9. Pažeidus šios higienos normos reikalavimus, licencijos turėtojas nedelsdamas privalo:
9.1. nustatyti pažeidimų priežastis, sąlygas ir padarinius;
9.2. pašalinti pažeidimų priežastis ir padarinius, išvengti jų pasikartojimo;
9.3. pranešti Radiacinės saugos centrui apie pažeidimų priežastis ir atliktus veiksmus jiems pašalinti.
10. Apie AE įvykusią radiacinę avariją Radiacinės saugos centrui privaloma pranešti nedelsiant teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Šios higienos normos reikalavimai papildo, bet nepakeičia kitų atitinkamų privalomų tarptautinių susitarimų – konvencijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
12. Už šios higienos normos reikalavimų nevykdymą ir pažeidimus licencijos turėtojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

V. SAUGOS KULTŪRA

13. Licencijos turėtojas turi diegti ir palaikyti tokią saugą AE, kuri skatintų siekti žinių ir formuotų kritinį požiūrį saugos srityje bei siektų išvengti „žmogiškojo faktoriaus“ įtakos.
14. Darbuotojai turi būti skatinami suvokti, kad AE saugos užtikrinimas yra prioritetinis tikslas ir vidinis poreikis, išugdantis atsakomybę ir savikontrolę atliekant visus turinčius įtakos saugai darbus [4.11]. Tuo tikslu būtina kelti darbuotojų kvalifikaciją pagal patvirtintas programas.
15. Licencijos turėtojas privalo reguliariai patikslinti saugos kultūros įgyvendinimo programas AE bei nuolat gerinti saugos kultūros efektyvumą.

VI. KOKYBĖS LAIDAVIMAS

16. Licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad visos valdymo procedūros, vykdomos įgyvendinant radiacinės saugos programą AE, atitiktų AE kokybės laidavimo programos reikalavimus.

VII. PROFESINĖS APŠVITOS RIBOJIMAS ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE

17. Licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad AE darbuotojų apšvita neviršytų profesinės apšvitos lygių, nustatytų [4.7], išskyrus tuos atvejus, kai yra taikomos ypatingosios sąlygos.
18. Nėščiųjų radiacinė sauga turi būti užtikrinama pagal [4.7] nustatytus reikalavimus.
19. Komandiruotų veiklai AE darbuotojų radiacinė sauga turi būti užtikrinta pagal šios higienos normos ir [4.8] nustatytus reikalavimus.
20. AE darbuotojų sauga turi būti užtikrinama nustatant ištyrimo lygius:
20.1. ištyrimo lygiai nustatomi siekiant užfiksuoti pagrįstai pasiektą realų apšvitos lygį ir užtikrinti optimalias darbuotojų saugos priemones nuo AE veiklos metu naudojamų šaltinių;
20.2. ištyrimo lygiai turi būti nustatomi atskirai A ir B kategorijos darbuotojams. Licencijos turėtojas gali nustatyti ištyrimo lygius atskiroms technologinėms operacijoms, eksploatacijos režimams, AE padaliniams;
20.3. ištyrimo lygiai turi būti reguliariai patikslinami atsižvelgiant į AE saugą.
21. Licencijos turėtojas privalo nustatyti AE darbuotojų dozės apribojimus.

VIII. GYVENTOJŲ APŠVITOS RIBOJIMAS

22. Gyventojų metinės efektinės dozės apribojimas dėl AE veiklos yra 0,2 mSv.
23. AE lankytojų sauga turi būti užtikrinama laikantis [4.7], [4.12] bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

IX. BENDRIEJI REIKALAVIMAI RADIACINĖS SAUGOS PROGRAMAI ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE

24. Siekiant apsaugoti AE darbuotojus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, licencijos turėtojas privalo sudaryti radiacinės saugos programą, kurioje turi būti aprašyta:
24.1. darbo zonų klasifikavimas ir patekimo į jas ribojimo priemonės;
24.2. vidaus darbo tvarkos taisyklės, darbo saugos priežiūros priemonės ir darbo organizavimo tvarka;
24.3. darbo vietų ir individualaus darbuotojų monitoringo atlikimo tvarka;
24.4. darbuotojų individualiosios saugos priemonės, jų naudojimo tvarka;
24.5. pagrindinės patalpos, kontrolės sistemos, skirtos saugai užtikrinti;
24.6. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai;
24.7. radiacinės saugos priemonės įvykus avarijai;
24.8. optimizavimo (ALARA) principo taikymas bei priemonės apšvitai mažinti;
24.9. darbuotojų sveikatos stebėjimo tvarka;
24.10. privalomojo darbuotojų mokymo, instruktavimo tvarka.

X. DARBO ZONŲ KLASIFIKAVIMAS ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE IR PATEKIMO
Į JAS RIBOJIMO PRIEMONĖS

25. AE teritorija ir jos patalpos turi būti skirstomos į kontroliuojamąją ir stebėjimo zonas.
26. Licencijos turėtojas AE kontroliuojamosios zonos statusą privalo suteikti toms AE vietoms, kurioms reikia arba gali prireikti taikyti konkrečias saugos priemones, kad būtų kontroliuojama AE darbuotojų apšvita arba apribojami jos mastai ir užkertamas kelias radioaktyviajai taršai plisti už AE kontroliuojamosios zonos ribų.
27. AE kontroliuojamosios zonos patalpos priklausomai nuo radiacinės būklės jose turi būti skirstomos į kategorijas (A PRIEDAS).
28. AE kontroliuojamosios zonos patalpų kategorijos turi būti reguliariai patikslinamos ir, jei reikia, keičiamos.
29. Licencijos turėtojas privalo laikytis šių AE kontroliuojamosios zonos valdymo taisyklių:
29.1. AE kontroliuojamosios zonos ribos turi būti pažymėtos fizinėmis arba kitomis saugiomis priemonėmis;
29.2. turi būti iškabinti nustatyto pavyzdžio įspėjamieji ženklai [B.2], taip pat atitinkamos instrukcijos prie AE kontroliuojamosios zonos įeigų arba kitose atitinkamose nustatytose vietose. Įspėjamieji ženklai ženklinamo objekto pavojingumui pabrėžti gali būti papildyti kitais simboliais arba žodžiais (pvz., „Dėmesio, pavojinga zona“, „Dėmesio, užteršta zona“, „Atsargiai – spinduliuotė“, „Radioaktyviosios atliekos“, „Eiti draudžiama“, „Dirbti čia“ ir kt.). Informaciniai plakatai, lapeliai turi būti gerai matomi iš ne mažesnio kaip 3 metrų nuotolio;
29.3. ant AE kontroliuojamosios zonos patalpų durų turi būti pažymėta patalpų kategorija;
29.4. ant AE kontroliuojamosios zonos koridorių ir laiptinių sienų turi būti pažymėtos darbuotojų evakavimo kryptys įvykus avarijai;
29.5. visi avariniai išėjimai iš AE kontroliuojamosios zonos turi būti uždaryti, antspauduoti ir juose įrengta apsauginė signalizacija. Turi būti nustatyta avarinių išėjimų atidarymo tvarka;
29.6. AE kontroliuojamosios zonos patalpų ir jose esančios įrangos, baldų paviršiai turi būti padengti nesugeriamosiomis ir lengvai deaktyvuojamomis medžiagomis;
29.7. licencijos turėtojas turi parengti AE kontroliuojamosios zonos patalpų, teritorijos valymo ir deaktyvavimo reglamentus. Draudžiama patalpas valyti sausai;
29.8. išeinančių iš AE kontroliuojamosios zonos darbuotojų, išnešamos, išvežamos įrangos radioaktyvioji tarša privalo būti tikrinama radioaktyviosios taršos matavimo įranga licencijos turėtojo nustatyta tvarka;
29.9. į AE kontroliuojamąją zoną ir iš jos turi būti patenkama per sanitarinius švarinimo punktus. Patekimas turi būti ribojamas administracinėmis arba fizinėmis priemonėmis.
30. Sanitariniuose švarinimo punktuose turi būti įrengtos ribos, skiriančios sąlyginai „švarią“ ir potencialiai „užterštą“ jų dalis (suoliukai, pertvaros, sienelės ir kt.), atitinkamai jas pažymint.
31. Sanitariniuose švarinimo punktuose turi būti:
31.1. priemonės AE darbuotojų aprangai ir apsauginei įrangai saugoti;
31.2. „švarioje“ ir „užterštoje“ dalyse įrengtos praustuvės su vandeniu ir su deaktyvuojančiomis medžiagomis, sanitariniai mazgai; dušai, higienos kambariai bei kitos sanitariniam švarinimui būtinos patalpos;
31.3. AE darbuotojų odos ir aprangos paviršinės radioaktyviosios taršos matavimo įranga, kuri turi būti išdėstyta perėjimo iš „užterštos“ į „švarią“ dalį vietose.
32. Dirbdami AE kontroliuojamojoje zonoje, darbuotojai privalo:
32.1. būti dėmesingi garso, šviesos ir kitiems signalams ir žinoti jų paskirtį;
32.2. vadovautis informaciniais plakatais ir specialiaisiais kontroliuojamosios zonos ženklais;
32.3. eiti į darbo vietą tik nustatytais darbuotojų judėjimo maršrutais;
32.4. numatyti ir planuoti darbų eiliškumą, vykdyti juos greitai;
32.5. siekti, kad dirbant rankų, aprangos, įrankių, instrumentų paviršinė radioaktyvioji tarša būtų kiek įmanoma mažesnė, įrankiai ir instrumentai būtų laiku deaktyvuojami;
32.6. kiek įmanoma, darbo procedūras vykdyti mechanizuotai arba automatizuotai;
32.7. laikytis asmeninės higienos reikalavimų.
33. AE kontroliuojamojoje zonoje draudžiama:
33.1. dirbti be individualiųjų saugos priemonių;
33.2. dirbti be individualiosios dozimetrinės kontrolės prietaisų;
33.3. gerti, valgyti, rūkyti (išskyrus atskiras licencijos turėtojo nustatytas vietas), naudoti kosmetiką.
34. Stebėjimo zonos statusą AE statiniuose ir gamybinėse patalpose licencijos turėtojas privalo suteikti bet kuriai zonai, kuri nelaikoma kontroliuojamąja zona.
35. Licencijos turėtojas privalo laikytis šių stebėjimo zonos valdymo taisyklių:
35.1. atitinkamomis priemonėmis pažymėti stebėjimo zonos ribas;
35.2. periodiškai patikslinti stebėjimo zonos ribas bei kontrolės reikalavimus ir prireikus pakeisti saugos užtikrinimo priemones bei stebėjimo zonos ribas;
35.3. užtikrinti, kad iš AE teritorijos išeinantys AE darbuotojai būtų tikrinami radioaktyviosios taršos matavimo įranga, išdėstyta kontrolinėse [4.12]. Kontrolinėse turi būti vykdoma iš AE teritorijos išvažiuojančių transporto priemonių dozimetrinė kontrolė.

XI. VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS, DARBO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS IR DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

36. Licencijos turėtojas privalo nustatyti tokias vidaus darbo tvarkos taisykles ir darbo priežiūros priemones, kurios užtikrintų darbuotojų saugos lygius ir atitiktų [4.1], [4.7] bei kitų teisės aktų reikalavimus:
36.1. paskirti atsakingą už radiacinę saugą tarnybą;
36.2. kiekvienos pareigybės darbuotojui nustatyti būtinus radiacinės saugos reikalavimus, įtraukti juos į darbuotojų pareigines instrukcijas ir su ir su jais pasirašytinai supažindinti darbuotojus;
36.3. nustatyti AE kontroliuojamosios ir stebėjimo zonų valdymo ir kontrolės tvarką bei supažindinti su ja darbuotojus, taip pat kitus žmones, kuriems ji gali būti taikoma.
37. Remontuojant įrangą ir siekiant užkirsti kelią sklisti radionuklidams iš I, II kategorijos patalpų į III kategorijos patalpas, patalpos turi būti atskirtos stacionariaisiais arba laikinaisiais sanitariniais šliuzais.
38. Stacionariuosiuose ir laikinuosiuose sanitariniuose šliuzuose turi būti:
38.1. įrengtos vietos individualiosios saugos priemonėms saugoti, deaktyvuoti ir persirengti;
38.2. individualiųjų saugos priemonių radioaktyviosios taršos matavimo įranga;
38.3. įrengtos vietos radioaktyviosioms atliekoms surinkti.
39. Darbai AE kontroliuojamojoje zonoje, kurių metu galima padidinta darbuotojų apšvita, turi būti vykdomi laikantis licencijos turėtojo nustatytų darbo organizavimo bei techninių reikalavimų ir turi būti įforminti paskyromis – leidimais arba pavedimais. Licencijos turėtojas privalo sudaryti darbų, kuriems vykdyti reikalingos paskyros – leidimai arba pavedimai, sąrašus.
40. Licencijos turėtojas privalo nustatyti paskyrų – leidimų ir pavedimų formas, jų išdavimo, pildymo, registravimo, galiojimo ir saugojimo tvarką.
41. Paskyrų – leidimų ir pavedimų formose turi atsispindėti:
41.1. vykdomų darbų pobūdis ir jų detalus aprašymas, darbų priežiūros tvarka;
41.2. radiacinė patalpų būklė, kuriose darbuotojai planuoja dirbti, kartogramos, žemėlapiai;
41.3. leistinas darbo laikas padidintos apšvitos sąlygomis;
41.4. privalomos naudoti individualiosios saugos priemonės;
41.5. kitos licencijos turėtojo nustatytos saugos užtikrinimo priemonės.

XII. DARBO VIETŲ IR DARBUOTOJŲ INDIVIDUALUSIS MONITORINGAS

42. Už AE darbuotojų darbo vietų monitoringo diegimą, vykdymą, tobulinimą ir už kiekvieno darbuotojo, dirbančio AE kontroliuojamojoje zonoje, individualiojo monitoringo organizavimą, kurio dažnis nustatomas atsižvelgiant į apšvitos dozes ir galimus jų pokyčius bei potencialiosios apšvitos tikimybę ir dydį, atsako licencijos turėtojas.
43. Darbo vietų ir darbuotojų individualusis monitoringas turi būti vykdomas atsižvelgiant į [4.13] nustatytus reikalavimus.
44. Licencijos turėtojas privalo sudaryti darbo vietų ir darbuotojų individualiojo monitoringo programą ir ją suderinti su Radiacinės saugos centru.
45. Darbo vietų ir darbuotojų individualiojo monitoringo programos turi būti reguliariai patikslinamos ir atnaujinamos.
46. AE darbo vietų ir darbuotojų individualiajam monitoringui vykdyti naudojama įranga turi atitikti kokybės laidavimo reikalavimus ir būti tinkamai kalibruota. Įranga turi būti reguliariai išbandoma ir tikrinama, atsižvelgiant į:
46.1. įrangos kokybės;
46.2. kalibravimo dažnio;
46.3. įrangos techninės priežiūros dažnio reikalavimus.
47. Darbo vietos monitoringo programose turi būti nurodomi:
47.1. matuojami dydžiai (dozė, dozės galia, paviršinė radioaktyvioji tarša);
47.2. matavimų vieta ir dažnis;
47.3. priimtiniausi matavimo metodai ir naudojama adekvati, metrologiškai patikrinta naudojamų šaltinių energijoms ir spinduliuotės rūšiai įranga;
47.4. ištyrimo lygiai ir saugos priemonės, kurias būtina taikyti juos viršijus.
48. Licencijos turėtojas privalo registruoti ir analizuoti darbo vietų monitoringo rezultatus ir su jais supažindinti darbuotojus arba jų įgaliotus atstovus.
49. Kiekvienam A kategorijos darbuotojui arba B kategorijos darbuotojui (jei to reikalauja Radiacinės saugos centras) turi būti atliekamas darbuotojo individualusis monitoringas. Rekomenduojama darbuotojų individualiojo monitoringo rezultatų apskaitą tvarkyti taip, kad būtų galima atskirti gautas darbuotojų individualiosios apšvitos dozes dirbant AE visu pajėgumu, vykdant remonto ar su didesne apšvitos tikimybe susijusius darbus ir operacijas.
50. Kai darbuotojo individualusis monitoringas netikslingas arba neįmanomas, darbuotojo apšvita turi būti vertinama pagal darbo vietos monitoringo ir informacijos apie jo apšvitos trukmę rezultatus.
51. Darbuotojus, kuriems gresia vidinės apšvitos pavojus, licencijos turėtojas privalo identifikuoti ir jiems organizuoti kaupiamosios apšvitos dozės monitoringą.
52. AE kontroliuojamosios zonos lankytojams turi būti vykdomas individualusis monitoringas. Tais atvejais, kai AE kontroliuojamoje zonoje lankosi lankytojų grupė ekskursijos tikslais, gali būti vykdoma grupinė (grupė žmonių naudojasi vienu individualiuoju dozimetru) dozimetrinė kontrolė. Lankytojų apšvita neturi viršyti gyventojams nustatytų apšvitos lygių [4.7].
53. Vykdydamas darbuotojų individualųjį monitoringą, licencijos turėtojas privalo:
53.1. atsižvelgęs į apšvitos sąlygas, nustatyti individualiųjų dozimetrų išdavimo, grąžinimo, keitimo, naudojimo ir registravimo tvarką;
53.2. ne rečiau kaip kartą per mėnesį registruoti kiekvieno darbuotojo apšvitos rezultatus, kuriuose turi būti nurodyta:
53.2.1. bendro pobūdžio žinios apie darbą;
53.2.2. duomenys apie į organizmą patekusius radionuklidus (jei matuoti), apšvitos dozes ir duomenys, kurių pagrindu įvertintos apšvitos dozės;
53.3. organizuoti darbuotojo, gavusio didesnę nei leistina apšvitos dozę, sveikatos patikrinimą [4.6] nustatyta tvarka;
53.4. darbuotojo gautas kalendorinių metų efektines išorinės ir vidinės apšvitos dozes arba darbuotojui baigus su apšvita susijusį darbą, jo individualiosios apšvitos rezultatus perduoti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui [4.4] nustatyta tvarka;
53.5. saugoti apšvitos rezultatų slaptumą; kitoms institucijoms informaciją apie darbuotojų apšvitą teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Darbuotojų individualiojo monitoringo rezultatai turi būti nustatyta tvarka pateikiami Radiacinės saugos centrui ir Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai.

XIII. INDIVIDUALIOSIOS SAUGOS PRIEMONĖS

55. Visi darbuotojai, dirbantys AE kontroliuojamojoje zonoje, atsižvelgiant į darbo vietos radiacinę aplinką, licencijos turėtojo privalo būti aprūpinti individualiosios saugos priemonėmis.
56. Individualiųjų saugos priemonių sudėtį, naudojimo ir keitimo tvarką licencijos turėtojas privalo nustatyti atsižvelgdamas į AE kontroliuojamojoje zonoje atliekamų darbų pobūdį.
57. Individualiosios saugos priemonės turi būti pagamintos iš lengvai deaktyvuojamų medžiagų arba būti vienkartinės.
58. Darbuotojai licencijos turėtojo turi būti instruktuoti, kaip naudotis individualiosios saugos priemonėmis.
59. Licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad individualiosios saugos priemonės būtų tinkamai naudojamos, saugomos ir reguliariai išbandomos pagal nustatytus reikalavimus.

XIV. REIKALAVIMAI PAGRINDINĖMS PATALPOMS, KONTROLĖS SISTEMOMS, SKIRTOMS SAUGAI UŽTIKRINTI

60. AE eksploatacinėje dokumentacijoje turi būti nurodytos ir įrengtos patalpos, skirtos:
60.1. radiacinės saugos padaliniui (skyriui); įrangai kalibruoti ir metrologiškai tikrinti; bandiniams ruošti ir vykdyti individualiąją dozimetrinę kontrolę;
60.2. saugoti individualiąsias saugos priemones, jas skalbti, atlikti darbuotojų deaktyvavimą;
60.3. pirmajai medicinos pagalbai suteikti;
60.4. užterštai įrangai remontuoti, deaktyvuoti, saugoti;
60.5 radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti ir saugoti.
61. AE turi būti licencijos turėtojo nustatyta ir su reguliuojančiąja institucija suderinta žmonių ir aplinkos radiacinės kontrolės sistema, kuri turi veikti AE teritorijoje ir už jos ribų.
62. Radiacinės kontrolės sistema turi užtikrinti kontroliuojamųjų parametrų, charakterizuojančių AE ir aplinkos būklę, matavimą visais AE darbo režimais. Šioje sistemoje turi būti naudojama tokia stacionari ir nešiojama matavimo įranga, kuria galima būtų aptikti alfa, beta, gama ir neutronų spinduliuotę.
63. Licencijos turėtojas privalo numatyti AE radiacinės kontrolės mastą, įskaitant:
63.1. radiacinės kontrolės būdus;
63.2. radiacinės kontrolės objektus;
63.3. kontroliuojamus dydžius;
63.4. kontroliuojamųjų dydžių leistinus ir ištyrimo lygius;
63.5. radiacinės kontrolės tinklo taškus;
63.6. radiacinės kontrolės periodiškumą;
63.7. radiacinės kontrolės technines priemones ir metodikas.
64. Radiacinės kontrolės sistemoje turi būti naudojamos automatizuotos sistemos su skaičiavimo technika. Kontrolės metodai ir bandinių paėmimo metodikos privalo būti įteisintos teisės aktų nustatyta tvarka.
65. Matuojamiems kontroliniams dydžiams viršijus nustatytus ištyrimo lygius arba pakitus radiacinei būklei, radiacinės kontrolės sistema privalo šviesos arba garso signalais informuoti AE radiacinės būklės stebėjimo pultą.
66. Radiacinės kontrolės sistemoje turi būti rodomieji ir signalizuojamieji prietaisai, kurie turi būti įrengiami AE patalpose ir teritorijoje, kur technologinių operacijų metu radiacinė aplinka gali greitai ir žymiai pakisti.
67. Techninėmis priemonėmis turi būti užtikrintos šios kontrolės rūšys:
67.1. technologinių operacijų, saugos barjerų sistemos [4.11] radiacinė kontrolė;
67.2. radioaktyviosios taršos kontrolė;
67.3. aplinkos radiacinė kontrolė.
68. Aplinkos radiacinė kontrolė turi atitikti [4.3] bei kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.
69. Radiacinės kontrolės rezultatai ir ataskaitos turi būti pateikiamos reguliuojančiosios institucijos nustatyta tvarka.

XV. RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

70. Licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomos laikantis Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo, [4.1] bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

XVI. RADIACINĖ SAUGA ĮVYKUS AVARIJAI ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE

71. Priemonės ir veiksmai, kurių bus imamasi užtikrinant AE darbuotojų radiacinę saugą įvykus avarijai AE, turi būti numatyti licencijos turėtojo parengtame avarinės parengties plane.

XVII. OPTIMIZAVIMO (ALARA) PRINCIPO TAIKYMAS BEI PRIEMONĖS APŠVITAI MAŽINTI

72. AE darbuotojų sauga turi būti tokia, kad individualių dozių dydis, apšvitintų žmonių skaičius ir nepagrįstos apšvitos tikimybė būtų kuo mažesnė. Tuo tikslu AE turi būti vykdoma optimizavimo (ALARA) programa.
73. Licencijos turėtojas privalo sudaryti:
73.1. optimizavimo (ALARA) programos koordinavimo darbo grupę AE, kurios veikla turi būti reglamentuota nuostatais arba kitais dokumentais;
73.2. optimizavimo (ALARA) programos įgyvendinimo planą AE. Plane turi atsispindėti priemonės, kurios turi būti taikomos optimizuojant AE darbuotojų radiacinę saugą.
74. Siekiant optimizuoti AE darbuotojų saugą, jiems vykdant einamuosius, planinius, priežiūros, remonto, patikros ir kt. darbus AE, radiacinės saugos programoje turi būti numatytos priemonės ir procedūros darbuotojų apšvitai ir susidarančių radioaktyviųjų medžiagų kiekiui sumažinti (apšvitos mažinimas darbo vietose, paviršinės ir oro radioaktyviosios taršos mažinimas, optimalaus darbuotojų skaičiaus nustatymas, atsižvelgiant į darbų pobūdį, apsauginių ekranų panaudojimas, deaktyvavimas, jodo profilaktika ir t. t.).
75. Licencijos turėtojas Radiacinės saugos centrui ir Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai kartą per metus privalo pateikti optimizavimo (ALARA) programos vykdymo ataskaitas.

XVIII. DARBUOTOJŲ SVEIKATOS STEBĖJIMAS

76. Už tinkamą AE darbuotojų sveikatos priežiūrą atsako licencijos turėtojas.
77. AE darbuotojų sveikatos stebėjimas privalo būti:
77.1. grindžiamas bendraisiais darbo higienos principais;
77.2. skirtas įvertinti pirminį ir nuolatinį tinkamumą atlikti jiems skirtus darbus.
78. AE darbuotojų sveikatos stebėjimo dažnis nustatomas pagal [4.6] reikalavimus.

XIX. DARBUOTOJŲ MOKYMAS, INSTRUKTAVIMAS

79. AE darbuotojai privalo būti mokomi ir instruktuojami radiacinės saugos bei profesinio tobulinimo klausimais laikantis [4.5] bei kitų teisės aktų reikalavimų.
80. Licencijos turėtojas, atsižvelgęs į pasikeitusias darbo sąlygas, gali keisti AE darbuotojų privalomojo mokymo, instruktavimo programų turinį, prieš tai jį suderinęs su Radiacinės saugos centru.

XX. YPATINGOSIOS SĄLYGOS

81. Jeigu nustatyta, kad pagal [4.7] reikalavimus veikla yra pagrįsta, planuojama ir vykdoma laikantis visų saugos reikalavimų, tačiau AE darbuotojų apšvita vis tiek viršija [4.7] nustatytas dozių ribas, Radiacinės saugos centras gali leisti pakeisti dozių ribas, jei yra darbuotojų, kurie būtų susiję su šiais pakeitimais, sutikimas. Licencijos turėtojas šiuo atveju privalo pateikti oficialų prašymą. Draudžiama be Radiacinės saugos centro leidimo pakeisti bet kokius dozės ribų reikalavimus.
82. Laikinai pakeisti bet kokie [4.7] nustatyti dozių ribų reikalavimai turi:
82.1. atitikti [4.7] nustatytus dozių ribų ypatingais atvejais reikalavimus;
82.2. būti taikomi nustatytu laikotarpiu;
82.3. būti kartą per metus peržiūrimi;
82.4. būti taikomi konkrečiose AE darbo zonose.
______________
A PRIEDAS (privalomasis)

ATOMINĖS ELEKTRINĖS KONTROLIUOJAMOSIOS ZONOS KLASIFIKAVIMAS

Patalpų kategorija / Kontroliuojamieji dydžiai	I	II	III
Dozės galia, Sv/h	>56	12 – 56	<12
Paviršinė tarša  dalelėmis, Bq·cm-2	>20	4 – 20	<4
Paviršinė tarša  dalelėmis, Bq·cm-2	>266	40 – 266	<40
Aerozolių tūrinis aktyvumas, Bq·m-3	>1110	185 – 1110	<185

1 PASTABA. Vykdydami su didesne apšvitos tikimybe susijusius darbus I ir II kategorijos patalpose, darbuotojai papildomai privalo naudoti elektroninius individualiosios apšvitos kontrolės prietaisus.
2 PASTABA. Aerozolių tūrinis aktyvumas matuojamas išlaikius filtrą 30 min.
______________
B PRIEDAS (informacinis)

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

B.1. Pagrindinis darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės standartas. Tarybos direktyva 96/29/EURATOM, 1996 m. gegužės 13 d., Nr. L 159. 39 tomas (anglų k.) = Council Directive 96/29/EURATOM of 13 May 1996 Basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation No. L 159 Volume 39.
B.2. LST ISO 361-1998. Pagrindinis jonizuojančiosios spinduliuotės ženklas.
B.3. Atominių elektrinių darbuotojų radiacinė sauga. YVL – vadovas 7.9. Helsinkis, Suomijos radiacinio ir branduolinio saugumo institucija, 1996 m. (anglų k.) = Radiation protection of nuclear power plant workers. YVL – Guide 7.9. STUK, Helsinki, 1996.
B.4. Profesinės apšvitos monitoringas atominėse elektrinėse. YVL – vadovas 7.10. Helsinkis, Suomijos radiacinio ir branduolinio saugumo institucija, 1997 m. (anglų k.) = Monitoring of occupational exposure at nuclear power plants. YVL – Guide 7.10. STUK, Helsinki, 1997.
B.5. Atominių elektrinių eksploatavimo radiacinės saugos taisyklės. PRB AS 89. Maskva, 1989 m. (rusų k.) = равила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС – 89). Москва, 1989.
B.6. Valiukėnas V., Makariūnienė E., Morkūnas G. Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas. Vilnius: BĮ UAB „Litimo“, 1999.

SUDERINTA
Ūkio ministerijos 2001 01 08 raštas Nr. 41-21-145
Aplinkos ministerijos 2001 01 04 raštas Nr. 06-03-68
Valstybinio visuomenės sveikatos centro 2001 02 01 raštas Nr. 01-11-104
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2001 02 06 raštas Nr. 73
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2001 01 18 raštas Nr. 10-30-312
______________