LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIO DOKUMENTO LAND 89-2010 „DIRVOŽEMIO KOKYBĖ. NAFTOS ANGLIAVANDENILIŲ C10-C40 KIEKIO NUSTATYMAS DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS METODU“ PATVIRTINIMO

2010 m. vasario 8 d. Nr. D1-123
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46-1725), 6.3.1 punktu:
1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą LAND 89-2010 „Dirvožemio kokybė. Naftos angliavandenilių C10-C40 kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu“ (pridedama).
2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr. 404 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 48-2002 ir LAND 49-2002 patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 80-3475).
3. Nustatau, kad:
3.1. šio įsakymo 1 punkte nurodytas aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas privalomas juridiniams ir fiziniams asmenims, nustatyta tvarka atliekantiems tyrimus naftos angliavandenilių kiekiui nustatyti dirvožemyje;
3.2. šis įsakymas įsigalioja nuo 2010 m. kovo 1 d.

APLINKOS MINISTRAS	GEDIMINAS KAZLAUSKAS

_________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-123

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIS DOKUMENTAS LAND 89-2010 „DIRVOŽEMIO KOKYBĖ. NAFTOS ANGLIAVANDENILIŲ C10-C40 KIEKIO NUSTATYMAS DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS METODU“

1. Šiuo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu įteisinamas privalomas tarptautinio standarto ISO 16703:2004 „Dirvožemio kokybė. Naftos angliavandenilių C10-C40 kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu“ taikymas naftos angliavandenilių kiekiui nustatyti dirvožemyje.
2. Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų reikalavimų, naftos angliavandenilių kiekio dirvožemyje nustatymui galima taikyti kitus lygiaverčius metodus iki 2011 m. gruodžio 31 d.

_________________