LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL NUOTEKŲ AVARINIŲ IŠLEISTUVŲ NAUDOJIMO IR PLOMBAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

1998 m. kovo 24 d. Nr. 56
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615) 31, 41, 42 straipsniais bei Aplinkos apsaugos ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 83-2072) 5.5 punktu,
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti Nuotekų avarinių išleistuvų plombavimo taisykles (pridedamos).
2. Ministerijos regionų departamentams užtikrinti, kad būtų vykdomos Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklės.
3. Įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui A. Daubarui.
4. Aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 218 „Dėl nuotekų avarinių išleistuvų“ (Žin., 1997, Nr. 109-2782) pripažinti netekusiu galios.
5. Aplinkos apsaugos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „vanduo“ ir „valdymas“.

L. E. APLINKOS APSAUGOS
MINISTRO PAREIGAS	IMANTAS LAZDINIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos ministerijos
1998 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 56

NUOTEKŲ AVARINIŲ IŠLEISTUVŲ NAUDOJIMO IR PLOMBAVIMO TAISYKLĖS

1. Šios taisyklės nustato nuotekų perpumpavimo stočių ir valymo įrenginių įrengtų avarinių išleistuvų (toliau -nuotekų avariniai išleistuvai) naudojimo ir plombavimo tvarką.
2. Taisyklės taikomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, eksploatuojantiems nuotekų perpumpavimo stotis ir/ar valymo įrenginius su įrengtais avariniais išleistuvais, bei savininkams, turintiems tokius išleistuvus (toliau – nuotekų avarinių išleistuvų savininkas (naudotojas).
3. Nuotekų avariniai išleistuvai turi būti uždaryti ir užplombuoti.
4. Nuotekų avarinius išleistuvus privalo plombuoti Aplinkos apsaugos ministerijos regionų departamentų rajonų (miestų) aplinkos apsaugos agentūrų (inspekcijų) pareigūnai – valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai.
5. Tais atvejais, kai nuotekų avarinių išleistuvų dėl techninių priežasčių negalima užplombuoti, regionų departamentų aplinkos apsaugos agentūrų (inspekcijų) pareigūnai – valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai privalomu nurodymu pareikalauja, kad avarinių išleistuvų savininkas (naudotojas) nurodytu laiku, bet ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo privalomo nurodymo surašymo, užtikrintų reikiamas technines priemones plombai uždėti ir nurodo plombavimo datą.
6. Atliekant nuotekų avarinių išleistuvų plombavimą bei įforminant plombavimo dokumentus, vadovautis nustatytais reikalavimais dėl ūkinės veiklos sustabdymo bei apribojimo.
7. Į plombavimo procedūrą kviečiamas dalyvauti nuotekų avarinių išleistuvų savininkas (naudotojas) arba jo įgaliotas asmuo, taip pat gali dalyvauti kitų suinteresuotų institucijų atstovai.
8. Plombavimo aktas surašomas 2 egzemplioriais, vienas iš jų įteikiamas nuotekų avarinių išleistuvų savininkui (naudotojui), antras saugomas regiono departamento aplinkos apsaugos agentūroje (inspekcijoje). Plombavimo procedūroje dalyvavusių kitų institucijų atstovams pageidaujant, įteikiamas plombavimo akto nuorašas.
9. Jeigu nuotekų avarinių išleistuvų savininkas (naudotojas) atsisako dalyvauti avarinių išleistuvų plombavimo procedūroje, regionų departamentų aplinkos apsaugos pareigūnas – valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius kviečia dalyvauti kitos suinteresuotos institucijos atstovą, surašo plombavimo aktą ir vieną egzempliorių išsiunčia nuotekų avarinių išleistuvų savininkui (naudotojui) registruotu laišku.
10. Plombavimo akte turi būti nurodoma, kad nuotekų avarinių išleistuvų savininkas (naudotojas), prieš nuimdamas plombą bei atidarydamas avarinį išleistuvą, privalo apie tai pranešti regiono departamento aplinkos apsaugos agentūrai (inspekcijai).
11. Regiono departamento aplinkos apsaugos agentūros (inspekcijos) pareigūnams – valstybiniams aplinkos apsaugos inspektoriams nustačius, kad nuotekų avarinių išleistuvų plomba nuimta arba kitaip pažeista, nuotekų avarinių išleistuvų savininkui (naudotojui) arba jo paskirtam asmeniui, atsakingam už plombos apsaugą, skiriama administracinė nuobauda.
12. Per nuotekų avarinius išleistuvus išleidus teršalus į aplinką be regiono departamento arba aplinkos apsaugos agentūros (inspekcijos) leidimo, nuotekų avarinių išleistuvų savininkui (naudotojui) pateikiamas ieškinys už aplinkai padarytą žalą, o turint leidimą, nuotekų avarinių išleistuvų savininkas (naudotojas) už aplinkos teršimą moka mokesčius bei ekonomines sankcijas Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymu bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka.
13. Nuotekų avariniai išleistuvai po plombos pažeidimo ar nuėmimo, jų atidarymo ar avarijos likvidavimo užplombuojami ta pačia tvarka.
14. Nuotekų avarinių išleistuvų savininkas (naudotojas) už šių taisyklių reikalavimų pažeidimus ir aplinkos teršimą atsako įstatymais nustatyta tvarka.
15. Visus ginčus dėl šių taisyklių vykdymo nagrinėja teismas.
______________