VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS
PRIE ŪKIO MINISTERIJOS VIRŠININKO
ĮSAKYMAS

DĖL KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO (KATILINĖS) NAUDOJAMOS NOMINALIOS ŠILUMINĖS GALIOS NUSTATYMO

2007 m. lapkričio 7 d. Nr. 99
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-416 „Dėl kurą deginančio įrenginio (katilinės) naudojamos nominalios šiluminės galios nustatymo“ (Žin., 2007, Nr. 108-4449) 1 punktu, šilumos tiekimo bendrovių faktiškai naudojamų kurą deginančių įrenginių (katilinių) nominalioms šiluminėms galioms nustatyti:
1. Skiriu komisijas:
1.1. Valstybinės svarbos energetikos objektams (50 MW ir didesnės šiluminės galios) – Priežiūros skyriaus vedėjas Vytautas Rapkauskas, Priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Algimantas Žiaunys.
1.2. Energetikos objektams iki 50 MW šiluminės galios – Valstybinės energetikos inspekcijos Teritorinio skyriaus vedėjas, Valstybinės energetikos inspekcijos Teritorinio skyriaus vyriausiasis inžinierius inspektorius (šilumai).
2. Tvirtinu Kurą deginančio įrenginio (katilinės) naudojamos nominalios šiluminės galios nustatymo tvarką (pridedama).

VIRŠININKAS	VYTAUTAS MIŠKINIS

_________________

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 99

KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO (KATILINĖS) NAUDOJAMOS NOMINALIOS ŠILUMINĖS GALIOS NUSTATYMO TVARKA

1. Ši tvarka nustato šilumos tiekimo bendrovėms (toliau – bendrovės) reikalavimus kurą deginančio įrenginio (katilinės) naudojamai nominaliai šiluminei galiai nustatyti ir duomenims pateikti.
2. Kurą deginančio įrenginio (katilinės) faktinės naudojamos nominalios šiluminės galios nustatymui bendrovės turi pateikti duomenis:
2.1. katilų tipus, jų galingumus, paskirtį, vartojamą kuro rūšį, instaliuotą šiluminę galią ir kt.;
2.2. paskutinių trejų metų šildymo sezono metu (spalis, lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, kovas) pagamintą šilumos kiekį, nurodant minėtų mėnesių vidutinę lauko oro temperatūrą, faktinę kurą deginančio įrenginio (katilinės) naudojamą nominalią šiluminę galią;
2.3. šiluminės galios padidėjimą, esant lauko oro temperatūrai žemiau skaičiuotinos, ir šilumos apkrovų didėjimą ateityje;
3. Duomenys, nurodyti 2 p., turi būti surašyti į 1, 2 priedų lenteles ir patvirtinti bendrovės vadovo.
4. Bendrovės, kurių kurą deginančio įrenginio (katilinės) nominali šiluminė galia – 50 MW ir daugiau, dokumentus pateikia Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau – VEI) Priežiūros skyriui, o kai mažiau kaip 50 MW galios – VEI atitinkamam teritoriniam skyriui.
5. VEI paskirta komisija, išnagrinėjusi pateiktus duomenis, per 20 darbo dienų išduoda pažymą apie faktinę kurą deginančio įrenginio (katilinės) naudojamą nominalią šiluminę galią.
6. VEI Priežiūros skyriaus parengtas pažymas pasirašo VEI viršininkas, o VEI atitinkamo teritorinio skyriaus parengtas – skyriaus vedėjas.
7. Išduotos pažymos galioja ne daugiau kaip 3 metus. Pasikeitus nominaliai šiluminei galiai, bendrovė turi kreiptis į VEI dėl naujos pažymos išdavimo.
8. Už klaidingų duomenų pateikimą bendrovės atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Kurą deginančio įrenginio (katilinės) naudojamos nominalios šiluminės galios nustatymo tvarkos
1 priedas

Kurą deginantis įrenginys (katilinė)
Kurą deginančio įrenginio (katilinės) savininkas
Kurą deginančio įrenginio (katilinės) adresas
Kurą deginantys įrenginiai
Nr.	Žymėjimas operatyvinėje schemoje	Tipas	Įrenginio paskirtis	Nominali šiluminė galia	Vartojama kuro rūšis	Įrenginio eksploatavimo sąlygos

Bendrovės vadovas	vardas, pavardė

_________________

Kurą deginančio įrenginio (katilinės) naudojamos nominalios šiluminės galios nustatymo tvarkos
2 priedas

Mėnuo	2004 m.			2005 m.			2006 m.
	Pagaminta šilumos energijos MWh	Vidutinė mėnesio galia/ lauko oro vidutinė temp. MW/°C	Maks. nominali mėnesio galia MW	Pagaminta šilumos energijos MWh	Vidutinė mėnesio galia/ lauko oro vidutinė temp. MW/°C	Maks. nominali mėnesio galia MW	Pagaminta šilumos energijos MWh	Vidutinė mėnesio galia/ lauko oro vidutinė temp. MW/°C	Maks. nominali mėnesio galia MW
spalis
lapkritis
gruodis
sausis
vasaris
kovas
Iš viso:
Galios rezervas, esant lauko oro temperatūrai žemiau skaičiuotinos MW
Šiluminės galios didėjimas ateityje MW
Iš viso:

Bendrovės vadovas	vardas, pavardė

_________________