LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL KURO NATŪRALIOS NETEKTIES LAIKINŲJŲ NORMŲ PATVIRTINIMO

2002 m. gegužės 16 d. Nr. 171
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482) ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 17-682) 1.3.2 punktą:
1. Tvirtinu Kuro natūralios netekties laikinąsias normas (pridedama).
2.Nustatau, kad:
2.1. 1 punkte nurodytas normas taiko fiziniai ir juridiniai asmenys, gaminantys, perdirbantys, maišantys, laikantys, transportuojantys ir pilstantys naftos produktus, Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nustatytoms mokėtinoms kuro akcizų sumoms apskaičiuoti ir valstybės rezervo bei privalomųjų valstybės naftos produktų atsargų apskaitai tvarkyti;
2.2. mokėtinoms kuro akcizų sumoms apskaičiuoti Kuro natūralios netekties laikinosios normos taikomos nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 171

KURO NATŪRALIOS NETEKTIES LAIKINOSIOS NORMOS

I. BENDROJI DALIS

1. Kuro natūralios netekties laikinosios normos nustato didžiausias leistinas kuro laikymo ir transportavimo natūralios netekties normas (toliau – netekties normas) ir didžiausių leistinų kuro netekčių (toliau – leistinų netekčių) apskaičiavimo tvarką.
2. Vartojamos sąvokos:
Kuras – variklių benzinas, žibalas (reaktyviniai degalai ir kitas žibalas), gazoliai (dyzelinas, buitinis krosnių kuras ir kiti gazoliai), skystasis kuras (mazutas), skirti naudoti kaip degalai (variklių kuras), suskystintos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti šių produktų pakaitalai (t. y. produktai, kurie numatomi naudoti, parduodami arba yra naudojami kaip degalai (variklių kuras) arba kuras šildymui vietoj nurodytų produktų) ir degalų (variklių kuro) priedai, išskyrus produktus, kurie pagaminti vien iš biologinės kilmės žaliavų, taip pat orimulsiją, kietąjį kurą bei naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, skirtus naudoti kaip kurą šildymui. Kuro produktų sąrašą su kodais pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą, vadovaudamasi Akcizų įstatymo 34 straipsniu, tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Kuro laikymas ir transportavimas – apima kuro laikymą įvairaus tipo talpyklose, jo transportavimą geležinkelio ir automobilių cisternomis, įvairaus tipo talpyklų, geležinkelio bei automobilių cisternų, transporto priemonių ir mechanizmų degalų bakų (dujų balionų) bei kilnojamųjų talpyklų pripildymą kuro.
Talpykla – bet kokio tipo ir bet kokio tūrio stacionarusis požeminis arba antžeminis rezervuaras arba cisterna (konteinerinė cisterna), sumontuota atskirai, kolektoriumi sujungtoje grupėje, terminale arba degalinėje (įskaitant degalinės cisterną konteineryje) ir skirta kurui laikyti.
Talpykla su plūdriuoju ekranu (pontonu) – talpykla, kurios viduje sumontuotas lengvas metalinis ar plastikinis ekranas, plūduriuojantis talpykloje laikomo produkto paviršiuje, sandariai prigludęs prie talpyklos vidinės sienelės ir mažinantis produkto išgaravimą.
Geležinkelio cisterna – prie geležinkelio platformos pritvirtinta mobilioji talpykla (cisterna), skirta kurui transportuoti geležinkeliu.
Automobilių cisterna – prie kelių transporto priemonės pritvirtinta mobilioji talpykla (cisterna), skirta kurui transportuoti automobilių keliais.
Mobilioji talpykla – didesnė kaip 450 litrų nestacionari vieno tūrio talpykla, skirta kurui transportuoti arba laikyti.
Kilnojamoji talpykla – didesnė kaip 10 litrų, bet mažesnė kaip 450 litrų įskaitytinai, nestacionari (netvirtinama prie transporto priemonės) vieno tūrio talpykla (kanistras, statinė, bakas ir pan.), skirta kurui transportuoti arba laikyti.
Transporto priemonės ar mechanizmo degalų bakas (dujų balionas) – tai transporto priemonės ar mechanizmo stacionarioji talpykla, nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje arba sumontuota papildomai ir skirta kurui tiesiogiai tiekti varikliui.
3. Kuro natūralios netekties laikinųjų normų 5–10 punktuose romėniški skaičiai I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ir XII atitinka mėnesius nuo sausio iki gruodžio ir yra sugrupuoti pagal artimiausias daugiametes vidutines oro temperatūras.
4. Kuro natūralios netekties laikinosios normos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 193 patvirtinta Lakiųjų organinių junginių, nediferencijuotų pagal sudėtį, kiekio, išmetamo į atmosferą saugant ir paskirstant lengvuosius naftos produktus, apskaičiavimo metodika LAND 31-99/M-11 (Žin., 1999, Nr. 58-1906).

II. NETEKTIES NORMOS

5. Netekties normos pripildant įvairias talpyklas, geležinkelio ir automobilių cisternas variklių benzino, jo pakaitalų bei priedų (toliau – variklių benzino) (kg/t):
Mėnuo	Variklių benzinas
	antžeminės talpyklos su plūdriuoju ekranu	antžeminės talpyklos be plūdriojo ekrano	geležinkelio automobilių cisternos ir	požeminės talpyklos
I, II	0,36	1,07	1,07	1,07
III, XII	0,45	1,37	1,37	1,37
IV, X, XI	0,58	1,74	1,74	1,74
V–IX	0,93	2,78	2,78	2,78

6. Netekties normos pripildant įvairias talpyklas, geležinkelio ir automobilių cisternas žibalo, jo pakaitalų bei priedų (toliau – žibalo) ir gazolių, jų pakaitalų bei priedų (toliau – gazolių) (kg/t):
Mėnuo	Žibalas	Gazoliai
I, II	0,14	0,09
III, XII	0,21	0,12
IV, X, XI	0,43	0,24
V–IX	0,81	0,47

7. Netekties normos laikant variklių benziną, žibalą ir gazolius antžeminėse talpyklose su plūdriuoju ekranu ir be jo (kg/t per mėnesį):
Mėnuo	Talpyklų pripildymas vidutiniškai per mėnesį, proc.
	75–100	50–75	25–50	0–25
variklių benzinas (talpyklos be plūdriojo ekrano)
I, II	0,29	0,31	0,34	0,37
III, XII	0,38	0,42	0,49	0,49
IV, X, XI	0,48	0,53	0,58	0,63
V–IX	0,89	0,98	1,06	1,15
variklių benzinas (talpyklos su plūdriuoju ekranu)
I, II	0,10	0,11	0,12	0,13
III, XII	0,13	0,14	0,15	0,16
IV, X, XI	0,15	0,17	0,19	0,20
V–IX	0,29	0,32	0,34	0,38
žibalas (talpyklos be plūdriojo ekrano)
I, II	0,09	0,09	0,11	0,16
III, XII	0,12	0,14	0,17	0,19
IV, X, XI	0,18	0,20	0,22	0,24
V–IX	0,27	0,29	0,32	0,34
žibalas (talpyklos su plūdriuoju ekranu)
I, II	0,05	0,05	0,06	0,08
III, XII	0,06	0,07	0,08	0,10
IV, X, XI	0,09	0,11	0,13	0,14
V–IX	0,15	0,17	0,19	0,21
gazoliai (talpyklos be plūdriojo ekrano)
I, II	0,05	0,06	0,07	0,10
III, XII	0,07	0,08	0,10	0,11
IV, X, XI	0,10	0,11	0,12	0,13
V–IX	0,16	0,17	0,19	0,20
gazoliai (talpyklos su plūdriuoju ekranu)
I, II	0,03	0,03	0,04	0,05
III, XII	0,04	0,04	0,05	0,06
IV, X, XI	0,05	0,06	0,07	0,07
V–IX	0,09	0,10	0,11	0,12

8. Netekties normos laikant variklių benziną, žibalą ir gazolius požeminėse talpyklose (kg/t per mėnesį):
Mėnuo	Talpyklų pripildymas (vidutiniškai per mėnesį), proc.
	75–100	50–75	25–50	0–25
variklių benzinas
I, II, III, X, XI, XII	0,22	0,24	0,26	0,28
IV–IX	0,48	0,53	0,58	0,63
žibalas
I, II, III, X, XI, XII	0,09	0,09	0,10	0,11
IV–IX	0,17	0,19	0,21	0,23
gazoliai
I, II, III, X, XI, XII	0,05	0,05	0,05	0,06
IV–IX	0,10	0,11	0,12	0,13

9. Netekties normos transportuojant variklių benziną, žibalą ir gazolius geležinkelio bei automobilių cisternomis (kg/t):
Mėnuo	Transportavimas geležinkelio cisternomis			Transportavimas automobilių cisternomis
	variklių benzinas	žibalas	gazoliai	variklių benzinas	žibalas	gazoliai
I, II	0,21	0,09	0,05	0,29	0,09	0,05
III, XII	0,24	0,13	0,07	0,38	0,13	0,07
IV, X, XI	0,26	0,17	0,10	0,48	0,17	0,10
V–IX	0,32	0,23	0,16	0,89	0,23	0,16

10. Netekties normos pripildant transporto priemonių ir mechanizmų degalų bakus arba kilnojamąsias talpyklas variklių benzino, žibalo ir gazolių iš antžeminių bei požeminių talpyklų (kg/t):
Mėnuo	Variklių benzinas	Žibalas	Gazoliai
pripildant iš antžeminių talpyklų
I, II	2,15	0,30	0,19
III, XII	2,74	0,49	0,28
IV, X, XI	3,48	0,98	0,55
V – IX	5,56	1,99	1,16
pripildant iš požeminių talpyklų
I, II, III, X, XI, XII	1,78	0,25	0,13
IV–IX	3,52	0,62	0,28

11. Skystojo kuro (mazuto), jo pakaitalų bei priedų (toliau – skystojo kuro (mazuto)) netekties normos (kg/t):
Operacija	Skystasis kuras (mazutas)
Išpylimas iš įvairaus tipo talpyklų, geležinkelio bei automobilių cisternų	0,50
Įvairių talpyklų, geležinkelio bei automobilių cisternų pripildymas	0,50
Laikymas vieną mėnesį	0,12
Transportavimas geležinkelio bei automobilių cisternomis	0,10

12. Suskystintų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių, jų pakaitalų bei priedų (toliau – suskystintų dujų) netekties normos (kg/t):
Operacija	Suskystintos dujos
Išpylimas iš geležinkelio cisternų	0,80
Išpylimas iš automobilių cisternų	0,06
Automobilių cisternų pripildymas	0,06
Laikymas vieną mėnesį	2,00
Transporto priemonių ir mechanizmų dujų balionų pripildymas	5,00

III. LEISTINŲ NETEKČIŲ APSKAIČIAVIMo tvarka

13. Dėl kuro laikymo ar transportavimo fizinių ir juridinių asmenų faktiškai patirti kuro nuostoliai nustatomi lyginant dokumentuose (sutartyse, muitinės deklaracijose, sąskaitose faktūrose, važtaraščiuose ir kt.) nurodytus kuro kiekius su kiekiais, nustatytais atlikus faktinius laikomo ar transportuojamo kuro kiekio matavimus. Šie nuostoliai neturi viršyti pagal netekties normas apskaičiuotų leistinų netekčių.
14. Leistinos netektys, susidarančios pripildant įvairias talpyklas, geležinkelio bei automobilių cisternas variklių benzino, žibalo ir gazolių (5, 6 punktai), transportuojant benziną, žibalą ir gazolius geležinkelio bei automobilių cisternomis (9 punktas), pripildant transporto priemonių ir mechanizmų degalų bakus arba kilnojamąsias talpyklas variklių benzino, žibalo ir gazolių (10 punktas), apskaičiuojamos atskirai kiekvienai operacijai, dauginant kuro kiekį iš tai operacijai nustatytos netekties normos.
Leistinos netektys, susidarančios įvairiose talpyklose laikant variklių benziną, žibalą ir gazolius (7, 8 punktai), apskaičiuojamos atskirai kiekvienam laikymo mėnesiui, dauginant kuro kiekį iš tam mėnesiui nustatytos netekties normos. Jei kuras laikomas ne visą kalendorinį mėnesį, leistinos netektys turi būti skaičiuojamos už visas laikytas dienas, tuo atveju mėnesio netekties norma dauginama iš laikytų dienų skaičiaus ir dalijama iš mėnesio dienų skaičiaus.
Skaičiavimo pavyzdys:
Tarkim, spalio 31 dieną į terminalą geležinkelio cisterna buvo atvežta 60 tonų variklių benzino, ši cisterna perpilta į antžeminę talpyklą su plūdriuoju ekranu (pripildymas 70 proc.), kurioje variklių benzinas laikomas 3 mėnesius, sausio 31 dieną išpilamas atgal į geležinkelio cisterną ir transportuojamas į kitą talpyklą.
Reikia apskaičiuoti leistiną variklių benzino netektį (LN):

LN = kuro kiekis tonomis × (transportavimas + talpyklos pripildymas + laikymas lapkričio mėnesį + laikymas gruodžio mėnesį + laikymas sausio mėnesį + cisternos pripildymas + transportavimas)

LN = 60 × (0,26 + 0,58 + 0,53 + 0,42 + 0,31 + 1,07 + 0,21) = 202,8 kg

15. Leistinos skystojo kuro (mazuto) ir suskystintų dujų netektys, susidarančios 11 ir 12 punktuose nurodytų operacijų metu, skaičiuojamos atskirai kiekvienai operacijai, dauginant kuro kiekį iš tai operacijai nustatytos netekties normos, o kuro laikymo įvairiose talpyklos atveju ir iš laikymo mėnesių skaičiaus. Jei kuras laikomas ne visą kalendorinį mėnesį, leistinos netektys turi būti skaičiuojamos už visas laikytas dienas, tuo atveju mėnesio netekties norma dauginama iš laikytų dienų skaičiaus ir dalijama iš mėnesio dienų skaičiaus.
______________