LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 91-2:2008 „VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI KREMAVIMO ĮMONĖMS“ PATVIRTINIMO

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. V-1247
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 140-5763) 11 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymą“ (Žin., 2008, Nr. 31-1080) 2.2 punktu,
tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 91-2:2008 „Visuomenės sveikatos saugos reikalavimai kremavimo įmonėms“ (pridedama).

LAIKINAI EINANTIS
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS	GEDIMINAS ČERNIAUSKAS

_________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. V-1247

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 91-2:2008
„VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI KREMAVIMO ĮMONĖMS“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši higienos norma nustato visuomenės sveikatos saugos reikalavimus kremavimo įmonių patalpoms, teritorijai ir asmenims, atliekantiems kremavimą.
2. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme (Žin., 2007, Nr. 140-5763).
3. Ši higienos norma privaloma fiziniams ir juridiniams asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems ir eksploatuojantiems krematoriumus, taip pat vykdantiems jų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.
4. Žmonių palaikai kremavimui turi būti paruošiami sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
5. Kremuotiems palaikams vežti netaikomi specialūs visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

II. REIKALAVIMAI PASTATAMS IR TERITORIJAI

6. Teikti kremavimo paslaugas galima tik turint sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašo bei Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 106-4352) nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.
7. Krematoriumų teritorijose turi būti įrengta ne mažesnė kaip 20 m. pločio žalia zona, automobilių stovėjimo aikštelės, šiukšlių konteineriai. Aikštelės šiukšlių konteineriams turi būti asfaltuotos ir aptvertos.
8. Projektuojant, statant, rekonstruojant ir remontuojant, pripažįstant tinkamais naudoti pastatus, kuriuose bus teikiamos kremavimo paslaugos, turi būti taikomos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), normatyvinių statybos techninių reglamentų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir šios higienos normos nuostatos.
9. Kremavimo paslaugos gali būti teikiamos tik atskiruose pastatuose arba pastatuose, funkciškai atskirtuose nuo kitų pastatų, turinčiuose atskirus įvažiavimus.
10. Į krematoriumo patalpas turi būti sudarytos sąlygos patekti neįgaliesiems.

III. REIKALAVIMAI PATALPOMS

11. Turi būti įrengtos šios patalpos:
11.1. palaikų priėmimo ir laikymo iki kremavimo patalpos;
11.2. šaldykla su šaldymo įranga arba kitu palaikų atšaldymo įrenginiu;
11.3. žmogaus palaikų kremavimo patalpa;
11.4. kremuotų liekanų apruošimo patalpos;
11.5. kremuotų palaikų (urnos) išdavimo patalpa;
11.6. administracinės patalpos;
11.7. lankytojų poilsio kambarys;
11.8. sanitarinės-higieninės patalpos (tualetai) lankytojams ir darbuotojams;
11.9. personalo buities patalpos;
11.10. valymo inventoriaus, plovimo, dezinfekcijos ir darbo priemonių laikymo patalpa.
12. Tuo atveju, jei krematoriume teikiamos šarvojimo paslaugos, šarvojimo salė (atsisveikinimo patalpa) turi būti su atskiru įėjimu, izoliuota nuo patalpų, skirtų aptarnaujančio personalo darbui. Turi būti užtikrinta garso izoliacija. Šarvojimo salė (atsisveikinimo patalpos) taip pat turi atitikti kitus reikalavimus, numatytus Lietuvos higienos normoje HN 91:2007 „Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-497 (Žin., 2007, Nr. 68-2693).
13. Visose patalpose, įeinančiose į krematoriumo sudėtį, išskyrus tualetus, personalo buities patalpas, lankytojų poilsio kambarį, administracines patalpas, valymo inventoriaus, plovimo ir dezinfekcijos priemonių laikymo patalpas (šiose patalpose pakankamas natūralus vėdinimas), turi būti įrengta natūrali ir mechaninė tiekiamoji-ištraukiamoji ventiliacija. Oro šalinimas ir tiekimas turi būti įrengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729) nustatyta tvarka. Oro recirkuliacinės sistemos draudžiamos. Pastatuose sanitarinių-higieninių patalpų vėdinimo sistemos negali būti sujungtos su kitų patalpų vėdinimo sistemomis.
14. Darbo patalpose turi būti įrengtas natūralus ir dirbtinis apšvietimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ (Žin., 2000, Nr. 44-1278) reikalavimus.
15. Šiluminės aplinkos parametrai turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-479 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 105-3911) reikalavimus.
16. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai turi būti prijungti prie centrinės vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos. Nesant galimybės vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų prijungti prie centrinės vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos gali būti naudojami vietiniai vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai.
17. Į sanitarines-higienines patalpas (tualetus) lankytojams ir darbuotojams, valymo inventoriaus, plovimo, dezinfekcijos ir darbo priemonių laikymo patalpą turi būti tiekiamas šaltas ir karštas vanduo, atitinkantis geriamojo vandens kokybės reikalavimus.
18. Valymo inventoriaus, plovimo, dezinfekcijos ir darbo priemonių laikymo patalpose turi būti plautuvė ir (ar) praustuvė.
19. Lankytojų poilsio kambarys, šaldykla turi atitikti reikalavimus, numatytus Lietuvos higienos normoje HN 91:2007 „Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai“.
20. Šaldykloje oro temperatūra turi atitikti reikalavimus, numatytus Lietuvos higienos normoje HN 91:2007 „Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai“.
21. Krematoriumo patalpose neturi būti nariuotakojų ir graužikų. Dezinsekciją ir deratizaciją atlieka šiai veiklai licencijuoti juridiniai asmenys.
22. Tualetai įrengiami vadovaujantis šiais reikalavimais:
22.1. kiekviename pastato aukšte turi būti įrengiami tualetai. Vyrams ir moterims turi būti įrengiami atskiri tualetai, neatsižvelgiant į darbuotojų ar lankytojų skaičių. Kiekviename tualete turi būti įrengiami praustuvai ir rankų džiovintuvas (arba įrenginys vienkartiniams rankšluosčiams);
22.2. sanitarinių prietaisų skaičius turi būti ne mažesnis kaip: 1 unitazas ne daugiau kaip 18 vyrų ir ne daugiau kaip 12 moterų; 1 pisuaras – ne daugiau kaip 18 vyrų; 1 bidė – ne daugiau kaip 14 moterų;
22.3. kiekviename pastato aukšte turi būti ne mažiau kaip vienas tualetas su atskiru įėjimu, pritaikytas žmonėms su negalia.
23. Visų patalpų sienos, lubos, grindys turi būti lygios, lengvai valomos, patvarios valikliams ir dezinfekcijos priemonėms.
24. Aplinkos daiktų ir paviršių valymas ir dezinfekcija:
24.1. patalpos ir aplinkos daiktai turi būti švarūs, darbo dienos (pamainos) pabaigoje, jei reikia ir dažniau, valomi ir / ar dezinfekuojami dezinfekcijos priemonėmis. Asmenys, dirbantys su valymo ir dezinfekcijos priemonėmis, turi laikytis gamintojo ar tiekėjo nurodytų saugos sveikatai reikalavimų;
24.2. turi būti parengti ir vykdomi patalpų ir aplinkos daiktų valymo ir dezinfekcijos procedūrų aprašymai, planai.
25. Krematoriumo patalpose turi būti vaistinės pirmosios pagalbos rinkinys. Rinkinio sudėtis ir apimtis turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605) reikalavimus. Už pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą ir jo papildymą turi būti paskirtas atsakingas asmuo. Šalia pirmosios pagalbos rinkinio turi būti patvirtintos instrukcijos, kaip elgtis susižeidus arba patekus į akis infekuotų skysčių ar cheminių medžiagų.

IV. PERSONALO SVEIKATOS SAUGOS IR DARBO HIGIENOS REIKALAVIMAI

26. Personalas turi būti paskiepytas nuo užkrečiamųjų ligų darbdavio lėšomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. V-716 „Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5664) nustatyta tvarka.
27. Darbdavys turi aprūpinti ir užtikrinti, kad darbuotojai naudotų tinkamas, reikalingų dydžių asmenines apsaugos priemones (drabužius, pirštines, veido skydelius arba medicinines kaukes ir akių apsaugos priemones, avalynę), kurios gali būti vienkartinės arba daugkartinio naudojimo. Daugkartinio naudojimo priemonės valomos ir dezinfekuojamos arba skalbiamos skalbykloje, veikiančioje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 40:2006 „Skalbyklos ir cheminės valyklos: įrengimo ir priežiūros saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 16-564) nustatyta tvarka.
28. Susidariusios medicininės atliekos tvarkomos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 22-822) nustatyta tvarka.
29. Visose patalpose, išskyrus lankytojų poilsio kambarį ir personalo buities patalpas, draudžiama valgyti, gerti, laikyti maisto produktus. Rūkyti draudžiama visose kremavimo įmonės patalpose.

_________________