LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.03:1997 PATVIRTINIMO

1997 m. balandžio 7 d. Nr. 117
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin.,1996, Nr. 32-788) nuostatus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimą (1996 04 15 nutarimas Nr. 499 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1996, Nr. 39-969),
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.02.04:1997 „Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla“ (pridedamas).
2. Nustatyti, kad šio reglamento reikalavimai įsigaliotų atliekant statybos darbus, kurie pagal sutartį pradedami nuo 1997 07 01.

statybos ir urbanistikos Ministras	Algis Čaplikas
______________
Statybos ir urbanistikos ministerijos
1997 04 07 įsakymo Nr. 117
priedas

ORGANIZACINIS TVARKOMASIS STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 1.02.04:1997

Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla

1. TAIKYMO SRITIS IR BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Šis statybos techninis reglamentas nustato statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo teisinį statusą, skyrimo tvarką, pareigas, teises ir atsakomybę.
1.2. Statybos vadovas yra atestuotas [6] specialistas, kuris paskirtas statytojo arba rangovo (toliau – samdytojo), pats vienas vadovauja atliekant visus statytojo sumanyto statinio statybos darbus (pagal statytojo patvirtintą projektą): nuo leidimo statyti gavimo iki statinio atidavimo naudoti arba vadovauja specialiųjų darbų vadovų grupei, koordinuodamas visus statybos darbus; pasirašo statinio atidavimo naudoti dokumentus ir atsako už statinio kokybę.
1.3. Specialiųjų darbų vadovas yra atestuotas [6] specialistas, kuris paskirtas samdytojo, vadovauja atliekant statinio specialiuosius darbus (pagal statytojo patvirtintą projektą): nuo leidimo statyti gavimo iki statinio atidavimo naudoti, pasirašo statinio atidavimo naudoti dokumentus ir atsako už jo vadovautų statybos darbų kokybę.
1.4. Statybos vadovo pareigybė ir šis reglamentas privalomi statant visus statinius (Lietuvos Respublikos teritorijoje), nepriklausomai nuo rangovo įregistravimo vietos (Lietuvoje ar užsienio šalyje), jo juridinio statuso, organizacinės struktūros, išskyrus atvejus, kai leidimo statyti (griauti) [7] nereikia.
1.5. Statybos vadovo pareigybė ir šis reglamentas neprivalomi statant statinius, kuriems nereikia leidimo statyti [7] ir nėra būtina jų techninė priežiūra, arba kurių techninę priežiūrą gali vykdyti pats statytojas ar jo šeimos narys [11].

2. NUORODOS

[1] Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 03 19 Nr. I-1240, Žin., 1996, Nr. 32-788)
[2] Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymas (1993 10 07 Nr. I-266, Žin., 1993, Nr. 55-1064), pakeitimai ir papildymai (1994 11 03 Nr. I-628, Žin.,1994, Nr. 88-1669; 1996 05 07 Nr. I-1326, Žin., Nr. 50-1195)
[3] Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 1996 07 15 Nr. 844 „Dėl statybos valstybinės priežiūros“ (Žin., 1996, Nr. 68-1653)
[4] Organizacinis techninis reglamentas STR 1.09.01:1996 „Statybos specialiųjų reikalavimų valstybinės priežiūros tvarka“ (Žin., 1996, Nr. 98-2250)
[5] Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:1996 „Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų rengimas“ (Žin., 1996, Nr. 93-2197)
[6] Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:1996 „Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir statybos pagrindinėse techninės veiklos srityse, atestavimas“ (Žin., 1996, Nr. 112-2560)
[7] Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:1997 „Leidimų statyti išdavimo tvarka“ (Žin., 1997, Nr. 15-316)
[8] Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:1996 „Statinių priėmimo naudoti tvarka“ (Žin., 1996, Nr. 88-2086)
[9] Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.09.02:1997 „Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 21-518)
[10] Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas „Statybos darbų vykdymas“ (rengiamas)
[11] Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.09.03:1997 „Statinio statybos techninės priežiūros tvarka. Techninio prižiūrėtojo veikla“ (Žin.,1997, Nr. 21-519)

3. Terminai ir apibrėžimai

3.1. Šiame reglamente vartojami terminai atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Statybos įstatyme [1].
3.2. Specialieji darbai – tam tikros srities statybos darbai.
3.3. Samdytojas – statybos rangovas ar statytojas (užsakovas), paskyręs (pasamdęs) statybos vadovą ar specialiųjų darbų vadovą.

4. STATYBOS VADOVO ir specialiųjų darbų vadovo TEISINIS STATUSAS

4.1. Statybos vadovo pareigybes nustato Statybos įstatymo [1] 12 straipsnio 3 dalies 1 punktas.
4.2. Statybos rangovas, o 5.2.2 punkte nurodytu atveju – statytojas (užsakovas), skirdamas statybos (specialiųjų darbų) vadovą, nustato jo pareigas, teises ir atsakomybę vadovaudamasis Statybos įstatymo [1] 8 straipsnio 2, 3 ir 4 dalies bei 12 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatais. Šiame reglamente nustatytos statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė yra privalomos.
4.3. Statybos vadovui yra pavaldūs visi statybos darbuose dalyvaujantys specialiųjų statybos darbų vadovai, specialistai ir darbininkai.
4.4. Statybos (specialiųjų darbų) vadovo veikla ir atsakomybė prasideda nuo jo paskyrimo į šias pareigas ir trunka iki statinio priėmimo naudoti [8] akto pasirašymo, jei kitaip nenumatyta darbo sutartyje.
4.5. Statybos vadovo parašas statinio priėmimo naudoti akte reiškia patvirtinimą, kad statinys pastatytas pagal statytojo patvirtintą statinio projektą, nepažeidus įstatymų, kitų teisės aktų ir statybos techninių reglamentų, nustatančių statybos darbų reikalavimus. Šalia parašo privalo būti nurodytas jo kvalifikacijos atestato numeris.
4.6. Specialiųjų darbų vadovo parašas statinio priėmimo akte reiškia patvirtinimą, kad statinys pastatytas pagal statytojo patvirtinto projekto sprendinius, susijusius su jo vadovaujamų specialiųjų darbų sritimi, nepažeidus įstatymų, kitų teisės aktų ir statybos techninių reglamentų, nustatančių statybos darbų reikalavimus. Šalia parašo privalo būti nurodytas jo kvalifikacijos atestato numeris.

5. STATYBOS vadovo ir specialiųjų darbų VADOVO SKYRIMAS

5.1. Statytojas (užsakovas) parenka konkurso ar kita tvarka rangovą – statybos įmonę ar fizinį asmenį.
5.2. Statybos (specialiųjų darbų) vadovą skiria (samdo):
5.2.1. jei rangovu pasirinkta statybos įmonė – įmonės vadovas;
5.2.2. jei statytojas (užsakovas) vykdo ir rangovo funkcijas arba atlieka statybą ūkio būdu, jis skiria statybos vadovą.
5.3. Statybos (specialiųjų darbų) vadovu gali būti skiriamas (samdomas) tik nustatyta tvarka atestuotas specialistas [1], [2], [6].
5.4. Statybos (specialiųjų darbų) vadovu gali būti rangovo įmonės darbuotojas (taip pat įmonės vadovas) ar statytojo (užsakovo) samdomas fizinis asmuo.
5.5. Statybos (specialiųjų darbų) vadovo skyrimas (samda) turi būti įformintas oficialiu dokumentu:
5.5.1. kai statybos įmonė skiria statybos (specialiųjų darbų) vadovu savo darbuotoją – jos vadovo įsakymu arba darbo sutartimi;
5.5.2. kai statytojas (užsakovas) skiria (samdo) statybos (specialiųjų darbų) vadovu fizinį asmenį – darbo sutartimi.
5.6. Statybos (specialiųjų darbų) vadovo skyrimo (samdymo) dokumentuose privalo būti nurodyta:
5.6.1. statinio pavadinimas, statybos adresas, statinio svarba, statybos rūšis (specialiųjų darbų vadovui – ir specialiųjų darbų sritis);
5.6.2. statybos (specialiųjų darbų) vadovo įgaliojimai jam atstovaujant samdytojo interesams: jo teisės, pareigos ir atsakomybė.
5.7. Statybos vadovas, gavęs atitinkamą kvalifikacijos atestatą, gali vienu metu būti ir statybos vadovas, ir specialiųjų darbų vadovas.
5.8. Tuo atveju, kai statybos darbai atliekami pagal atskiras rangos sutartis (nesudarius bendros rangos sutarties visam statiniui statyti), rangovas privalo paskirti statybos vadovą visam statiniui statyti arba pavesti šias pareigas vienam iš specialiųjų darbų vadovų.

6. STATYBOS VADOVO IR SPECIALIŲJŲ DARBŲ VADOVO PAREIGOS

6.1. Statybos (specialiųjų darbų) vadovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [1], Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo [2] nuostatais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, statybos normatyviniais dokumentais.
6.2. Statybos vadovas privalo:
6.2.1. organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant visus statinio statybos darbus pagal jam šio reglamento suteiktą kompetenciją (tiesiogiai ar per jam pavaldžius darbuotojus);
6.2.2. koordinuoti jį pasamdžiusio rangovo specialiųjų darbų padalinių, o kai statybą vykdo keli rangovai – visų jų atliekamus specialiuosius darbus;
6.2.3. operatyviai spręsti visus statinio statybos klausimus ir, vadovaujantis įstatymais, teisės aktais bei statybos techniniais reglamentais, priimti reikalingus sprendimus;
6.2.4. priimti iš bendrosios techninės priežiūros vadovo [11] nužymėtą statinio statybos teritoriją, įteisinus tai priėmimo ir perdavimo aktu (bei prie jo pridedamais dokumentais):
1) geodezinių koordinačių, reperių ir raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybos sklype ir jų schemas;
2) suprojektuotų statinių (tarp jų tiesinių) nužymėjimą statybos sklype;
3) esančių statybos sklype antžeminių ir požeminių statinių (tarp jų – tiesinių) planą;
4) nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, nugriautų statinių, perkeltų tiesinių, želdinių, aplinkos apsaugos, geodezinių ženklų apsaugos bei kitų reikalavimų (nustatytų tai teritorijai) teisinių ir techninių dokumentų kopijas;
6.2.5. kreiptis į samdytoją, jei būtina parengti statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą [10], ir pavedus samdytojui- organizuoti to projekto rengimą;
6.2.6. kartu su bendrosios techninės priežiūros vadovu [11] (dalyvaujant atitinkamų specialiųjų darbų vadovams) rengti paraiškas laikinoms (statybos metu) sąlygoms (be tų, kurios nustatytos techniniame projekte) gauti:
1) laikiniesiems statiniams (statybos metu) statiniams už sklypo ribų (pastatams, keliams, įvažiavimams, apvažiavimams, keliamiesiems kranams ir pan.) pastatyti (nutiesti, sumontuoti);
2) gauti sąlygas laikinai (statybos metu) tiekti energiją, vandenį, tenkinti ryšių paslaugas ir pan.;
6.2.7. išnagrinėti statinio projektą; pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, taip pat nustačius kitus projekto trūkumus, kreiptis per bendrosios techninės priežiūros vadovą [11] (ar su jo žinia – tiesiogiai) į projektuotoją ir reikalauti pataisyti projektą;
6.2.8. nuolat kontroliuoti, kad statybos darbai (tarp jų specialieji) būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio projektą (kai jo reikia), leidimą statyti ir statybos techninius reglamentus (atliekant nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbus – pagal tos srities normatyvinių dokumentų reikalavimus);
6.2.9. parengti, saugoti ir pildyti statybos darbų žurnalą [10], rengti ir tvarkyti kitus dokumentus, nustatytus statybos techninių reglamentų bei rangos sutarties;
6.2.10. vykdyti autorinės priežiūros [9], techninės priežiūros [11] vadovų, statybos valstybinės priežiūros [3] ir statybos specialiųjų reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų [4] pagrįstus reikalavimus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą (ar įformintus kitais dokumentais), ir pašalinti patikrinimo metu nustatytus statybos darbų pažeidimus;
6.2.11. įrengti (organizuoti) prie statybos aikštelės stendą, kuriame būtų paskelbti informaciniai duomenys apie statomą statinį;
6.2.12. garantuoti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei sanitarines darbo sąlygas statybos aikštelėje, taip pat gretimos teritorijos aplinkos apsaugą ir šalia statybos aikštelės gyvenančių, dirbančių ir poilsiaujančių žmonių saugumą nuo statybos darbų keliamų pavojų; nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, nurodytų Statybos įstatyme [1];
6.2.13. garantuoti tinkamą statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti sandėliavimą, apsaugą ir tausų naudojimą;
6.2.14. sustabdyti statybos darbus avarijos grėsmės atveju, kilus neaiškumams ar pastebėjus klaidas statinio projekte, taip pat paaiškėjus aplinkybėms, nenumatytoms projekte. Pranešti apie tai raštu techniniam prižiūrėtojui ir statytojui (užsakovui) bei įrašyti į Statybos darbų žurnalą;
6.2.15. patikrinti ir perduoti bendrosios techninės priežiūros vadovui [11] laikančiąsias konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų – specialiųjų darbų vadovams ir specialiųjų techninių priežiūrų vadovams, autorinės priežiūros vadovui ir atitinkamų autorinės priežiūros darbų vadovams (jei tai numatyta autorinės priežiūros sutartyje), ir pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus;
6.2.16. organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų sistemų bei įrangos išbandymus, dalyvaujant atitinkamų specialiųjų darbų vadovams ir specialiųjų techninių priežiūrų vadovams [11], autorinės priežiūros vadovui ir tos priežiūros atitinkamų dalių vadovams [9] (jei tai numatyta autorinės priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų naudotojams ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams;
6.2.17. leisti užpilti gruntu inžinerinius tinklus tik po to, kai gautos (techniniam prižiūrėtojui užsakius) jų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
6.2.18. kartu su bendrosios techninės priežiūros vadovu (jo pavedimu su atitinkamų specialiųjų techninių priežiūrų vadovu) [11] derinti potencialiai pavojingų įrenginių (pagal tos srities normatyvinių dokumentų reikalavimus) išbandymo ir registravimo dokumentus atitinkamose institucijose;
6.2.19. parengti ir pateikti bendrosios priežiūros vadovui [11] pasirašyti ar vizuoti (statytojo nustatyta tvarka) atliktų darbų aktus ir, jam reikalaujant, patikrinti, ar aktuose nurodytų darbų kiekiai atitinka faktiškai atliktų darbų kiekius;
6.2.20. parengti statinį atiduoti naudoti, perduoti statinio priėmimo naudoti komisijai nustatytą statybos vykdymo dokumentaciją, dalyvauti komisijos darbe, pasirašyti statinio priėmimo dokumentus [8];
6.2.21. statinį priėmus naudoti, pagal aktą perduoti statytojui (užsakovui) likusią statybos vykdymo dokumentaciją (kuri nepateikta statinio priėmimo komisijai); jei ši ar 6.2.20 punkte nurodyta dokumentacija (ar jos dalis) prarandama, statybos vadovas privalo ją atkurti, atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptus statinio elementus;
6.2.22. dalyvauti, kai statybos valstybinės priežiūros [3], statybos specialiųjų reikalavimų institucijos [4] tikrina statinio statybą arba kai tiriamos statinio avarijos priežastys ir pasekmės (suteikti reikalingą informaciją, paaiškinimus, sudaryti sąlygas apžiūrėti statinį ir pateikti statybos vykdymo dokumentaciją);
6.2.23. statomo statinio ekspertizės metu, ekspertizės vadovui reikalaujant, vykdyti funkcijas, nurodytas šio reglamento 6.2.22 punkte;
6.2.24. įvykus avarijai, imtis šių veiksmų:
1) organizuoti ir suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiesiems;
2) imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių;
3) apsaugoti avarijos vietą nuo poveikio, kuris trukdytų avarijos priežastims tirti;
4) pranešti apie avariją rangovo įmonės vadovui, statytojui (užsakovui), techniniam prižiūrėtojui, savivaldybei, Valstybinės apskrities teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai, projektuotojui; jei yra nukentėjusių žmonių – ir prokurorui;
6.2.25. kontroliuoti statytojo (užsakovo) į rangos sutartį įrašytus įsipareigojimus (tuos, kurių kontrolę rangos įmonės vadovas pavedė statybos darbų vadovui);
6.2.26. statybos vadovas paskirsto aukščiau išvardytas funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje (tarnyboje) dirbančių specialiųjų darbų vadovų;
6.2.27. specialiųjų darbų vadovas, kai jis vadovauja atliekant darbus pagal atskiras rangos sutartis (nesudarius bendros rangos darbų sutarties visam statiniui statyti), vykdo funkcijas (pagal sutartyje nustatytą darbo sritį):
1) kartu su statybos vadovu (kai tai nurodyta šiame reglamente);
2) savarankiškai pagal šio reglamento 6.2.9, 6.2.10, 6.2.12 punktų reikalavimus;
3) kartu su statybos vadovu arba savarankiškai pagal išankstinį statybos vadovo patvirtintą funkcijų paskirstymą (įvertinus rangos sutarčių reikalavimus) arba pagal statybos vadovo nurodymus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą.

7. STATYBOS VADOVO IR SPECIALIŲJŲ DARBŲ VADOVO TEISĖS

7.1. Statybos vadovas turi teisę (pagal šio reglamento nustatytą kompetenciją):
7.1.1. be papildomo įgaliojimo atstovauti samdytojui ir dalyvauti sprendžiant statinio statybos klausimus valstybės ir savivaldybės institucijose bei su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
7.1.2. duoti privalomus nurodymus specialiųjų darbų vadovams, o esant neatidėliotiniems veiksmams – visiems statinio statybos darbuose dalyvaujantiems asmenims (meistrams, brigadininkams, darbininkams ir pan.);
7.1.3. atsisakyti vykdyti juridinių ir fizinių asmenų nurodymus bei valstybės valdžios institucijų reikalavimus dėl statybos darbų vykdymo, jei jie neatitinka teisės aktų, statybos techninių reglamentų ir statybos normatyvinių dokumentų nuostatų;
7.1.4. atsisakyti pasirašyti samdytojo ar kontroliuojančiųjų institucijų parengtus aktus, nurodymus ar pastabas, jei jie neatitinka rangos sutarties sąlygų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų;
7.1.5. atsisakyti pasirašyti ar vykdyti statytojo (užsakovo) bei valstybės valdžios institucijų savivaldybių pateiktus dokumentus ar nurodymus, jei samdytojas statybos vadovui tam nesuteikė įgaliojimų.
7.2. Specialiųjų darbų statybos vadovo teisės atitinka statybos vadovo teises jam pavestų atlikti specialiųjų darbų srityje, išskyrus teises, nurodytas šio reglamento 7.1.1 punkte, kuriomis jis gali naudotis tik statybos vadovui pavedus.

8. STATYBOS VADOVO IR SPECIALIŲJŲ DARBŲ VADOVO ATSAKOMYBĖ

8.1. Statybos vadovas asmeniškai atsako įstatymų numatyta tvarka už neigiamas savo veiklos pasekmes pagal šio reglamento jam nustatytą kompetenciją, jei:
8.1.1. pažeisti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [1], Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo [2] ir kitų teisės aktų nuostatai, nustatyti šio reglamento ir samdytojo sutarties;
8.1.2. pažeisti statybos techninių reglamentų, statybos specialiųjų reikalavimų, valstybinės priežiūros normatyvinių dokumentų, leidimo statyti (griauti) statinį, samdytojo jam pavesti, rangos sutartimi nustatyti rangovo įsipareigojimai;
8.1.3. neįvykdyti statytojo (užsakovo), samdytojo, valstybinės statybos priežiūros institucijų reikalavimai dėl darbų kokybės, darbo saugos ir sanitarijos bei statybos specialiųjų reikalavimų valstybės institucijų reikalavimai, pateikti patikrinus statinio statybą;
8.1.4. neįvykdyti statinio ar jo dalių statybos terminai, numatyti sutartyje (jei tai įvyko dėl statybos vadovo kaltės);
8.1.5. statinio statybai panaudotos nekokybiškos statybinės medžiagos, gaminiai ir dirbiniai;
8.1.6. jei dėl blogos darbų organizacijos, darbų kokybės, blogo statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių sandėliavimo ar kitų priežasčių, priklausiusių nuo statybos vadovo, statytojas patyrė nuostolių;
8.1.7. jei jis pažeidė šio reglamento reikalavimus, nevykdydamas pareigų ar nesinaudodamas jam suteiktomis teisėmis.
8.2. Specialiųjų darbų vadovas asmeniškai atsako įstatymų nustatyta tvarka už neigiamas savo veiklos pasekmes, nurodytas 8.1 punkte, tik pagal jo vadovaujamų darbų sritį.
8.3. Statybos vadovui ir specialiųjų darbų vadovui tenka įstatymų nustatyta rangovo administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir jų neigiamas pasekmes per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką.

9. Kvalifikacijos reikalavimai

9.1. Statybos (specialiųjų darbų) vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:1996 „Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir statybos pagrindinėse techninės veiklos srityse, atestavimas“ [6]. Tame reglamente pateiktame atestuojamųjų specialistų sąraše terminas „statybos techninės priežiūros vadovas“ taikomas statybos vadovui ir specialiųjų darbų vadovui.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Ginčus dėl šio reglamento taikymo sprendžia ir jį aiškina Statybos ir urbanistikos ministerija per 7 kalendorines dienas nuo pareiškimo gavimo dienos.
10.2. Ginčus tarp statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo sprendžia samdytojas įstatymų, reglamentuojančių darbo ir sutartinius santykius, nustatyta tvarka.
10.3. Šalis, nepatenkinta ginčo sprendimo rezultatais, gali kreiptis į teismą.
______________