VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S
DĖL LINIJINIŲ ENERGETIKOS INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ PROJEKTUOSE NUMATYTŲ ĮRENGINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI KOMISIJŲ SKYRIMO IR DARBO TVARKOS PATVIRTINIMO

2002 m. rugsėjo 6 d. Nr. 50
Vilnius

Remdamasis su STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 54-2148) 10.3 punktu bei vadovaudamasis Energetikos įstatymu Nr. IX-884 (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 18 straipsnio 4 dalies 4 punktu, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos nuostatų (Žin., 2002, Nr. 79-3374) 7.8 punktu:
1. Tvirtinu Linijinių energetikos inžinerinių statinių ir jų projektuose numatytų įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų skyrimo ir darbo tvarką (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios EVI 1996 03 14 raštą Nr. 09-56 dėl EVI dalyvavimo valstybinėse komisijose priimant eksploatuoti naujus ar rekonstruotus 0,4 kV įtampos elektros įrenginius.

VIRŠININKAS	VYTAUTAS MIŠKINIS
______________
Patvirtinta
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio
ministerijos viršininko 2002 09 06 įsakymu
Nr. 50

Linijinių energetikos inžinerinių statinių ir jų projektuose numatytų įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų skyrimo ir darbo tvarka

1. Ši tvarka nustato naujai pastatytų, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų (didinančių ilgalaikio materialiojo turto vertę) linijinių energetikos inžinerinių statinių ir jų projektuose numatytų įrenginių – 0,38 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijų ir įrenginių (transformatorinių pastočių, skirstyklų ir pan.), naftos ir jos produktų tiekimo linijų, magistralinių aukšto slėgio dujotiekių (toliau – linijinių energetikos inžinerinių statinių) pripažinimo tinkamais naudoti komisijų skyrimo ir darbo reikalavimus.
2. Linijinių energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos skiriamos ir dirba vadovaudamosi STR 1.11.01:2002 reikalavimais. Šių komisijų pirmininku skiriamas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – VEI) atstovas.
3. Naftos ir jos produktų tiekimo linijų su joms priklausančiais įrenginiais, aukštesnės kaip 35 kV įtampos elektros perdavimo linijų su joms priklausančiais įrenginiais, magistralinių dujotiekių su jiems priklausančiais įrenginiais pripažinimo tinkamais naudoti komisijas savo įsakymu skiria VEI viršininkas.
4. 35kV ir žemesnės įtampos elektros linijų su joms priklausančiais įrenginiais pripažinimo tinkamais naudoti komisijas savo potvarkiu skiria VEI teritorinių skyrių viršininkai.
5. VEI teritorinių skyrių viršininkai savo potvarkiu gali skirti nuolat veikiančias tam tikrų parametrų linijinių energetikos inžinerinių statinių, esančių tam tikroje teritorijoje, pripažinimo tinkamais naudoti komisijas.
6. VEI įsakymo ar potvarkio dėl linijinių energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos sudėties projektą parengia statytojas. Komisijos sudėtis turi būti suderinta su visomis suinteresuotomis institucijomis.
7. Statytojas paruoštą ir suderintą VEI įsakymo ar potvarkio dėl komisijos sudėties projektą pateikia VEI viršininkui ar teritorinio skyriaus viršininkui.
8. Pasirašyto ir užregistruoto VEI įsakymo ar potvarkio kopija įteikiama statytojui, kuris, su linijinių energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos pirmininku suderinęs numatomą statinio patikrinimo dieną ir valandą, apie tai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki statinio patikrinimo laišku, telegrama, telefonu, elektroniniu paštu arba faksu praneša komisijos nariams.
9. Komisijos pasirašytas aktas pateikiamas tvirtinti komisiją skyrusiam asmeniui. Jei aktas nepatvirtinamas, svarstomos su tuo susijusios priežastys. Neišsprendus prieštaravimų ir nepatvirtinus akto per 15 darbo dienų, komisija sušaukiama iš naujo.
10. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data laikoma akto patvirtinimo data.
11. Po vieną patvirtinto akto egzempliorių įteikiama statytojui (užsakovui), rangovui ir apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Kitiems komisijos nariams pareikalavus, jiems pateikiama patvirtinta akto kopija.
______________