VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS BE TIPO PATVIRTINIMO

2006 m. gruodžio 1 d. Nr. V-179
Vilnius

Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai, atitikties įvertinimas gali būti atliekamas įvairiais įteisintais būdais, pasirenkant tam tikrai matavimo kategorijai tinkamą procedūrą.
Įvertindamas tai, kad kai kurių nesudėtingos konstrukcijos matavimo priemonių atitiktis nustatytiems reikalavimams gali būti įvertinta be ilgai trunkančios ir brangios tipo patvirtinimo procedūros ir be neigiamos įtakos matavimų siečiai:
1. Leidžiu įgaliotoms įmonėms ir laboratorijoms atlikti toliau išvardytų matavimo priemonių patikrą nustatytais laiko intervalais tarp patikrų be tipo patvirtinimo:
– ilgio matų (taip pat naudojamų medienos ir žemės naudmenų matavimams),
– medžiagų ilgio matavimo mašinų ir stalų,
– medžiagų ploto matavimo priemonių,
– matavimo sietų,
– nivelyrų, teodolitų,
– geležinkelio šablonų,
– purkų,
– svarsčių,
– dinamometrų ir dinamometrinių raktų,
– sukibimo koeficiento matavimo priemonių,
– manometrų,
– barometrų,
– traukomačių,
– automobilių padangų slėgmačių,
– srauto matavimo priemonių diafragmų,
– tūrio indų (kolbų, cilindrų, pipečių, biurečių, gėrimų stiklinių, matavimo taurelių ir kt.),
– skysčių automobilinių talpyklų,
– skysčių talpyklų,
– siaurinančiųjų įrenginių (įtaisų) skysčio srautui matuoti atviruose kanaluose (Venturi, Kafagi–Venturi, Paršalio latakų ir kt.),
– tankio matavimo priemonių (stiklinių),
– klampos matavimo priemonių (stiklinių),
– psichrometrų,
– pieno riebumo ir baltymų kiekio matavimo priemonių (stiklinių),
– pH matuoklių,
– rotametrų, aspiratorių,
– stiklinių termometrų,
– manometrinių termometrų,
– apšviestumo matavimo priemonių,
– refraktometrų,
– sekundmačių,
– jūrinių chronometrų.
2. Įpareigoju įgaliotas įmones ir laboratorijas pirmą kartą atliekant išvardytų matavimo priemonių patikrą, kur tinkama, taikyti pirminės patikros reikalavimus.

DIREKTORIUS	OSVALDAS STAUGAITIS