LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL tarptautinės organizacijos ir užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo

2024 m. vasario 27 d. Nr. 1-43
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 111.2.2. papunkčiu ir statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“, 27 punktu,
l e i d ž i u Uždarajai akcinei bendrovei Denzay Lithuania rengiant statinio projektą „Specialiosios paskirties pastatų ir inžinerinių tinklų Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. (Kad. Nr. 6613/0007:11) statybos projektas“ adresu: Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., tiesiogiai taikyti:
1. Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (North Atlantic Treaty Organization, NATO) naudojamus standartus:
1.1. AFLP-3784: „Aviacijos ir antžeminio kuro įrenginių projektavimo ir statybos techninės gairės NATO aerodromuose, 0264 punktas“ (angl. AFLP-3784: „Technical guidance for the design and construction of aviation and ground fuel installations on NATO airfields, item 0264“);
1.2. AFLP-3609 „Stacionaraus aviacinio kuro priežiūros, priėmimo, laikymo ir išdavimo sistemų standartai“ (angl. AFLP-3609 „Standarts for maintenance of fixed aviation fuel, receipt, storage and dispensing systems“);
1.3. ALFP-3967 „Aviacinio kuro filtrų separatorių talpų bei susisiekiančių separatoriaus elementų projektavimo ir veikimo reikalavimai“ (angl. ALFP-3967 „Design and performance requirements for aviation turbine fuel filter separator vessels and coalesce and separator elements“);
1.4. UL 142 „Plieninių antžeminių degiųjų skysčių rezervuarų saugos standartas“ (angl. UL 142, „Standard for Safety for Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids“);
1.5. UL 2085 „Standartas saugomiems antžeminiams degiųjų skysčių rezervuarams“ (angl. UL 2085 „Standard for Protected Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids“).
2. Junginių Amerikos Valstijų (Unified Facilities Criteria, UFC) standartus:
2.1. UFC 3-530-01 „Vidaus ir išorės apšvietimo sistemos ir valdymo elementai“ (angl. UFC 3-530- 01 „Interior and Exterior Lighting Systems and Controls“);
2.2. UFC 3-460-01 „Projektavimas: naftos kuro įrenginiai“ (angl. UFC 3-460-01 „Design: Petroleum Fuel Facilities“).
3. Junginių Amerikos Valstijų naftos instituto (American Petroleum Institute, API) standartą 650 „Suvirintos naftos talpos“ (angl. API 650: „Welded Tanks for Oil Storage“).

Energetikos ministras	Dainius Kreivys