PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS MINIMALIŲ PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

2015 m. sausio 5 d. Nr. 1-1
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 8 punktu, Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-280 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 16.4 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti minimalų valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos techninį ir materialinį aprūpinimą:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Minimalių asmeninės apsaugos priemonių, įrangos ir technikos cheminiam ir radiologiniam įvykiams likviduoti, sąrašą;
1.2. Minimalių priemonių ir įrangos, skirtos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą;
1.3. Minimalių priemonių ir įrangos rezervo, skirto gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą;
1.4. Minimalios kvėpavimo organų apsaugos aparatų ir jų papildomos įrangos sąrašą;
1.5. Minimalių gelbėjimo darbų koordinavimo štabo priemonių ir įrangos sąrašą;
1.6. Minimalių priemonių ir įrangos, skirtos aukštuminiams ir giluminiams gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą;
1.7. Minimalių nardymo priemonių ir įrangos sąrašą.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 1-369 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžių įstaigų materialinio – techninio aprūpinimo tabelių patvirtinimo“.
3. P a v e d u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojui vidaus tarnybos pulkininkui Vygandui Kurkuliui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

Direktorius
vidaus tarnybos generolas	Remigijus Baniulis

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2015 m. sausio 5 d.
įsakymu Nr. 1-1

MINIMALIŲ ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ, ĮRANGOS IR TECHNIKOS CHEMINIAM IR RADIOLOGINIAM ĮVYKIAMS LIKVIDUOTI SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Asmeninės apsaugos priemonių, įrangos ir technikos pavadinimas	Pirmos klasės / komanda1	Antros klasės / komanda2	Trečios klasės / komanda3
1.	Specialioji apsauginė apranga
1.1.	Apranga, apsauganti nuo dulkių ir purslų poveikio (II tipo cheminės apsaugos kostiumai)	50 proc.*	50 proc.*	50 proc.*
1.2.	I tipo 1a lygio cheminės apsaugos kostiumai	9 vnt.4	-	-
1.3.	I tipo 1b lygio cheminės apsaugos kostiumai
1.4.	I tipo 1c lygio cheminės apsaugos kostiumai
1.5.	Viršutiniai drabužiai, apsaugantys cheminės apsaugos kostiumus nuo šalčio	3 vnt.4	-	-
2.	Cheminės žvalgybos priemonės ir įranga
2.1.	Pavojingųjų medžiagų, saugaus darbo zonų ir taršos zonų prognozavimo nustatymo literatūra	1 kompl.	1 kompl.	1 kompl.
2.2.	Eksplozimetras	1 vnt.	-	-
2.3.	Dujų detektorius arba analizatorius	1 vnt.	-	-
2.4.	Indikatorinis popierius (įvairiaspalvė pH testo juostelė)	1 kompl.	1 kompl.	-
2.5.	Individualieji dozimetrai	1 vnt.4	-	-
2.6.	Žiūronai	1 vnt.4	-	-
3.	Bendroji įranga cheminiams įvykiams likviduoti (išskyrus demerkurizavimą )
3.1.	Nuo sprogimo apsaugotas žibintas	1 vnt.	1 vnt.		-
3.2.	Mobilusis kompresorius	1 vnt.4	-		-
3.3.	Rankiniai vežimėliai su oro tiekimo žarna	3 vnt.4	-		-
3.4.	Nekibirkščiuojantis dūmų siurblys	1 vnt.4	1 vnt.4		-
3.5.	Rankiniai įrankiai (replės, atsuktuvai, metaliniai šepečiai, metalo pjūklelis, atsarginių pjūklelių rinkinys, dildės, kūjis, kirvis, pjūklas, peilis ir kt.)	1 kompl.	1 kompl.		-
3.6.	Nekibirkščiuojantys rankiniai įrankiai	1 kompl.4	-		-
3.7.	Įžeminimo įranga	1 kompl.	1 kompl.		1 kompl.
3.8.	Vožtuvų uždarymo įrankiai ir įrankių tvirtinimo įtaisas (spaustuvas, veržtuvas, grandinės ar strypas)	1 kompl.4	-		-
3.9.	Skysčių, plaukiojančių ant vandens paviršiaus, nugraibomasis samtis	2 vnt.4	1 vnt.4		-
3.10.	Talpykla (sudedamoji arba pripučiamoji, ne mažesnė kaip 3 m3)	1 vnt.4	-		-
3.11.	Bonų užtvaros (ne mažesnės kaip: plūduriuojančios – 100 m, absorbuojančios – 30 m)	1 kompl.4	-		-
3.12.	Pneumatinė sandarinimo įranga:
3.12.1.	pagalvės dideliems įtrūkimams sandarinti	1 kompl.4	-		-
3.12.2.	kaiščiai skylėms sandarinti	1 kompl.4	-		-
3.12.3.	vielinis bandažas vamzdžiams sandarinti	1 kompl.4	-		-
3.12.4.	pagalvės nuotekų surinkimo šuliniams užkimšti	1 kompl.4	-		-
3.12.5.	kamščiai vamzdžiams užkimšti	1 kompl.4	-		-
3.12.6.	juostos, diržai, virvės pneumatinei įrangai tvirtinti	1 kompl.4	-		-
3.13.	Nusmailinti kaiščiai ir pleištai, padaryti iš kieto ir minkšto medžio, gumos, polipropeno, politetrafluoretileno (teflono) ar kt.	1 kompl.	1 kompl.		-
3.14.	Įrankiai sklendėms uždaryti ir įrankių tvirtinimo įtaisas (spaustuvas, veržtuvas, grandinės ar strypas)	1 kompl.	-		-
3.15.	Movos vamzdžiams sandarinti	1 kompl.	-		-
3.16.	Siurblys išsiliejusiam skysčiui siurbti	1 vnt.4
3.17.	Nekibirkščiuojantis siurblys degiems skysčiams perpumpuoti	1 vnt.4	-		-
3.18.	Brezentas (610 m)	1 vnt.4	-		-
3.19.	Tvirtinimo juostos, diržai, virvės	1 kompl.4	-		-
3.20.	Plastikiniai maišai	10 vnt.4	-		-
3.21.	Plastikinės plėvelės ritinys	1 vnt.4	1 vnt.		-
3.22.	Sorbentai (ne mažiau kaip 10 kg)	1 kompl.	1 kompl.		-
3.23.	Talpyklos išsiliejusiems skysčiams laikyti (50–100 l)	4 vnt.4	-		-
3.24.	Plastikinės talpyklos su dangčiais / (100–300 l)	1 vnt.4	-		-
4.	Demerkurizavimo įranga ir priemonės
4.1.	Guminė kriaušė	1 vnt.	1 vnt.	-
4.2.	Stikliniai indai su kamščiais surinktam gyvsidabriui laikyti (0,5–3 l)	1 kompl.	1 kompl.	-
4.3.	Dėžė stikliniams indams su gyvsidabriu laikyti	1 vnt.	1 vnt.	-
4.4.	Demerkurizatoriai	1 kompl.	1 kompl.	-
4.5.	Talpyklos demerkurizavimo tirpalams ruošti	1 kompl.	1 kompl.	-
4.6.	Dėžė demerkurizatoriams vežti	1 vnt.	1 vnt.	-
4.7.	Kiti pagalbiniai įrankiai gyvsidabriui rinkti	1 kompl.	1 kompl.	-
5.	Žmonių ir technikos švarinimo įranga
	Mobilusis žmonių, dirbusių pavojingos cheminės taršos aplinkoje, asmeninės apsaugos ir darbo priemonių švarinimo punktas	1 vnt.4	-	-

* Santrumpa „proc.“ taikoma aprūpinant priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų darbuotojus asmeninės apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į pamainoje dirbančių pareigūnų skaičių.
1 Įranga ir priemonės turi būti laikomos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėse arba gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineriuose: cheminių gelbėjimo darbų automobilyje, cheminių gelbėjimo darbų priekaboje, cheminių gelbėjimo darbų konteineryje, techninių cheminių gelbėjimo darbų automobilyje, techninių cheminių gelbėjimo darbų automobilyje su manipuliatoriumi, techninių cheminių gelbėjimo darbų konteineryje, technikos švarinimo automobilyje, technikos švarinimo priekaboje, technikos švarinimo konteineryje.
2 Įranga ir priemonės turi būti laikomos cheminių gelbėjimo darbų priekaboje arba automobilinėje cisternoje.
3 Įranga ir priemonės turi būti laikomos automobilinėje cisternoje.
4 Vienoje iš apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandų, Kėdainių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje (toliau – PGT) ir Jonavos PGT.

________________________________

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2015 m. sausio 5 d.
įsakymu Nr. 1-1

MINIMALIŲ PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS, SKIRTOS GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS ATLIKTI, SĄRAŠAS

Eil. / Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Automobilinė cisterna
		lengvosios klasės	vidutinės klasės	sunkiosios klasės
1.	Gesinimo įranga
1.1.	Nešiojamasis lafetinis švirkštas (našumas ne mažesnis kaip / 1 000 l/min)	-	1 vnt.	1 vnt.
1.2.	A švirkštas1 (našumas, esant darbiniam slėgiui, didesnis kaip / 400 l/min)	1 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.3.	B švirkštas1 (našumas, esant darbiniam slėgiui, ne didesnis kaip 400 l/min)	2 vnt.	3 vnt.	2 vnt.
1.4.	Putų švirkštas (švirkštas su antgaliu) – gaisrų gesinimo įranga žemo kartotinumo putoms į degimo zoną kryptingai tiekti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.5.	Nešiojamasis putų maišytuvas2	1 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.6.	Švirkšto antgalis vandens užtvarai sukurti3	1 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.7.	Švirkštas kuolas	-	1 vnt.	1 vnt.
1.8.	Putų generatorius – gaisrų gesinimo įranga vidutinio kartotinumo putoms į degimo zoną kryptingai tiekti	-	2 vnt.	2 vnt.
1.9.	Švirkštas su drėkintuvu	1 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.10.	Gaisrinė slėginė žarna4 / (51 mm arba 52 mm skersmens)	6 vnt.	6 vnt.	6 vnt.
1.11.	Gaisrinė slėginė žarna4 / (63 mm arba 66 mm skersmens)	3 vnt.	3 vnt.	3 vnt.
1.12.	Gaisrinė slėginė žarna4 / (76 mm arba 77 mm skersmens)	4 vnt.	6 vnt.	6 vnt.
1.13.	Žarnos prie gaisrinio hidranto / (4 m ilgio, slėginės)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.14.	Įsiurbiamosios žarnos (sujungtos)	8 m	8 m	8 m
1.15.	Įsiurbiamosios žarnos plūduras	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.16.	Įsiurbiamosios žarnos koštuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.17.	Bendrojo naudojimo žibintas	2 vnt.	3 vnt.	3 vnt.
1.18.	Gaisrinio hidranto kolonėlė5	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.19.	Dvišakis skirstytuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.20.	Trišakis skirstytuvas	1 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.21.	Hidroelevatorius	-	1 vnt.	1 vnt.
1.22.	Jungiamosios movos:
1.22.1.	51x66 mm skersmens	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.22.2.	51x77 mm skersmens	3 vnt.	3 vnt.	3 vnt.
1.22.3.	66x77 mm skersmens	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.22.4.	kitų skersmenų6	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.23.	Jungiamųjų movų raktai įsiurbiamosioms ir slėginėms žarnoms, kurios įeina į automobilinės cisternos komplektą	1 kompl.	1 kompl.	1 kompl.
1.24.	Žarnų spaustuvas	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
1.25.	Žarnų tiltelis	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.26.	Žarnų laikiklis	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
1.27.	Gelbėjimo virvė (ne trumpesnė kaip 30 m)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.28.	Darbinė virvė (naudojama įrangai pakelti ir nuleisti, kitiems darbams, ne trumpesnė kaip 30 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.29.	Laužtuvas	1 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.30.	Kūjis (didelis, nuo 3 kg)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.31.	Kirvis (didelis, nuo 2 kg)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.32.	Šakės	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.33.	Kastuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.34.	Kibiras (ne mažesnis kaip 15 l)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.35.	Vienrankis pjūklas	-	1 vnt.	1 vnt.
1.36.	Buksyravimo priemonės	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.37.	Kobinys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.38.	Šluotos žolei gesinti8	2 vnt.	3 vnt.	3 vnt.
1.39.	Kablys šulinių dangčiams atidaryti	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.40.	Akumuliatorinis suktuvas su antgalių komplektu	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.41.	Ištraukiamosios kopėčios	-	1 vnt.	1 vnt.
1.42.	Kablinės kopėčios	-	1 vnt.	1 vnt.
1.43.	Glaustinės arba sudedamosios kopėčios	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.44.	Dielektrinės žirklės	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.45.	Dielektriniai batai	2 poros	2 poros	2 poros
1.46.	Dielektrinės pirštinės	2 poros	2 poros	2 poros
1.47.	Dielektrinis kilimėlis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.48.	Automobilio arba siurblio įžeminimo lynas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.49.	Švirkšto įžeminimo lynas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.50.	Gesintuvas / (ne mažesnis kaip 6 kg)	1 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.51.	Motorinis siurblys8	-	1 vnt.	1 vnt.
1.52.	Demerkurizavimo priemonės7	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.53.	Dozimetras	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.	Gelbėjimo įranga
2.1.	Hidraulinė įranga7:
2.1.1.	hidraulinis cilindras	-	1 vnt.	-
2.1.2.	hidraulinis plėstuvas	-	1 vnt.	-
2.1.3.	hidraulinės žirklės	-	1 vnt.	-
2.1.4.	kojinis (rankinis) hidraulinis siurblys	-	1 vnt.	-
2.1.5.	hidraulinis siurblys su vidaus degimo varikliu	-	1 vnt.	-
2.1.6.	hidraulinių žarnų komplektas	-	2 kompl.	-
2.2.	Pjovimo įranga7:
2.2.1.	diskinis pjūklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.2.2.	grandininis pjūklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.3.	Pneumatinė įranga7:
2.3.1.	oro pagalvės (žemo ir aukšto slėgio)	-	1 kompl.	-
2.3.2.	valdymo pultas su reduktoriumi	-	1 vnt.	-
2.3.3.	pneumatinė žarna	-	2 vnt.	-
2.4.	Žmonių gelbėjimo nuo vandens įranga7:
2.4.1.	gelbėjimo ratas	2 vnt.	2 vnt.	2vnt.
2.4.2.	gelbėjimo rogės8	-	1 vnt.	-
2.4.3.	virvė prie gelbėjimo rogių8 / (ne trumpesnė kaip 100 m)	-	1 vnt.	-
2.4.4.	hidrokostiumas su gelbėtojo liemene8	-	1 vnt.	-
2.5.	Žmonių evakavimo įranga:
2.5.1.	neštuvai	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.6.	Stabilizavimo, kėlimo ir traukimo įranga8:
2.6.1.	stabilizavimo blokai, kaladėlės ar pleištai, statramsčiai	-	1 kompl.	-
2.6.2.	virvės, lynai, diržai	-	1 kompl.	-
2.6.3.	suktuvas (tempiklis)	-	1 vnt.	-
2.6.4.	grandinių rinkinys	-.2. būti laikomos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų ar komandų patalpose.	1 kompl.	-
2.7.	Rankinio veikimo gervė (lynas, tvirtinimo diržai)	-	1 kompl.	-

1 Švirkštas, kuriuo galima suformuoti visų tipų vandens čiurkšles ir reguliuoti vandens debitą.
2 Nešiojamasis putų maišytuvas turi būti automobilinėje cisternoje, jeigu joje nėra stacionaraus putų maišytuvo.
3 Švirkšto antgalis vandens čiurkšlę paverčia smulkiapursle arba vandens užuolaida.
4 Automobilinėje cisternoje turi būti ne mažiau kaip 3 vieno tipo slėginės žarnos.
5 Gaisrinių kolonėlių tipas parenkamas pagal gaisrinių hidrantų tipus išvykties rajone.
6 Pirmiau išvardytos jungiamosios movos numatytos, kai į automobilinės cisternos komplektą įeina 51 mm ir 66 mm slėginės darbinės žarnos ir 77 mm skersmens slėginės magistralinės žarnos.
Jeigu automobilinėje cisternoje yra kitų skersmenų gaisrinių žarnų, papildomai turi būti ne mažiau kaip 2 jungiamosios movos, kurių vienas galas būtų prijungiamas prie išvardytų skersmenų žarnų. Esant kitų skersmenų žarnoms, turi būti ne mažiau kaip 2 jungiamosios movos.
7 Įranga ir priemonės turi būti laikomos apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – APGV) komandų, APGV priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų (toliau – PGT), APGV PGT komandų, Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandų, Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandos, Elektrėnų PGT ir Elektrėnų PGT komandos pirmuosiuose skyriuose.
8 Įranga ir priemonės gali būti laikomos APGV komandų, APGV priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų (toliau – PGT), APGV PGT komandų, Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandų, Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandos, Elektrėnų PGT ir Elektrėnų PGT komandos patalpose ir naudojamos pagal iškvietimo pobūdį.

________________________________

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2015 m. sausio 5 d.
įsakymu Nr. 1-1

MINIMALIŲ PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS REZERVO, SKIRTO GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS ATLIKTI, SĄRAŠAS

Eil. / Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Pirmos klasės / komanda	Antros klasės / komanda	Trečios klasės / komanda
1.	Švirkštai ir švirkštų antgaliai
1.1.	Nešiojamasis lafetinis švirkštas (našumas ne mažesnis kaip 1 000 l/min)	1 vnt.	1 vnt.	-
1.2.	A švirkštas1 (našumas, esant darbiniam slėgiui, didesnis kaip 400 l/min)	2 vnt.	2 vnt.	1 vnt.
1.3.	B švirkštas1 (našumas, esant darbiniam slėgiui, ne didesnis kaip 400 l/min)	2 vnt.	2 vnt.	1 vnt.
1.4.	Putų švirkštas – gaisrų gesinimo įranga žemo kartotinumo putoms į degimo zoną kryptingai tiekti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.5.	Putų generatorius – gaisrų gesinimo įranga vidutinio kartotinumo putoms į degimo zoną kryptingai tiekti	1 vnt.	1 vnt.	-
2.	Gaisrinės slėginės žarnos3
3.	Kita įranga
3.1.	Grupinis žibintas	2 vnt.	1 vnt.	-
3.2.	Gaisrinė hidranto kolonėlė	1 vnt.	1 vnt.	-
3.3.	Dvišakis surinktuvas	1 vnt.	1 vnt.	-
3.4.	Trišakis skirstytuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.5.	Jungiamosios movos:
3.5.1.	51x66 mm skersmens	2 vnt.	2 vnt.	1 vnt.
3.5.2.	51x77 mm skersmens	2 vnt.	2 vnt.	1 vnt.
3.5.3.	66x77 mm skersmens	2 vnt.	2 vnt.	1 vnt.
3.5.4.	kitų skersmenų	2 vnt.	2 vnt.	1 vnt.
3.6.	Gelbėjimo virvė (ne trumpesnė kaip 30 m)	1 vnt.	1vnt.	-
3.7.	Ištraukiamosios kopėčios	1 vnt.	1 vnt.	-
3.8.	Glaustinės arba sudedamosios kopėčios	1 vnt.	1 vnt.	-
3.9.	Mažo našumo motorinis siurblys / (iki 400 l/min)	1 vnt.	1 vnt.	-
3.10.	Didesnio našumo motorinis siurblys (daugiau kaip 400 l/min)	1 vnt.	1 vnt.	-
3.11.	Mobilusis putų maišytuvas su ne mažesniu kaip 150 litrų talpos plastikiniu baku	1 vnt.	1 vnt.	-
3.12.	Tarpinė vandens talpykla	1 vnt. (10 m3)	1 vnt. (5 m3)	-
3.13.	Priekaba2	1 vnt.	1 vnt.	-
3.14.	Oro pagalvė4 (naudojama šuoliams iš ne daugiau kaip 10 m)	-	1 vnt.	-

Sąraše nurodyta įranga laikoma apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – APGV) komandose, APGV priešgaisrinių gelbėjimo tarnybose (toliau – PGT), APGV PGT komandose, Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandose, Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandoje, Elektrėnų PGT ir Elektrėnų PGT komandoje, kad būtų galima pakeisti netinkamą naudoti arba sugedusią įrangą ir išvežti gaisrui gesinti reikalingą įrangą, kuri neįeina į automobilinės cisternos komplektą.
1 Švirkštas, kuriuo galima suformuoti visų tipų vandens čiurkšles ir reguliuoti vandens debitą.
2 Priekabos gali būti naudojamos nešiojamiesiems motoriniams siurbliams, žarnoms, putokšliams, švirkštams, tarpinėms vandens talpykloms, dūmų šalinimo siurbliams ir kitai įrangai bei technikai į įvykio vietą nuvežti.
3 Gaisrinių slėginių žarnų rezervas turi būti ne mažesnis kaip 100 procentų nuo automobilinėse cisternose esančio žarnų kiekio.
4 Bent vieną oro pagalvę turi turėti visos APGV.

________________________________

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2015 m. sausio 5 d.
įsakymu Nr. 1-1

MINIMALIOS KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS APARATŲ IR JŲ PAPILDOMOS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Priemonių ir papildomos įrangos pavadinimas	Pirmos klasės komanda	Antros klasės komanda	Trečios klasės komanda	Operacinio vadovavimo skyrius	Apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
1.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatai	12 vnt.	8 vnt.	2 vnt.	2 vnt.	-
2.	Suslėgtojo oro balionai	12 vnt.	8 vnt.	2 vnt.	2 vnt.	-
3.	Ištisinių kaukių rezervas	6 vnt.	4 vnt.	2 vnt.	1 vnt.	-
4.	Respiratoriai	12 vnt.	8 vnt.	3 vnt.	3 vnt.	-
5.	Didelio slėgio kompresoriai / (ne mažiau kaip / 170 l/min)	-	-	-	-	1 vnt.
6.	Didelio slėgio kompresoriai / (ne mažiau kaip / 100 l/min)	-	-	-	-	1 vnt.
7.	Didelio slėgio kompresoriai (skirti vežti)	-	-	-	-	1 vnt.
8.	Asmeninis šviečiantis ženklas	12 vnt.	8 vnt.	2 vnt.	2 vnt.	-
9.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatų testavimo įranga	-	-	-	-	1 vnt.
10.	Įrankiai kvėpavimo organų apsaugos aparatams remontuoti	-	-	-	-	1 kompl.

Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, PGT ir priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, skirtų objektų apsaugai, aprūpinimas kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis ir jų papildoma įranga vykdomas pagal viršininko nustatytus reikalavimus, atsižvelgiant į saugomo objekto specifiką.
Kitoks kvėpavimo organų apsaugos aparatų skaičius gali būti nustatytas apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko, atsižvelgiant į pamainoje dirbančių pareigūnų skaičių.

________________________________

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2015 m. sausio 5 d.
įsakymu Nr. 1-1

MINIMALIŲ GELBĖJIMO DARBŲ KOORDINAVIMO ŠTABO PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil. / Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Kiekis konteineryje	Kiekis automobilyje
1.	Judriojo ryšio aparatas su SIM kortele	1 vnt.	1 vnt.
2.	Nešiojamasis kompiuteris su duomenų perdavimo funkcija	1 vnt.	1 vnt.
3.	Daugiafunkcis įrenginys, tinkamas spausdinti ir kopijuoti	1 vnt.	1 vnt.
4.	Raudonos spalvos liemenės (su užrašais „Gelbėjimo darbų vadovas“, „Štabo vadas“, „Užnugario vadas“, „Ryšių vadas“, „Informacijos atstovas“)	po 1 vnt.	po 1 vnt.
5.	Topografiniai operacijų rajono žemėlapiai	1 kompl.	1 kompl.
6.	Nešiojamosios skaitmeninio ryšio stotys su įkrovikliais	6 kompl.	2 kompl.
7.	Stacionari skaitmeninio ryšio stotis	1 vnt.	1 vnt.
8.	Žiūronai	1 vnt.	1 vnt.
9.	Kanceliarijos reikmenys	1 kompl.	1 kompl.
10.	Rašomoji lenta ir rašymo priemonės	3 kompl.	1 kompl.
11.	Žibintas	6 vnt.	2 vnt.
12.	Štabo vietos apšvietimo įranga	1 kompl.	1 kompl.
13.	Štabo vėliavėlė ir stovas	1 kompl.	1 kompl.
14.	Elektros generatorius (ne mažiau kaip 3 kW galios)	1 vnt.	-
15.	Fotoaparatas arba kamera	1 vnt.	1 vnt.
16.	Navigatorius (angl. Global Positioning System )	1 vnt.	1 vnt.
17.	Tolimatis	1 vnt.	1 vnt.
18.	Respiratoriai	6 vnt.	6 vnt.
19.	Sudedamasis stalas su dviem suolais	1 vnt.	1 vnt.
20.	„STOP“ juosta, ne trumpesnė nei 100 m	1 vnt.	1 vnt.
21.	Ilgintuvas (50 m)	1 vnt.	-
22.	Ilgintuvas (5–10 m), turintis bent 5 lizdus	3 vnt.	-
23.	Kompasas	1 vnt.	1 vnt.
24.	Vėjo greičio ir krypties matuoklis	1 vnt.	1 vnt.
25.	Vienkartiniai lietpalčiai	6 vnt.	6 vnt.

Atsižvelgiant į įvykio pobūdį ir prognozuojamų darbų mastą, papildomai gali būti naudojama ir kita įranga bei priemonės.
Štabo įranga turi būti laikoma štabo automobilyje arba štabo konteineryje.

________________________________

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2015 m. sausio 5 d.
įsakymu Nr. 1-1

MINIMALIŲ PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS, SKIRTOS AUKŠTUMINIAMS  IR GILUMINIAMS GELBĖJIMO DARBAMS ATLIKTI, SĄRAŠAS

Eil. / Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Kiekis
1.	Individualioji įranga
1.1.	Kūno saugos diržai (apraišai)	4 vnt.
1.2.	Kritimo blokavimo įtaisas, naudojamas ant apsauginės virvės	4 vnt.
1.3.	Kritimo blokavimo įtaisas, naudojamas kylant virve	4 vnt.
1.4.	Virvelinis čiuptukas (150–200 cm ilgio)	8 vnt.
1.5.	Kritimo blokavimo įtaisas su rankena, naudojamas kylant virve	4 vnt.
1.6.	Pedalo jungtis	4 vnt.
1.7.	Kaklo juosta (kilpa), naudojama kartu su kritimo blokavimo įtaisu	4 vnt.
1.8.	Karabinas (∆ formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 40 kN	4 vnt.
1.9.	Karabinas (0 formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 30 kN	16 vnt.
1.10.	Karabinas (D formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 50 kN	4 vnt.
1.11.	Kilpa (120 cm ilgio, 16 mm pločio)	8 vnt.
1.12.	Kilpa (60 cm ilgio, 16 mm pločio)	12 vnt.
1.13.	Nusileidimo (trinties) įtaisas	4 vnt.
1.14.	Daugiafunkcis peilis	4 vnt.
1.15.	Aukštalipio pirštinės	4 poros
1.16.	Aukštalipio pirštinės (šiltos)	4 poros
1.17.	Pošalmis (apsaugantis nuo vėjo)	4 vnt.
1.18.	Prožektorius (tvirtinamas ant šalmo)	4 vnt.
1.19.	Šalmas, skirtas gelbėjimo darbams aukštyje arba gylyje	4 vnt.
1.20.	Batai paaukštintais aulais	4 vnt.
1.21.	Aukštalipio darbo kostiumas (apsaugantis nuo vėjo ir lietaus)	4 vnt.
1.22.	Aukštalipio kuprinė įrangai laikyti	4 vnt.
1.23.	Nedūžtantys tamsinti akiniai	4 vnt.
1.24.	Savisaugos kilpos	4 vnt.
2.	Bendroji įranga
2.1.	Kritimo blokavimo įtaisas su rankena, naudojamas kylant virve	4 vnt.
2.2.	Blokuojamasis skriemulys	4 vnt.
2.3.	Darbo zonos apšvietimo priemonės	1 kompl.
2.4.	Didesnio skersmens skriemuliai	2 vnt.
2.5.	Gelbėjimo liemenė	4 vnt.
2.6.	Gelbėjimo trikojis (gali būti su gervė)	1 vnt.
2.7.	Kilpa (120 cm ilgio, 16 mm pločio)	10 vnt.
2.8.	Kilpa (60 cm ilgio, 16 mm pločio)	10 vnt.
2.9.	Krovinių (gyvūnų) kėlimo tinklas (ne mažiau kaip 3x3 m)	1 vnt.
2.10.	Nelankstomieji neštuvai	1 vnt.
2.11.	Sulankstomieji neštuvai	1 vnt.
2.12.	Mechaninio blokavimo nusileidimo įtaisas	4 vnt.
2.13.	Kritimo blokavimo įtaisas, naudojamas ant apsauginės virvės	4 vnt.
2.14.	Medžiaginė virvių apsaugos nuo aštrių kampų priemonė	4 vnt.
2.15.	Plieninė virvių apsaugos priemonė	2 vnt.
2.16.	Plieninis lynas (3–5 m)	1 vnt.
2.17.	Amortizuojamasis diržas	5 vnt.
2.18.	Tentas įrangai ir virvėms išdėstyti	2 vnt.
2.19.	Virvelinis čiuptukas (150–200 cm ilgio)	10 vnt.
2.20.	Virvė su svareliu (50 m)	1 vnt.
2.21.	Automatinio blokavimo nusileidimo įtaisas	4 vnt.
2.22.	Evakavimo apraišai (trikampio formos)	2 vnt.
2.23.	Skriemulys, išlaikantis ne mažiau kaip 22 kN	4 vnt.
2.24.	Sudvejintasis skriemulių rinkinys, išlaikantis ne mažiau kaip 24 kN	2 vnt.
2.25.	Jėgos skirstytuvas	1 vnt.
2.26.	Dinaminė virvė (11 mm skersmens, 50 m ilgio)	1 vnt.
2.27.	Pagalbinė statinė virvė (11 mm skersmens, 10 m ilgio)	10 vnt.
2.28.	Statinė virvė (11 mm skersmens, 100 m ilgio)	4 vnt.
2.29.	Statinė virvė (11 mm skersmens, 200 m ilgio)	2 vnt.
2.30.	Pagalbinė statinė virvė (5–6 mm skersmens, 50 m ilgio)	1 vnt.
2.31.	Karabinas (0 formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 30 kN	40 vnt.
2.32.	Karabinas (D formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 50 kN	10 vnt.
2.33.	Karabinas (∆ formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 40 kN	10 vnt.
2.34.	Kuprinė virvėms laikyti	5 vnt.
2.35.	Kuprinė įrangai laikyti	1 vnt.

Įranga, skirta aukštuminiams ir giluminiams gelbėjimo darbams atlikti, turi būti laikoma gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėse arba gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineriuose: techninių gelbėjimo darbų automobilyje, techninių gelbėjimo darbų automobilyje su manipuliatoriumi, techninių gelbėjimo darbų konteineryje, daugiatiksliame automobilyje.

________________________________

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2015 m. sausio 5 d.
įsakymu Nr. 1-1
MINIMALIŲ NARDYMO PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil. / Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Kiekis
1.	Kaukė	5 vnt.
2.	Visą veidą dengianti kaukė	3 vnt.
3.	Kvėpavimo vamzdelis	5 vnt.
4.	Plaukmenys	5 poros
5.	Sausasis kostiumas	5 vnt.
6.	Šiltas pokostiumis, dėvimas po sausuoju kostiumu	5 vnt.
7.	Pusiau sausasis kostiumas	3 vnt.
8.	Batai, dėvimi su pusiau sausuoju arba pusiau šlapiuoju kostiumu	3 poros
9.	Pirštinės, mūvimos su sausuoju kostiumu	2 poros
10.	Pirštinės, mūvimos su šlapiuoju kostiumu, ne plonesnės nei 5 mm	5 poros
11.	Naro peilis	3 vnt.
12.	Diržai	3 vnt.
13.	Plūdrumo kompensatorius	4 vnt.
14.	Signalinė virvė (iki 60 m)	2 vnt.
15.	Signalinė virvė (iki 100 m)	1 vnt.
16.	Valtis (ne mažesnė kaip 3 vietų)	1 vnt.
17.	Valties variklis (ne mažiau kaip 15 AG)	1 vnt.
18.	Suslėgtojo oro aparatai	4 vnt.
19.	Suslėgtojo oro reguliatoriai (šaltam vandeniui)	4 vnt.
20.	Atsarginiai balionai: 10 litrų (darbinis slėgis 300 bar) arba 15 litrų (darbinis slėgis 225–232 bar)	8 vnt.
21.	Suslėgtojo oro aparato kompensacinė liemenė	4 vnt.
22.	Naro žibintas	4 vnt.
23.	Kompasas	2 vnt.
24.	Gylmatis	2 vnt.
25.	Gelbėjimo ratas	2 vnt.
26.	Gelbėjimo liemenė	tiek, kiek valtyje sėdimų vietų
27.	Įranga darbui ant ledo	2 kompl.
28.	Gelbėjimo rogės (lenta) su ne mažiau kaip 250 m plūduriuojančios virvės	1 kompl.
29.	Signaliniai ženklai	1 kompl.
30.	Plūdurai	6 vnt.
31.	Žiūronai	1 vnt.
32.	Antklodės	5 vnt.
33.	Neštuvai	1 vnt.
34.	Pasikalbėjimo aparatas	1 kompl.
35.	Pasunkinti naro svarmenys	2 kompl.
36.	Papildomi svarmenys	30 kg
37.	Grandininis pjūklas su vidaus degimo varikliu	1 vnt.
38.	Šalmai gelbėjimo darbams ant ledo, apsaugantys pakaušį	4 vnt.
39.	Vandens gylio matuoklis	1 vnt.
40.	Kobinys	1 vnt.
41.	Ledo inkaras	2 vnt.
42.	Kvėpuojamojo oro talpyklos (avarijos atveju), 2–4 l	2 vnt.

Narų gelbėtojų ir nardymo įranga bei priemonės turi būti laikomos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėse arba gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineriuose (narų automobilyje, narų priekaboje, narų konteineryje).

________________________________